## тендер МИ
Техническая спеицификация
№п/п | Наименование Товара | Техническая спецификация | Ед.изм. | Количество | Цена | Сумма
Медицинские изделия (расходные материалы) для LIGASURE
1 | Инструмент LIGASURE SMALL JAWS | Биполярный электрохирургический инструмент для электролигирования и рассечения прядей тканей, сосудов диаметром до 7мм включительно, лимфатических структур. Может применяться при открытых операциях в гинекологии, урологии, проктологии, общей, торакальной, пластической и реконструктивной хирургии. Инструмент заваривает сосудистые структуры и пряди тканей с помощью радиочастотной электрохирургической энергии, прилагаемой к области между браншами. Гемостаз получаемой в результате заваривания пломбы выдерживает тройное систолическое давление. Длина электрода 16,5мм, общая длина инструмента 19см, изгиб браншей 28 градусов. Контурированные концы для тупой диссекции. Встроенное лезвие для рассечения ткани между браншами, активируемое вручную. Система атравматического сжатия тканей между браншами. Минимальный риск ожога прилегающих тканей во время операции за счет небольшого нагрева браншей - не более 59 градусов. Активация ручная или при помощи специальной педали. Инструмент предназначен только для использования с электрохирургическими генераторами Covidien с функцией электролигирования. | шт | 5 | 489500 | 2447500
2 | Инструмент лапароскопический LIGASURE MARYLAND 5-23 см | Биполярный электрохирургический инструмент для электролигирования и рассечения прядей тканей, сосудов диаметром до 7мм включительно, лимфатических структур. Может применяться при миниинвазивных и открытых операциях в гинекологии, урологии, общей, торакальной и сосудистой хирургии. Инструмент заваривает сосудистые структуры и пряди тканей с помощью радиочастотной электрохирургической энергии, прилагаемой к области между браншами. Гемостаз получаемой в результате заваривания пломбы выдерживает тройное систолическое давление. Диаметр 5мм, длина браншей 20мм, общая длина инструмента 23см, поворот штока на 350 градусов. Изогнутые бранши для улучшенной визуализации. Текстурированные бранши с керамическими ограничителями. Встроенное лезвие для рассечения ткани между браншами, активируемое вручную. Особое нанопокрытие браншей для уменьшения нагара, прилипания инструмента и ускорения очистки инструмента в процессе операции. Система атравматического сжатия тканей между браншами. Минимальный риск ожога прилегающих тканей во время операции за счет небольшого нагрева браншей - не более 59 градусов. Активация ручная или при помощи специальной педали. Инструмент предназначен только для использования с электрохирургическими генераторами Covidien с функцией электролигирования. | шт | 5 | 592000 | 2960000
3 | Инструмент лапароскопический LIGASURE MARYLAND 5-37 см | Биполярный электрохирургический инструмент для электролигирования и рассечения прядей тканей, сосудов диаметром до 7мм включительно, лимфатических структур. Может применяться при миниинвазивных и открытых операциях в гинекологии, урологии, общей, торакальной и сосудистой хирургии. Инструмент заваривает сосудистые структуры и пряди тканей с помощью радиочастотной электрохирургической энергии, прилагаемой к области между браншами. Гемостаз получаемой в результате заваривания пломбы выдерживает тройное систолическое давление. Диаметр 5мм, длина браншей 20мм, общая длина инструмента 37см, поворот штока на 350 градусов. Изогнутые бранши для улучшенной визуализации. Текстурированные бранши с керамическими ограничителями. Встроенное лезвие для рассечения ткани между браншами, активируемое вручную. Особое нанопокрытие браншей для уменьшения нагара, прилипания инструмента и ускорения очистки инструмента в процессе операции. Система атравматического сжатия тканей между браншами. Минимальный риск ожога прилегающих тканей во время операции за счет небольшого нагрева браншей - не более 59 градусов. Активация ручная или при помощи специальной педали. Инструмент предназначен только для использования с электрохирургическими генераторами Covidien с функцией электролигирования. | шт | 50 | 598000 | 29900000
| ИТОГО: |  |  |  |  | 35307500
Председатель | [5 empty] | Кухарева А.А.
Заместитель председателя | [5 empty] | Умурзаков Х.Т.
Члены комиссии:
И.о. заведующий отделения онкохирургии | [5 empty] | Баймусанов А.Н.
И.о. руководитель инженерно-технического отдела | [5 empty] | Есенгельдинов А.Е.
Юрисконсульт | [5 empty] | Советов Н.А.
Секретарь | [5 empty] | Корженко О.О.