## тендер ЛС и МИ
Техническая спецификация
№ лота | Наименование лота | Техническая характеристика | Ед.изм. | Количество | Цена | Сумма
Лекарственные средства | [5 empty] | 29641768.75
1 | Денозумаб | раствор для подкожного введения 70 мг/мл, 120 мг (1.7 мл) | флакон | 25 | 134070.75 | 3351768.75
2 | Натрия левофолинат | раствор для внутривенного введения или инфузий 50 мг/мл, 4 мл (200мг) | флакон | 1100 | 23900 | 26290000
Медицинские изделия | [5 empty] | 9771344
3 | Набор для закрытого плеврального и грудного дренажа по Матису | Наборы для закрытого плеврального и грудного дренажа по Матису. Состав набора (полный набор): 1.Тонкостенная пункционная игла с укороченным срезом 3,35 × 78 мм; 2.Катетер из полиуретана Цертон,ø 2,7 мм, длина 450 мм: рентгеноконтрастный, защитная заглушка, защитный чехол для катетера; 3.Двойнойвозвратный клапан сконнектором; 4.Пакет для сбора жидкости 2,0 л; 5.Шприц Омнификс 60 мл, Люэр лок; 6.Трехходовой кран Дискофикс, белый, с удлинительной линией 10 см. | набор | 200 | 29800 | 5960000
4 | Монополярный инструмент, электрод-игла к аппарату ФОТЕК 350-03 | Монополярные инструменты (электроды). Электрод c прямым стержнем, c рабочей частью в виде иглы (размер 0,8 мм; штекер 4 мм) | штука | 5 | 9330 | 46650
5 | Электрод петля (5*0,3) к аппарату ФОТЕК 350-03 | Монополярные инструменты (электроды). Электрод c прямым стержнем, c рабочей частью в виде проволочной петли в форме круга (раз-мер 5 х 0,3 мм; штекер 4 мм) | штука | 5 | 10660 | 53300
6 | Держатель для подключения биполярных электродов к аппарату ФОТЕК 350-03 | Держатель для подключения биполярных инструментов (электродов). Инструментальная часть - подключение к пинцетам (евростандарт). Аппаратная часть - вилка с двумя штекерами 4 мм. Длина кабеля 3 м | штука | 6 | 83700 | 502200
7 | Держатель для подключения лапароскопических монополярных электродов к аппарату Valleylab | Инструментальная часть подключения с лапароскопическим инструментом, монополярным пинцетам. Аппаратная часть-штекер 8мм к аппарату Valleylab. Длина кабеля 3м. | штука | 2 | 75040 | 150080
8 | Биполярный пинцет прямой антипригарный к аппарату ФОТЕК 350-03 | Пинцет прямой, с прямыми кончиками, с анти-пригарными свойствами ( длина 190 мм; размер площадки 8 х 2 мм; "евростандарт") | штука | 3 | 146870 | 440610
9 | Биполярный пинцет прямой антипригарный к аппарату ФОТЕК 350-03 | Пинцет прямой, с прямыми кончиками, с анти-пригарными свойствами ( длина 250 мм; размер площадки 8 х 2 мм; "евростандарт") | штука | 3 | 146870 | 440610
10 | Плетенный синтетический рассасывающиеся покрытый шовный материал 0 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе полиглактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция). Используемые материалы не должны иметь антигенной активности и должны быть апирогенны. Исходное среднее значение прочности в узле должно быть не менее чем на 40% выше показателей прочности, установленных стандартами для максимальной прочности при завязывании узлов и возможности использования более тонких шовных материалов. Со сроками эффективной поддержки раны в течении не менее 3 недель (остаточная прочность на 14 день составляет около 80%, на 21 день более 30%) и со сроком полного рассасывания в течении не более 70 дней. Размер M 3,5 (0), длина нити 90-95 см, окрашенный в фиолетовый цвет, в пакете 1 нить. Игла 37 мм, 1/2 круга, колющая усиленная, Игла соединяется с нитью в просверленное отверстие для повышения прочности места соединения. Игла из стали c пределом текучести 0,2% не менее 1680 Н/мм2 для повышения устойчивости к разгибанию, и пределом прочности не менее 1720 Н/мм2 для увеличения прочности. Шовный материал запакован в дважды стерильную упаковку для надежного хранения: пакет из синтетической бумаги и пленки с легко разделяющимися лепестками и внутреннего пакета из фольги. Шовный материал свернут на бумажном носителе внутри пакета из фольги. Шовный материал должен быть уложен так, чтобы при отрыве края пакета из фольги игла была видна сразу и доступна для захвата иглодержателем. Вторичная упаковка из картона с открывающимся в бок лотком для легкого извлечения шовных материалов на стелажах. В коробке 36 стерильных пакетов. Упаковка шовного материала допускает максимально возможную заявленную температуру хранения. | штука | 860 | 1930 | 1659800
11 | Плетенный синтетический рассасывающиеся покрытый шовный материал 2 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе полиглактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция). Используемые материалы не должны иметь антигенной активности и должны быть апирогенны. Исходное среднее значение прочности в узле должно быть не менее чем на 40% выше показателей прочности, установленных стандартами для максимальной прочности при завязывании узлов и возможности использования более тонких шовных материалов. Со сроками эффективной поддержки раны в течении не менее 3 недель (остаточная прочность на 14 день составляет около 80%, на 21 день более 30%) и со сроком полного рассасывания в течении не более 70 дней. Размер M 5 (2), длина нити 75-80 см, окрашенный в фиолетовый цвет, в пакете 1 нить. Игла 48 мм, 1/2 круга, колющая усиленная, Игла соединяется с нитью в просверленное отверстие для повышения прочности места соединения. Шовный материал запакован в дважды стерильную упаковку для надежного хранения: пакет из синтетической бумаги и пленки с легко разделяющимися лепестками и внутреннего пакета из фольги. Шовный материал свернут на бумажном носителе внутри пакета из фольги. Шовный материал должен быть уложен так, чтобы при отрыве края пакета из фольги игла была видна сразу и доступна для захвата иглодержателем. Вторичная упаковка из картона с открывающимся в бок лотком для легкого извлечения шовных материалов на стелажах. В коробке 36 стерильных пакетов. Упаковка шовного материала допускает максимально возможную заявленную температуру хранения. | штука | 180 | 2878.3 | 518094
| ИТОГО: |  |  |  |  | 39413112.75