## тендер ИГХ
Техническая спеицификация
№п/п | Наименование Товара | Техническая спецификация | Ед.изм. | Количество | Цена | Сумма
Медицинские изделия для иммуногистохимии
1 | FLEX Monoclonal Mo a Hu CD45, LCA, Clone 2B11+PD7/26, RTUМоноклон. мыш. Ат к чел. CD45, LCA, Клон 2В11+РD7/26, FLEX, готовые к использованию(Линк) | Первичные антитела для in vitro диагностики, совместимые с Aвтостейнер 48Link, объем 12 мл, 60 тестов (флакон с прямоугольным дном) Наличие маркировки IVD CE. Регистрация в Республике Казахстан | шт | 1 | 324375 | 324375
2 | HercepTest™ for Automated Link Platforms, Breast + GastricИммуногистохимический тест HercepTest для определения сверхэкспресии белка HER2 в образцах рака молочной железы и желудка на 50 определений | Иммуногистохимический тест HercepTest на 50 определений, совместимый с Aвтостейнер 48Link, (флаконы с прямоугольным дном) Наличие маркировки IVD CE. Регистрация в Республике Казахстан | шт | 2 | 2995900 | 5991800
3 | FLEX Monoclonal Mouse, X-Hu Progest Recept, Clone PgR 636, RTU, LinkМоноклон. мыш. Ат к чел. Рецептору Прогестерона, Клон PgR 636, FLEX, готовые к использованию(Линк) | Первичные антитела для in vitro диагностики, совместимые с Aвтостейнер 48Link, объем 12 мл, 60 тестов (флакон с прямоугольным дном) Наличие маркировки IVD CE. Регистрация в Республике Казахстан | шт | 2 | 417480 | 834960
4 | FLEX Monoclonal Mo a Hu Ki-67 Antigen, Clone MIB-1, RTUМоноклон. мыш. Ат к чел. Ki-67 Антигену, Клон MIB-1, FLEX,готовые к использованию(Линк) | Первичные антитела для in vitro диагностики, совместимые с Aвтостейнер 48Link, объем 12 мл, 60 тестов (флакон с прямоугольным дном) Наличие маркировки IVD CE. Регистрация в Республике Казахстан | шт | 2 | 324375 | 648750
5 | FLEX Monoclonal Mo a Hu CD20cy, Clone L26, RTUМоноклон. мыш. Ат к чел. CD20су, Клон L26, FLEX, готовые к использованию(Линк) | Первичные антитела для in vitro диагностики, совместимые с Aвтостейнер 48Link, объем 12 мл, 60 тестов (флакон с прямоугольным дном) Наличие маркировки IVD CE. Регистрация в Республике Казахстан | шт | 1 | 324375 | 324375
6 | FLEX Monoclonal Mouse X-H CD5 Clone 4C7, RTU, (Link)Моноклон. мыш. Ат к чел. СD5, Клон 4С7,FLEX, готовые к использованию(Линк) | Первичные антитела для in vitro диагностики, совместимые с Aвтостейнер 48Link, объем 12 мл, 60 тестов (флакон с прямоугольным дном) Наличие маркировки IVD CE. Регистрация в Республике Казахстан | шт | 1 | 324375 | 324375
7 | FLEX Monoclonal Mo a Hu Estrogen Receptor α, Clone 1D5, RTU, (Link)Моноклон. мыш. Ат к чел. альфа Рецептору Эстрогена , Клон 1D5, FLEX, готовые к использованию(Линк) | Первичные антитела для in vitro диагностики, совместимые с Aвтостейнер 48Link, объем 12 мл, 60 тестов (флакон с прямоугольным дном) Наличие маркировки IVD CE. Регистрация в Республике Казахстан | шт | 2 | 417480 | 834960
8 | FLEX Monoclonal Mouse Anti-Human CD246, ALK Protein, Clone ALK1, Ready-to-Use (Link) Антитела моноклональные мышиные к человеческим CD246, клон ALK1, Готовые к применению, ФЛЕКС, Линк 12 мл | Первичные антитела для in vitro диагностики, совместимые с Aвтостейнер 48Link, объем 12 мл, 60 тестов (флакон с прямоугольным дном) Наличие маркировки IVD CE. Регистрация в Республике Казахстан | шт | 1 | 324375 | 324375
9 | EnVision™ FLEX, High pH, (Link)Система визуализации EnVision FLEX+, Высокий pH, (Линк) | Система визуализации EnVision FLEX+, Высокий pH, 400-600 тестов, совместимая с Aвтостейнер 48Link, Наличие маркировки IVD CE. Регистрация в Республике Казахстан | шт | 2 | 2866500 | 5733000
10 | FLEX Monoclonal Mo a Hu CA 125, Clone M11, RTU, (Link)Моноклон. мыш. Ат к чел. СА 125, Клон М11, FLEX, готовые к использованию(Линк) | Первичные антитела для in vitro диагностики, совместимые с Aвтостейнер 48Link, объем 12 мл, 60 тестов (флакон с прямоугольным дном) Наличие маркировки IVD CE. Регистрация в Республике Казахстан | шт | 1 | 324375 | 324375
11 | FLEX Monoclonal Mo a Hu CD23, Clone DAK-CD23, RTU, LinkМоноклон. мыш. Ат к чел. CD23, Клон DAK-CD23, FLEX, готовые к использованию(Линк) | Первичные антитела для in vitro диагностики, совместимые с Aвтостейнер 48Link, объем 12 мл, 60 тестов (флакон с прямоугольным дном) Наличие маркировки IVD CE. Регистрация в Республике Казахстан | шт | 1 | 324375 | 324375
12 | EnVision™ FLEX Target Retrieval Solution, Low pH (50x)Буфер для демаскировки EnVision™ FLEX Target Retrieval Solution, Низкий pH (50x) | Буфер для демаскировки EnVision™ FLEX Target Retrieval Solution, Низкий pH (50x) Наличие маркировки IVD CE. Регистрация в Республике Казахстан | шт | 2 | 499800 | 999600
13 | FLEX Monoclonal Mo a Vimentin, Clone V9, RTUМоноклон. Мыш. Ат к Виментину, Клон V9, FLEX, готовые к использованию(Линк) | Первичные антитела для in vitro диагностики, совместимые с Aвтостейнер 48Link, объем 12 мл, 60 тестов (флакон с прямоугольным дном) Наличие маркировки IVD CE. Регистрация в Республике Казахстан | шт | 1 | 324375 | 324375
14 | FLEX Monoclonal Mo a Hu Synaptophysin, Clone DAK-SYNAP, RTU, LinkМоноклон. Мыш. АТ к Чел. Синаптофизину, Клон DAK-SYNAP, FLEX, готовые к использованию(Линк) | Первичные антитела для in vitro диагностики, совместимые с Aвтостейнер 48Link, объем 12 мл, 60 тестов (флакон с прямоугольным дном) Наличие маркировки IVD CE. Регистрация в Республике Казахстан | шт | 1 | 324375 | 324375
15 | FLEX Monoclonal Mo a Hu p63 Protein, Clone DAK-p63 RTU, LinkМоноклон. Мыш. АТ к Чел. p63 Protein, Клон DAK-p63, FLEX, готовые к использованию(Линк) | Первичные антитела для in vitro диагностики, совместимые с Aвтостейнер 48Link, объем 12 мл, 60 тестов (флакон с прямоугольным дном) Наличие маркировки IVD CE. Регистрация в Республике Казахстан | шт | 1 | 324375 | 324375
16 | FLEX Monoclonal Mouse, Anti TTF, TTF-1Clone 8G7G3/1, RTU, Link Антитела моноклональные мышиные к Тиреоидному Фактору Транскрипции, клон 8G7G3/1, Готовые к применению, ФЛЕКС, Линк 12 мл | Первичные антитела для in vitro диагностики, совместимые с Aвтостейнер 48Link, объем 12 мл, 60 тестов (флакон с прямоугольным дном) Наличие маркировки IVD CE. Регистрация в Республике Казахстан | шт | 1 | 324375 | 324375
17 | FLEX Monoclonal Mo a Hu Cytokeratin 7, Clone OV-TL 12/30, RTU Антитела моноклональные мышиные к человеческим Цитокератин 7, клон OV-TL 12/30, Готовые к применению, ФЛЕКС, Линк | Первичные антитела для in vitro диагностики, совместимые с Aвтостейнер 48Link, объем 12 мл, 60 тестов (флакон с прямоугольным дном) Наличие маркировки IVD CE. Регистрация в Республике Казахстан | шт | 1 | 324375 | 324375
18 | FLEX Monoclonal Mouse Anti-Human Prostate-Specific Membrane Antigen, Clone 3E6 (Link) Антитела моноклональные мышиные к человеческим Простат-Специфичный Мембранный Антиген, клон 3E6 , Готовые к применению, ФЛЕКС, Линк,12 мл | Первичные антитела для in vitro диагностики, совместимые с Aвтостейнер 48Link, объем 12 мл, 60 тестов (флакон с прямоугольным дном) Наличие маркировки IVD CE. Регистрация в Республике Казахстан | шт | 1 | 324375 | 324375
19 | FLEX Monoclonal Mo a Hu Cytokeratin, Clone AE1/AE3, RTUМоноклон. Мыш. Ат к Чел. Цитокератину , Клон AE1/AE3, FLEX, готовые к использованию(Линк) | Первичные антитела для in vitro диагностики, совместимые с Aвтостейнер 48Link, объем 12 мл, 60 тестов (флакон с прямоугольным дном) Наличие маркировки IVD CE. Регистрация в Республике Казахстан | шт | 1 | 324375 | 324375
20 | Mounting Medium, 473 mL | Dako Mounting Medium - это среда с низкой вязкостью и быстрой сушкой, предназначенная для использования с покровным стеклом Dako Cover Glass. Поставляется в прозрачных пластиковых бутылях с узким горлом, готов к использованию и подходит для использования с Dako CoverStainer. Pегистрация в Республике Казахстан | флакон | 10 | 21000 | 210000
21 | Hematoxylin, Dako, Up to 3000 tests, 1 L | Готовые к использованию Dako реагенты поставляются в закрытых контейнерах, с уникальной конструкцией формы бутыля, доступная только для Dako CoverStainer, скошенный край с тыльной стороны, прозрачной полосой с градуировкой на фронтальной стороне. Специальной крышкой, оснащенной отверстиями для трубок помпы Dako CoverStainer. Регистрация в Республике Казахстан. | флакон | 7 | 223150 | 1562050
22 | Cover Glass, Dako, 5 x 200 pcs | Поставляются в двойных вертикальных пластиковых контейнерах по 200 шт в каждом. имеют особую пластичность, степень гибкости для работы в вакуумным держателем и единственные рекомендованные для использования с Dako CoverStainer. Регистрация в Республике Казахстан | шт | 20 | 207425 | 4148500
23 | Eosin, Dako, Up to 3000 tests, 1 L | Готовые к использованию Dako реагенты поставляются в закрытых контейнерах, с уникальной конструкцией формы бутыля, доступная только для Dako CoverStainer, скошенный край с тыльной стороны, прозрачной полосой с градуировкой на фронтальной стороне. Специальной крышкой, оснащенной отверстиями для трубок помпы Dako CoverStainer. Регистрация в Республике Казахстан | флакон | 8 | 219475 | 1755800
24 | Подсинивающий буфер для автоматической станции окрашивания Dako CoverStainer Link(1л) | Подсинивающий буфер для автоматической станции окрашивания Dako CoverStainer LinkUp to 6000 tests, 1 L | флакон | 9 | 163325 | 1469925
| ИТОГО сумма закупа: |  |  |  |  | 28406220
Председатель | [5 empty] | Чертищева И.Л.
Заместитель председателя | [5 empty] | Нургалиева А.Т.
Члены комиссии:
Тулебаева Д.К.
Есмуратова М.Т.
Советов Н.А.
Секретарь | [5 empty] | Корженко О.О.