## тендер МИ
Техническая спецификация
№ лота | Наименование лота | Техническая характеристика | Ед.изм. | Количество | Цена | Сумма
1 | Перчатки хирургические неопреновые стерильные размер 6,5 | Перчатки хирургические неопреновые стерильные для общехирургических операций повышенного риска инфицирования (при высоком риске инфицирования ВИЧ), в том числе работы с электроинструментами. гипоаллергенные из-за отсутствия протеинов натурального латекса. Неопудренные для снижения риска контактного дерматита. С внутренним синтетическим (полиуретан) покрытием для легкости надевания и смены перчаток во влажной и сухой среде. Микротекстурированные для улучшенного захвата инструментов. Манжета без валика для защиты от пережимания предплечья, с адгезивной полосой для препятствия скатыванию. Контрастного (синего или зеленого) цвета для индикации проколов при использовании перчатки в качестве внутренней в системе двойных перчаток. Эта перчатка предназначена для предотвращения риска аллергий типа I и минимизации риска аллергий типа IV у хирургов и их пациентов. Перчатка имеет малую толщину и дает хирургу высокую чувствительность, соответствует стандарту EN455. Упаковка перчаток пластиковая, устойчивая к механическим повреждениям и проникновению озона и влаги. Класс 2 а - со средней степенью риска, размер 6,5 | пара | 650 | 2944 | 1913600
2 | Перчатки хирургические неопреновые стерильные размер 7,5 | Перчатки хирургические неопреновые стерильные для общехирургических операций повышенного риска инфицирования (при высоком риске инфицирования ВИЧ), в том числе работы с электроинструментами. гипоаллергенные из-за отсутствия протеинов натурального латекса. Неопудренные для снижения риска контактного дерматита. С внутренним синтетическим (полиуретан) покрытием для легкости надевания и смены перчаток во влажной и сухой среде. Микротекстурированные для улучшенного захвата инструментов. Манжета без валика для защиты от пережимания предплечья, с адгезивной полосой для препятствия скатыванию. Контрастного (синего или зеленого) цвета для индикации проколов при использовании перчатки в качестве внутренней в системе двойных перчаток. Эта перчатка предназначена для предотвращения риска аллергий типа I и минимизации риска аллергий типа IV у хирургов и их пациентов. Перчатка имеет малую толщину и дает хирургу высокую чувствительность, соответствует стандарту EN455. Упаковка перчаток пластиковая, устойчивая к механическим повреждениям и проникновению озона и влаги. Класс 2 а - со средней степенью риска, размер 7,5 | пара | 900 | 2944 | 2649600
3 | Перчатки хирургические неопреновые стерильные размер 8,0 | Перчатки хирургические неопреновые стерильные для общехирургических операций повышенного риска инфицирования (при высоком риске инфицирования ВИЧ), в том числе работы с электроинструментами. гипоаллергенные из-за отсутствия протеинов натурального латекса. Неопудренные для снижения риска контактного дерматита. С внутренним синтетическим (полиуретан) покрытием для легкости надевания и смены перчаток во влажной и сухой среде. Микротекстурированные для улучшенного захвата инструментов. Манжета без валика для защиты от пережимания предплечья, с адгезивной полосой для препятствия скатыванию. Контрастного (синего или зеленого) цвета для индикации проколов при использовании перчатки в качестве внутренней в системе двойных перчаток. Эта перчатка предназначена для предотвращения риска аллергий типа I и минимизации риска аллергий типа IV у хирургов и их пациентов. Перчатка имеет малую толщину и дает хирургу высокую чувствительность, соответствует стандарту EN455. Упаковка перчаток пластиковая, устойчивая к механическим повреждениям и проникновению озона и влаги. Класс 2 а - со средней степенью риска, размер 8,0 | пара | 1050 | 2944 | 3091200
4 | Перчатки нестерильные неопудренные размер S (6-7) | Латексные, cмотровые, нестерильные, особопрочные, на 50% толще обычных, текcтурированные только на пальцах, внутреннее полиуретановое покрытие, обработаны силиконом, длина не менее 300 мм, толщина (средний палец) не менее 0,38 мм, цвет-синий, для продолжительных манипуляций повышенного риска в условиях агрессивных сред (в т.ч. в паталогоанатомии); повышенная прочность к повреждениям (в т.ч. на разрыв), соответствует стандарту EN455, размер S | пара | 1600 | 488 | 780800
5 | Перчатки нестерильные неопудренные размер M (7-8) | Латексные, cмотровые, нестерильные, особопрочные, на 50% толще обычных, текcтурированные только на пальцах, внутреннее полиуретановое покрытие, обработаны силиконом, длина не менее 300 мм, толщина (средний палец) не менее 0,38 мм, цвет-синий, для продолжительных манипуляций повышенного риска в условиях агрессивных сред (в т.ч. в паталогоанатомии); повышенная прочность к повреждениям (в т.ч. на разрыв), соответствует стандарту EN455, размер M | пара | 6025 | 488 | 2940200
| ИТОГО: |  |  |  |  | 11375400