## тендер МИ
Техническая спецификация
№ лота | Наименование лота | Техническая характеристика | Ед.изм. | Количество | Цена | Сумма
1 | Система трансобтураторная тип иглы HALO для лечения недержания мочи в комплекте | Система трансобтураторная тип иглы HALO является стерильной системой одноразового использования, которая состоит из двух устройств доставки (дугообразного или изогнутого) и одного сборного сетчатого имплантата (сетки). Сетчатый имплантат составляет 22,0 см ±1см (8,66» ±0,40») в длину и 1,1 см ±0,2 см (0,43» ±0,08») в ширину. Синяя вязаная полипропиленовая сетка частично покрыта полимерной гильзой. Имплантат состоит из полипропиленового материала с синим красителем (Фталоцианинато, окрашивающая добавка <0,2%). Сетчатый имплантат оснащен сегментом «без выступов» вдоль всей длины каждой стороны петли. Перечень комплектующих к медицинскому изделию: Система трансобтураторная тип иглы HALO для лечения недержания мочи в комплекте: Устройство доставки петли дугообразное - 2 шт.; Сборный сетчатый имплантат - 1 шт. Медицинское изделие одноразового использования. Область применение: Урология. Назначение: Предназначена для лечения недержания мочи при напряжении в результате повышенной подвижности и/или недостаточности внутреннего сфинктера. Изделие предназначено для использования исключительно врачами, прошедшими необходимую подготовку и имеющими опыт хирургического лечения стрессового недержания мочи (СНМ). Врачу рекомендуется изучить описанные в медицинской литературе методы, осложнения и опасности, связанные с намеченными процедурами. | штука | 5 | 280000 | 1400000
2 | Слинг-система мужская для лечения недержания мочи | Мужская слинг-система или мужской слинг, предназначена для хирургического лечения стрессового недержания мочи у мужчин легкой и средней степени выраженности. Система является ретроуретральным слингом, которая устанавливается трансобтураторным доступом. Мужской слинг предполагает упрощенную предсказуемую процедуру имплантации и обеспечивает улучшенные клинические результаты. Мужская слинг-система, состав: 1. Мужской слинг – 1шт. 2. Иглы-проводники – 2шт./ 1 уп. 3. Одноразовый ретрактор 32,5 см х 18,3 см – 1шт. 4. Затупленные эластичные фиксирующие крючки 12 мм – 8 шт./1 уп. | штука | 5 | 790000 | 3950000
3 | Стент мочеточниковый 6 размер, длина 26см. Срок установки на 3месяц. | Мочеточниковый стент - изготовлен из полиуретана белого цвета. Рентгеноконтрастный. Разметка в сантиметрах по всей длине. Закругленные концы стента типа Пигтейл с обеих сторон, проксимальный завиток с атравматичным наконечником открытого типа. Дистальный завиток с ретракционной нитью. Дренажные боковые отверстия расположены спиралевидно по всей длине стента. Линия для определения направления загиба конца стента по всей длине. Размер 6 Ch. Длина 26см. Толкатель - изготовлен из полиуретана зеленого цвета длиной 45см, 90см для уретерореноскопии. Гибкая струна-проводник с изменяемой степенью жесткости, изготовлена из нержавеющей стали с тефлоновым покрытием. Длина 150см. - для стентов открытого типа. Два пластиковых зажима. Карта пациента. Продолжительность использования установленного стента до 3 месяцев. Стерильно, для одноразового использования. Не содержит латекса. Поставляется в собранном виде. | штука | 20 | 25000 | 500000
4 | Клипсы к эндоскопическому клипатору Hemolok, размер XL | Клипсы к эндоскопическому клипатору Hemolok, размер XL для лигирования сосудов и тканей. Размер 7-16 мм. Клипсы изготовлены из биоинертного полимера (пластика) и не являются рассасывающимися. Клипсы легко пальпируются, не выпадает из аппликатора, надежно фиксирует сосуды и ткани, не препятствует получению снимков КТ и МРТ, возможно лигирование на ощупь. 14 картриджей (упаковка) по 6 клипс. | упаковка | 15 | 139000 | 2085000
5 | Клипсы к эндоскопическому клипатору Hemolok, размер L | Клипсы к эндоскопическому клипатору Hemolok, размер L для лигирования сосудов и тканей. Размер 5-13 мм. Клипсы изготовлены из биоинертного полимера (пластика) и не являются рассасывающимися. Клипсы легко пальпируются, не выпадает из аппликатора, надежно фиксирует сосуды и ткани, не препятствует получению снимков КТ и МРТ, возможно лигирование на ощупь. 14 картриджей (упаковка) по 6 клипс. | упаковка | 15 | 139000 | 2085000
6 | Зонд для транспищеводной доставки 21мм | Устройство чреспищеводного введения циркулярной головки диаметром 21 мм в сложенном состоянии, смонтированной на ПВХ зонде 90см (cовместимо только с сшивающими хирургическими циркулярными инструментами EEAXL21). Устройство предназначено для наложения высоких желудочно-пищеводных анастомозов. Для удобства наложения головка циркулярного сшивающего инструмента закреплена на желудочном зонде и вводится пациенту через рот. После выведения зонда через культю пищевода головка инструмента позиционируется в пищеводе, а циркулярный инструмент в желудке. После сопоставления аппарата и головки и сведения тканей легко накладывается циркулярный анастомоз. Данная методика может применяться при выполнении лапароскопических операций. 3 шт в упаковке, стерильные. | штука | 2 | 200000 | 400000
| ИТОГО: |  |  |  |  | 10420000
Председатель | [5 empty] | Нәлібаев Р.Ә.
Заместитель председателя | [5 empty] | Магзумов Ж.М.
Члены комиссии:
И.о. заведующего отделением онкоурологии | [5 empty] | Умурзаков Х.Т.
Заведующий отделением онкохирургии | [5 empty] | Баймусанов А.Н.
Юрисконсульт | [5 empty] | Пан А.Б
Секретарь | [5 empty] | Корженко О.О.