## тендер МИ
Техническая спецификация
№ лота | Наименование лота | Техническая характеристика | Ед.изм. | Количество | Цена | Сумма
1 | Трубка насоса, стерильная, с регулятором скорости потока для контрастного вещества, для КТ- и МРТ- инжекторов Missouri Ulrich Medical. Индивидуально для каждого пациента. | Трубка насоса, стерильная, с регулятором скорости потока для контрастного вещества, для КТ- и МРТ- инжекторов Missouri Ulrich Medical. Диапазон регулятора потока 5-250мл/ч. Индивидуально для каждого пациента. | штук | 263 | 20223 | 5318649
2 | Трубка для пациента, стерильная, для введения контрастного вещества для КТ- и МРТ- инжекторов Missouri Ulrich Medical. Индивидуально для каждого пациента. | Трубка для пациента, стерильная, для введения контрастного вещества для КТ- и МРТ- инжекторов Missouri Ulrich Medical. Индивидуально для каждого пациента. Используется для любого количества инъекций, вводимых одному пациенту, смена и выброс после каждого пациента. Длина 250см. 2 клапана, предотвращающих обратный ток жидкости. Проверена на прочность по выдерживанию давления. Проверена на совместимость с КВ. Апирогенная. Без латекса. | штук | 4420 | 2675 | 11823500
| ИТОГО: |  |  |  |  | 17142149
Председатель | [5 empty] | Нәлібаев Р.Ә.
Заместитель председателя | [5 empty] | Молдабекова С.У.
Члены комиссии:
Медсестра анестезистка | [5 empty] | Китапбаева А.М.
Старший фармацевт | [5 empty] | Есмуратова М.Т.
Юрисконсульт | [5 empty] | Пан А.Б
Секретарь | [5 empty] | Корженко О.О.