## ЛС и МИ
Приложение 1
к объявлению 43 от 17.06.2024г.
Перечень закупаемых товаров
№ Лота | Наименование лота | Описание лекарственного средства и медицинского изделия (краткая характеристика) | Ед изм | Кол-во | Цена, тенге | Сумма, тенге
Лекарственные средства | [5 empty] | 441473.83
1 | Аммиак, раствор для наружного применения 10 % 20 мл | раствор для наружного применения 10 % 20 мл | флакон | 45 | 40.61 | 1827.45
2 | Атропин, раствор для инъекций 1мг/мл 1 мл | раствор для инъекций 1мг/мл 1 мл | ампула | 1460 | 14.45 | 21097
3 | Бриллиантовый зеленый, раствор, 1 % 20 мл | раствор, 1 % 20 мл | флакон | 328 | 42.86 | 14058.08
4 | Вазелин, мазь для наружного применения 25 г | мазь для наружного применения 25 г | туба | 150 | 51.98 | 7797
5 | Синтетические холиноблокаторы - эфиры с третичной аминогруппой, раствор для инъекций 0,2% 1 мл | раствор для инъекций 0,2% 1 мл | ампула | 20 | 80.5 | 1610
6 | Простое сочетание солей и ветрогонных препаратов, суспензия для внутреннего применения 170 мл | суспензия для внутреннего применения 170 мл | флакон | 10 | 1542 | 15420
7 | Электролиты (Натрия хлорид + Калия хлорид + Кальция хлорида дигидрат + Магния хлорида гексагидрат + Натрия ацетата тригидрат + Яблочная кислота), раствор для инфузий, 500 мл | раствор для инфузий, 500 мл | флакон | 280 | 534.98 | 149794.4
8 | Этанол, раствор 70 % 100 мл | раствор 70 % 100 мл | флакон | 2405 | 95.58 | 229869.9
Медицинские изделия | [5 empty] | 2118550
9 | Аспирационный наконечник | Наконечник аспирационный, гибкий, тонкий, с отверстием для вакуум-контроля. Катетеры эластичны и могут сгибаться оператором для изменения угла и приспособления к специальным нуждам. Диаметр - 12 Fr. Длина - 25см. Стерильно. | штука | 1200 | 265 | 318000
10 | Дыхательные системы | Дыхательный контур для взрослых,реверсивный. Предназначен для соединения аппаратов НДА и ИВЛ с пациентом. Гофрированные шланги вдоха/выдоха прозрачные (диаметр 22 мм, длина 1,6 м.), с параллельным Y-образным соединителем 22M-22M-22M/15F (на пациента) с портами 7,6 мм. Соединитель закрыт зашитным колпачком красного цвета. Соединители на аппарат 22F. Два разборных, самогерметизирующихся влагосборника, с клапанами поворотного типа, обеспечивающие герметичность при снятии колбы в любом положении влагосборника. Дополнительный шланг 0,8 м, диаметр 22 мм (для включения в линию активного увлажнения). Принадлежности: соединители 22М-22М. Материал: полиэтилен, без латекса. | штука | 20 | 8500 | 170000
11 | Набор для внутренного дренажа мочевых путей 4F/20/4 | Набор для внутренного дренажа мочевых путей 4F/20/4 1.Катетер типа двойной PIGTAIL 4F диаметр петли 4см расстояния между петлями 20см 2. Проводник. 022*х110см 3. Толкатель 4,8F 4. Зажим | штука | 3 | 30600 | 91800
12 | Набор для внутренного дренажа мочевых путей 6F/24/4 | Набор для внутренного дренажа мочевых путей 6F/24/4 1.Катетер типа двойной PIGTAIL диаметр петли 4см расстояния между петлями 24см 2.Проводник. 0,38*х110см 3. Толкатель 4. Зажим | штука | 3 | 30600 | 91800
13 | Набор для внутренного дренажа мочевых путей 8F/28/4-3 | Набор для внутренного дренажа мочевых путей 8F/28/4-3 1.Катетер типа двойной PIGTAIL диаметр петли 8см расстояния между петлями 28см 2.Проводник. 0,38*х110см 3. Толкатель 4. Зажим | штука | 3 | 30600 | 91800
14 | Перчатки хирургические латексные неопудренные стерильные, размерами: 6,5 с длинной манжетой анатомической формы | Перчатки хирургические латексные неопудренные стерильные, размерами: 6,5 с длинной манжетой анатомической формы | пара | 5490 | 235 | 1290150
15 | Эндоскопические маски для взрослых, с зелёным крепежным кольцом, 22F, размер 4 | Эндоскопические маска предназначена для свободного ввода эндоскопа в нос иои в рот при одновренном управлении дыхательнрй смеси. В маску встроены три порта с трехстворчетыми клапанами: центральный и два боковых. Маски используются проходящих процедуру ЧЭхоКГ и ФГДС. | штука | 10 | 6500 | 65000
| Сумма закупа |  |  |  |  | 2560023.83
* \примечание:
1) оформлять приходные документы в строгом соответствии с нормативно-правовыми актами Республики Казахстан, регулирующими фармацевтическую деятельность (обязательное наличие в документе: серии, срока годности изделия, номер заключения о безопасности качества продукции и его срок действия. Если изделие не подлежит обязательной сертификации, то это указывается в документе. Должен быть указан производитель и страну производителя изделия)