## МИ
Приложение 1
к протоколу 52 от 29.07.2024г.
Перечень закупаемых товаров
№ Лота | Наименование лота | Описание лекарственного средства и медицинского изделия (краткая характеристика) | Ед изм | Кол-во | Цена, тенге | Сумма, тенге | ТОО "Sau Med Group"Цена | ТОО "Sau Med Group"Сумма
Медицинские изделия
Реагенты для биохимического анализатора BS-240 Pro | [5 empty] | 3375240
1 | Креатинин (CREA-J) | Двухкомпонентный набор реагентов для определения CREA-J. Объем рабочего раствора не менее 210мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов. Для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-240Pro | набор | 30 | 33075 | 992250
2 | Альфа-амилаза (AMS) | Двухкомпонентный набор реагентов для определения AMS. Объем рабочего раствора не менее 48мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов. Для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-240Pro | набор | 30 | 33033 | 990990
3 | Моющий раствор Detergent CD80 | Специальный концентрированный реагент Detergent CD80. Реагент предназначен для приготовления моющего раствора использующегося для промывки блока реакционных кювет, дозирующих зондов, миксера. Готовый раствор не должен обладать коррозийными и окисляющими свойствами при контакте с деталями анализатора. Фасовка концентрата должна быть не менее 1 литра. Должно хватать для приготовления не менее чем 15 литров моющего раствора. Для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-240Pro | флакон | 40 | 34800 | 1392000
Реагенты для гематологического анализатора ВС-5000 | [5 empty] | 371250
4 | Изотонический разбавитель, дилюент | Специальный разбавитель, дилюент, предназначенный для разведения цельной крови при подсчете форменных элементов. В составе не должно содержаться никаких вредных веществ. Наличие специальных антибактериальных присадок должно позволять использовать данный разбавитель в течение всего срока хранения указанного на упаковке. Упаковка должна быть маркирована специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой гематологический системы. .Объем упаковки не менее 20 литров.Для автоматического гематологического анализатора закрытого типа Mindray ВС-5000. | канистра | 5 | 74250 | 371250
Реагенты для блока ЦЦЛ | [5 empty] | 178500
5 | Тромбин | Реагент для определения тромбинового времени. Состав: тест-реагент для тромбина лиофилизированный - стандартизованные количества телячьего сывороточного тромбина, бычьего альбумина; буферный раствор для тест-реагента для тромбина – 4 (2-гидроксиэтил)–1 пиперазинэтансульфониковая кислота, рН 7.4, консерванты: 5-хлор-2-метил-4изотиазол-3-он. В упаковке 10 флаконов объёмом 5 мл каждый рассчитанных на 500 тестов. | упаковка | 3 | 59500 | 178500 | 59500 | 178500
| Сумма закупа |  |  |  |  | 3924990 |  | 178500
* \примечание:
1) оформлять приходные документы в строгом соответствии с нормативно-правовыми актами Республики Казахстан, регулирующими фармацевтическую деятельность (обязательное наличие в документе: серии, срока годности изделия, номер заключения о безопасности качества продукции и его срок действия. Если изделие не подлежит обязательной сертификации, то это указывается в документе. Должен быть указан производитель и страну производителя изделия)
| Руководитель ОГЗ и ЮС |  |  |  |  | Иманғали Д.Қ.
| Специалист по государственным закупкам |  |  |  |  | Корженко О.О.