## тендер МИ
Техническая спеицификация
№ лота | Наименование | Техническая характеристика | Ед.изм. | Количество | Цена | Сумма
Медицинские изделия
1 | ВЧ-резекционный электрод в варианте исполнения: 24Fr, 12°: петля средняя. | ВЧ электрод резекционный тип "петля средняя", 24Fr, одноразовый, стерильный, для коагуляции и резекции в солевом растворе, под телескоп 12º. Стабилизирующая трубка 4,1 мм. Должен быть совместим с резектоскопами производства Olympus. В упаковке 12 штук. | упаковка | 10 | 913293 | 9132930
2 | ВЧ-резекционный электрод в варианте исполнения: 24Fr, 12°: ролик | ВЧ электрод резекционный тип "ролик", 24Fr, одноразовый, стерильный, для биполярной резекции в солевом растворе, под телескоп 12º. Стабилизирующая трубка 4,1 мм. Должен быть совместим с резектоскопами производства Olympus. В упаковке 12 штук. | упаковка | 2 | 1032796 | 2065592
11198522