Объявление № 26 от 17/04/2020г.

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения Восточно-Казахстанский областной Многопрофильный «Центр Онкологии и Хирургии» Управления здравоохранения ВКО, расположенное по адресу ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева, 1, объявляет о проведении закупа способом тендера «Приобретение медицинских изделий (материалы для РЧА)» по следующим лотам:

| №п/п | Наименование товара | Краткое описание товара | Ед.изм. | Количество | Цена | Сумма, тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Медицинские изделия |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Игла прямого охлаждения: Набор – Электрод MedSphere + стерильный кабель для соединения электрода + возвратные электроды + инфузионная трубка для электрода, диаметр электрода:16G, 17G, 18G, 19G; действие наконечника 5 см, 10 см, 15 см, 20 см, 30 см; кабель, 2 пассивных электрода | Серия электродов прямого охлаждения – это электрохирургическое портативное устройство, используемое для удаления злокачественных опухолей. Устройство предназначено для чрескожного, лапароскопического или интраоперационного использования. Устройство состоит из одного игольчататого электрода в комплекте с ручкой. Для моделей измерения температуры игла содержит термопару для контроля температуры ткани. Игла электрод помещена в изолированную канюлю. Ручка включает в себя электрический разъем для подключения к электрохирургическому радиочастотной системе. Электроды с внутренним охлаждением представляют собой электрохирургические переносные устройства для абляции для лечения опухолей. Это устройство предназначено для циркуляции с охлажденным физиологическим раствором, чтобы избежать карбонизации тканей абляции. Это устройство состоит из электродная игла, ручка, входные / выходные трубки и соединительный кабель. Устройство одноразовое. Размеры: в диапазоне от 16G до 19G (самая тонкая игла). Длина: от 7 см. до 25 см. Длина кончика (экспозиции): от 5 см. до 30 см. | штука | 15 | 458 000,00 | 6 870 000,00 |
| 2 | Игла с зонтиком: Набор – Электрод MedSphere + стерильный кабель для соединения электрода + пассивные электроды, диаметр канюли:15G, 17G; диаметр электрода: 20см, 30см, 40см; длина: 10 см, 15 см, 20 см, 25 см; кабель, 2 пассивных электрода | Серия электродов с зонтиком – это электрохирургическое портативное устройство, используемое для удаления злокачественных опухолей. Устройство предназначено для чрескожного, лапароскопического или интраоперационного использования. Устройство состоит из множества игольчатых электродов в комплекте с ручкой. Для моделей измерения температуры игла содержит термопару для контроля температуры ткани. Игла электрод помещена в изолированную канюлю. Ручка включает в себя электрический разъем для подключения к электрохирургическому радиочастотной системе. Форма зонтика обеспечивает закрепление поражения. Мониторинг температуры в реальном времени. Сплав памяти позволяет предсказуемое развертывание электрода. Эхогенный наконечник улучшает видимость ультразвукового изображения. Высокая изоляция иглы с гладким покрытием обеспечивает лучшее перемещение иглы и предотвращает нецелевую абляцию. Маркеры на иглах позволяют точно провести позиционирование. Размеры: в диапазоне от 15G до 17G. Диаметр зонта: от 2 см. до 4 см. Длина иглы: от 10 см. до 25 см. | штука | 15 | 585 000,00 | 8 775 000,00 |
|  | Выделено на закуп: |  |  |  |  | 15 645 000,00 |

Выделенная сумма для закупа 15 645 000,00 (пятнадцать миллионов шестьсот сорок пять тысяч тенге 00 тиын) тенге.

Требуемый срок поставки: поставку товаров производить по заявке Заказчика, в течение 15 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика. Заявка может быть направлена Поставщику посредством электронной почты (указанная в Договоре), факсом или почтовым отправлением (по выбору Заказчика). Место поставки: г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева, 1, КГП на ПХВ Восточно-Казахстанский областной Многопрофильный «Центр Онкологии и Хирургии» УЗ ВКО, аптека, здание стационара.

Пакет тендерной документации можно скачать с сайта http://onko-vko.kz/.

Начало предоставления тендерных заявок с 10.00 часов «18» апреля 2020г.

Окончательный срок представления тендерных заявок до 10.00 часов «11» мая 2020г.

Тендерные заявки принимаются по адресу: ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева, 1, КГП на ПХВ Восточно-Казахстанский областной Многопрофильный «Центр Онкологии и Хирургии» УЗ ВКО (корпус 4) 2 этаж, финансовый отдел (отдел государственных закупок и ЮС).

Тендерные заявки будут вскрываться в 10.30 часов «11» мая 2020г. по следующему адресу: ВКО, г. Усть-Каменогорск, Серикбаева, 1, КГП на ПХВ Восточно-Казахстанский областной Многопрофильный «Центр Онкологии и Хирургии» УЗ ВКО (корпус 4) 2 этаж, конференц-зал.

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8(7232) 70 00 62