Объявление № 33 от 04/05/2020г.

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения Восточно-Казахстанский областной Многопрофильный «Центр Онкологии и Хирургии» Управления здравоохранения ВКО, расположенное по адресу ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева, 1, объявляет о проведении закупа способом тендера «Приобретение медицинских изделий (расходных материалов, комплектующих) для видеоэндоскопического комплекса для урологии и гинекологии с принадлежностями OLYMPUS» по следующим лотам:

| № п/п | Наименование лота | Техническая спецификация | Ед.изм. | Коли чество | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Медицинские изделия (расходные материалы, комплектующие) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Внутренний тубус, включая стандартный обтуратор для резекционного тубуса 27Фр. | Внутренний тубуc должен быть: 24 Фр., ротационный, для резекционного тубуса 27Фр. без ирригационного порта, в комплекте с стандартным обтуратором, должен быть совместим с рабочим элементом резектоскопа производства OLYMPUS. | штука | 1 | 462 894 | 462 894,00 |
| 2 | Наружный тубус, резекционный, 27Fr., 2 запорных крана, ротационный. | Наружный тубус резекционный должен быть: 27 Фр., ротационный, наличие 2 запорных кранов из нержавеющей стали, должен быть совместим с рабочим элементом резектоскопа производства OLYMPUS | штука | 1 | 709 331 | 709 331,00 |
| 3 | Оптический обтуратор 24Fr. | Оптический обтуратор 24Fr, должен быть совместим с внутренним тубуcом резектоскопа производства OLYMPUS. | штука | 1 | 283 137 | 283 137,00 |
| 4 | Рабочий элемент резектоскопа активный для резекции в соляном растворе. | Рабочий элемент для резектоскопа должен быть: активный, прямой контакт электрода с ВЧ кабелем, фиксация на защелках. Для проведения манипуляций в физиологическом растворе. Должен быть совместим с внутренним тубуcом и наружным тубусом резектоскопа производства OLYMPUS. | штука | 1 | 1 750 129 | 1 750 129,00 |
| 5 | Шприц: 150 мл: стеклянная колба. | Шприц: 150 мл: стеклянная колба. Должен быть совместим с резектоскопами производства OLYMPUS. | штука | 2 | 176 531 | 353 062,00 |
| 6 | Адаптер, к шприцу для мочевого пузыря | Адаптер, к шприцу для мочевого пузыря. Должен быть совместим с наружным тубусом резектоскопа производства OLYMPUS. | штука | 2 | 87 756 | 175 512,00 |
| 7 | Внутренний тубус, включая стандартный обтуратор для резекционного тубуса 26 Фр. | Внутренний тубуc должен быть: ротационный, для резекционного тубуса 26Фр. без ирригационного порта, в комплекте с стандартным обтуратором, должен быть совместим с рабочим элементом резектоскопа производства OLYMPUS. | штука | 1 | 462 894 | 462 894,00 |
| 8 | Наружный тубус, резекционный, 26Fr., 2 запорных крана, ротационный. | Наружный тубус резекционный должен быть: 26 Фр., ротационный, наличие 2 запорных кранов из нержавеющей стали, должен быть совместим с рабочим элементом резектоскопа производства OLYMPUS | штука | 1 | 709 331 | 709 331,00 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 4 906 290,00 |

Выделенная сумма для закупа 4 906 290,00 (четыре миллиона девятьсот шесть тысяч двести девяносто тенге 00 тиын) тенге.

Требуемый срок поставки: поставку товаров производить по заявке Заказчика, в течение 10 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика. Заявка может быть направлена Поставщику посредством электронной почты (указанная в Договоре), факсом или почтовым отправлением (по выбору Заказчика). Место поставки: г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева, 1, КГП на ПХВ Восточно-Казахстанский областной Многопрофильный «Центр Онкологии и Хирургии» УЗ ВКО, аптека, здание стационара.

Пакет тендерной документации можно скачать с сайта http://onko-vko.kz/.

Начало предоставления тендерных заявок с 11.00 часов «04» мая 2020г.

Окончательный срок представления тендерных заявок до 11.00 часов «25» мая 2020г.

Тендерные заявки принимаются по адресу: ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева, 1, КГП на ПХВ Восточно-Казахстанский областной Многопрофильный «Центр Онкологии и Хирургии» УЗ ВКО (корпус 4) 2 этаж, финансовый отдел (отдел государственных закупок и ЮС).

Тендерные заявки будут вскрываться в 11.30 часов «25» мая 2020г. по следующему адресу: ВКО, г. Усть-Каменогорск, Серикбаева, 1, КГП на ПХВ Восточно-Казахстанский областной Многопрофильный «Центр Онкологии и Хирургии» УЗ ВКО (корпус 4) 2 этаж, конференц-зал.

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8(7232) 70 00 62

Председатель 								Кухарева А.А.

Члены комиссии:

Мукажанов А.Т.

Бабиев Б.Е.

Умурзаков Х.Т.

Есмуратова М.Т.

Кайсарулы Т.

Нурлан А.

Секретарь 									С. Бейсенова