## ЛС и ИМН
Приложение 1
к объявлению 106 от 23.10.2020г.
Перечень закупаемых товаров
№ Лота | Наименование лота | Описание лекарственного средства и медицинского изделия (краткая характеристика) | Ед изм | Кол-во | Цена, тенге | Сумма, тенге
Медицинские изделия
1 | Облучатель бактерицидный с лампами низкого давления передвижной | Предназначен для быстрого обеззараживания воздуха и поверхностей помещений жестким ультрафиолетом в отсутствие людей и животных. Конструкция состоит из металлической передвижной стойки с навешанными на нее открытыми бактерицидными облучателями. Четыре поворотных колеса обеспечивают высокую подвижность и хорошую устойчивость изделия. Технические характеристики: Источники излучения: не менее 4 шт. Производительность: не менее 360 м3 /час* Потребляемая мощность: не более 380 Вт Габариты: не более 300х300х1050 мм Масса, не более: 10 кг Для бактерицидной эффективности не менее 99% по золотистому стафилококку. | штука | 8 | 89400 | 715200
2 | Матрас противопролежневый трубчатый с компрессором | Матрас из легко моющейся прорезиненной ткани, не менее 18 воздушных камер в форме баллонов. Не промокающая защитная простыня в комплекте. Регулировка давления в зависимости от веса пациента. Компрессор можно разместить на полу или на боковом ограждении кровати, воздушный компрессор попеременно накачивает и сдувает камеры матраса. Комплектация: Матрас противопролежневый трубчатый не менее 1шт. Трубка соединительная не менее 2 шт. Компрессор (насос воздушный) не менее 1 шт. Технические характеристики Размер Матраса (в рабочем состоянии), длина х ширина х высота, не менее 1950 Х 900 Х 85 мм Размер Воздушного насоса, не более 270 Х 130 Х 110 мм Допустимая нагрузка на матрас, не более 120 кг Bec нетто, не более 6 кг Рабочее давление 20 +/- 1 кПА Материал нейлон Работа непрерывная Блок Питания переменный ток 230 В ± 10%, 50Hz ± 2% Потребление Мощности не более 13, 5 Вт Класс безопасности Класс II Защита от электричества Тип В | штука | 5 | 50000 | 250000
| Сумма закупа |  |  |  |  | 965200
* \примечание:
1) оформлять приходные документы в строгом соответствии с нормативно-правовыми актами Республики Казахстан, регулирующими фармацевтическую деятельность (обязательное наличие в документе: серии, срока годности изделия, номер заключения о безопасности качества продукции и его срок действия. Если изделие не подлежит обязательной сертификации, то это указывается в документе. Должен быть указан производитель и страну производителя изделия)
Председатель |  |  | Кухарева А.А.
И.о заместитель директора по стратегическому развитию и планированию |  |  | Мукажанов А.Т.
И.о заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии |  |  | Ким Н.В.
Главная медсестра |  |  | Нагомбаева З.А.
И.о руководитель инженерно-технической службы |  |  | Кайсарулы Т.
Старший фармацевт |  |  | Есмуратова М.Т.
Юрисконсульт |  |  | Пан А.Б.
Экономист по фин.учету |  |  | Нурлан А.Н.
Бухгалтер |  |  | Нигмешов С.А.
Секретарь |  |  | Корженко О.О.