## МИ
Приложение 1
к объявлению 20 от 14.02.2022г.
Перечень закупаемых товаров
№ Лота | Наименование лота | Описание лекарственного средства и медицинского изделия (краткая характеристика) | Ед изм | Кол-во | Цена, тенге | Сумма, тенге
Медицинские изделия
1 | Аспирационные и инъекционные фильтр-канюли для многодозных флаконов объемом 3 - 1000 мл, стерильный, для однократного применения | Аспирационные и инъекционные фильтр-канюли для многодозных флаконов объемом 3 - 1000 мл. Стандартный наконечник с антибактериальным воздушным фильтром 0,45 мкм, зеленый. Корпус: стиролакрилонитрил/акрилонитрилбутадиенстирол. Защитная крышка и защелка из полиэтилена. Фильтр: акриловый сополимер на нейлоновой основе. Не содержит латекс, ПВХ, ДЭГФ. Стерильный, для однократного применения | штука | 2370 | 640 | 1516800
2 | Вата медицинская, гигроскопическая, гигиеническая, стерильная, 25 гр, сжатая | Вата медицинская, гигроскопическая, гигиеническая, стерильная, 25 гр, сжатая | упаковка | 3 | 95 | 285
3 | Воздуховод для взрослых нестерильный, однократного применения, направляющий №5 110 мм | Воздуховод для взрослых, одноразовый №5 110мм. Воздуховод изготовлен из полиэтилена, внутренняя часть из полиоксимета, блокировка прикуса для предотвращения укуса языка и закупорки дыхательных путей, закругленные атравматичные края | штука | 13 | 205 | 2665
4 | Зонд ректальный (ПХВ) для одноразового применения размер 30 | Зонд ректальный (ПХВ) для одноразового применения размер 30 | штука | 100 | 235.4 | 23540
5 | Катетер подключичный, стерильный, диаметр 1,4 мм, однократного применения | Катетер подключичный, стерильный, диаметр 1,4 мм, однократного применения | штука | 320 | 454.86 | 145555.2
6 | Катетер Фоллея, трехходовой катетер, латексный с силиконовым покрытием, размер 14 | Катетер Фолея из латекса Уретральный трехходовой катетер Фолея из 100% силикона, для послеоперационного отведения мочи. Атравматичный наконечник тип Дюфура. Прозрачность силикона позволяет провести визуальную оценку внутреннего просвета и вынести решение о необходимости замены катетера, латексный с силиконовым покрытием, размер 14 | штука | 400 | 390 | 156000
7 | Катетер Фоллея, двухходовой катетер, латексный с силиконовым покрытием, размер 16 | Уретральный двухходовой катетер Фолея из латекса, для кратковременного отведения мочи. Силиконизированный. Наконечник цилиндрический. Материал, применяемый для изготовления катетеров Фолея , включает соединения натурального латекса. Этот материал является одним из наиболее широко применяемых как для стандартного назначения, так и для использования в послеоперационном периоде. Баллон 5-15 мл. Размер 16. Длина катетера 40см. Клапан для шприцев Luer и Luer-lock. Два дренажных отверстия. Цвет желтый. Продолжительность использования установленного катетера до 1 недели. Стерильный, для одноразового использования. | штука | 152 | 390 | 59280
8 | Катетер Фоллея, двухходовой катетер, латексный с силиконовым покрытием, размер 18 | Уретральный двухходовой катетер Фолея из латекса, для кратковременного отведения мочи. Силиконизированный. Наконечник цилиндрический. Материал, применяемый для изготовления катетеров Фолея , включает соединения натурального латекса. Этот материал является одним из наиболее широко применяемых как для стандартного назначения, так и для использования в послеоперационном периоде. Баллон 5-15 мл. Размер 18. Длина катетера 40см. Клапан для шприцев Luer и Luer-lock. Два дренажных отверстия. Цвет желтый. Продолжительность использования установленного катетера до 1 недели. Стерильный, для одноразового использования. | штука | 612 | 390 | 238680
9 | Контур дыхательный универсальный без принадлежностей длина 160 см, d=22 мм, для взрослых | Контур дыхательный универсальный без принадлежностей длина 160 см, d=22 мм, для взрослых | штука | 500 | 920 | 460000
10 | Мочеприемник прикроватный 2 л | Прикроватный мешок для сбора мочи на 2 литра, длина дренажной трубки 120 см. | штука | 3335 | 327.42 | 1091945.7
11 | Перчатки нестерильные неопудренные размер S (6-7) | Латексные, cмотровые, нестерильные, особопрочные, на 50% толще обычных, текcтурированные только на пальцах, внутреннее полиуретановое покрытие, обработаны силиконом, длина не менее 300 мм, толщина (средний палец) не менее 0,38 мм, цвет-синий, для продолжительных манипуляций повышенного риска в условиях агрессивных сред (в т.ч. в паталогоанатомии); повышенная прочность к повреждениям (в т.ч. на разрыв), соответствует стандарту EN455, размер S | пар | 2530 | 488 | 1234640
12 | Перчатки нестерильные неопудренные размер M (7-8) | Латексные, cмотровые, нестерильные, особопрочные, на 50% толще обычных, текcтурированные только на пальцах, внутреннее полиуретановое покрытие, обработаны силиконом, длина не менее 300 мм, толщина (средний палец) не менее 0,38 мм, цвет-синий, для продолжительных манипуляций повышенного риска в условиях агрессивных сред (в т.ч. в паталогоанатомии); повышенная прочность к повреждениям (в т.ч. на разрыв), соответствует стандарту EN455, размер M | пар | 6150 | 488 | 3001200
13 | Перчатки нитриловые, нестерильные, неопудренные, размер М | Нитриловые, нестерильные, неопудренные, текстурированные только на пальцах, растяжение перед разрывом не менее 650 %, цвет-синий, смотровые, синтетические, высокоэластичные, чувствительные, гипоаллергеные, повышенная прочность на разрыв; для лабораторно-диагностических процедур, в т.ч. продолжительных, неотложной медицинской помощи, ухода за пациентами; улучшенный захват инструментов, размеры: M, Класс 1 – с низкой степенью риска. Внутреннее полиуретановое покрытие, обработаны. | пара | 1200 | 243 | 291600
14 | Презерватив в закрытой упоковке | Презервативы для УЗИ рекомендованы для использования со всеми видами ректо-вагинальных датчиков аппарата ультразвукового исследовани. | штук | 850 | 30 | 25500
15 | Роторасширитель с кремальерой, многоразовый | Роторасширитель с кремальерой, многоразовый, изогнуты на концах, тупоконечны. Концы бранш с внешней стороны покрыты горизонтальными насечками. Длина роторасширителя 190 мм | штука | 3 | 11000 | 33000
16 | Стекла покровные, размер 24*50 (в упаковке 100 штук) | Стекла покровные, размер 24*50 (в упаковке 100 штук) | штука | 1000 | 12.75 | 12750
17 | Удлинитель оригинальный для Перфузор, стандарт | Удлинитель оригинальный для Перфузор, стандарт | штука | 100 | 288.9 | 28890
18 | Уроприемник, дренируемый прозрачный однокомпенентный 10*55 | Уроприемник, дренируемый прозрачный однокомпенентный 10*55 | штука | 25 | 1335.36 | 33384
19 | Фильтр антибактериальный | Фильтр антибактериальный | штука | 2660 | 486.85 | 1295021
20 | Шовный хирургический стерильный материал простой 3/0 с иглой | Шовный хирургический стерильный материал простой 3/0 с иглой, длина нити 75см, игла колющая 26мм, изгиб 1/2. | штука | 25 | 450 | 11250
21 | Языкодержатель для взрослых | Языкодержатель для взрослых, инструмент с кремальерой и губками различной формы для захватывания и удержания органа,общая длина 160 +/- 5 мм | штука | 6 | 8000 | 48000
| ИТОГО: |  |  |  |  | 9709985.9
* \примечание:
1) оформлять приходные документы в строгом соответствии с нормативно-правовыми актами Республики Казахстан, регулирующими фармацевтическую деятельность (обязательное наличие в документе: серии, срока годности изделия, номер заключения о безопасности качества продукции и его срок действия. Если изделие не подлежит обязательной сертификации, то это указывается в документе. Должен быть указан производитель и страну производителя изделия)