## реагенты
Приложение 1
к объявлению 39 от 14.05.2021г.
Перечень закупаемых товаров
№ Лота | Наименование лота | Описание лекарственного средства и медицинского изделия (краткая характеристика) | Ед изм | Кол-во | Цена, тенге | Сумма, тенге
Реагенты на гематологический анализатор Sysmex XP-300 | [5 empty] | 1157600
1 | Cellclean (очищающий раствор Cellclean) из комплекта Автоматический гематологический анализатор серии XN-L моделей XN-350, XN- 450, XN- 550 +1 +30 C (Sysmex Europe GMBH) | Сильнощелочной очиститель объем 50 мл, для удаления лизирующих реагентов, клеточных остатков и протеинов крови из гидравлической системы прибора. Предназначен для использования в гематологических анализаторах компании Sysmex | флакон | 20 | 57880 | 1157600
|  | Диагностические реагенты для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-200E |  |  |  | 7384651
2 | АЛТ ( GOT/ALT) | Двухкомпонентный набор реагентов для определения GOT/ALT. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов. Для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-200E | набор | 18 | 26300 | 473400
3 | АСТ (GOT/AST) | Двухкомпонентный набор реагентов для определения GOT/AST. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов. Для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-200E | набор | 18 | 26300 | 473400
4 | Мочевина (BUN/UREA) | Двухкомпонентный набор реагентов для определения BUN/UREA. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов. Для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-200E | набор | 27 | 19315 | 521505
5 | Билирубин общий (TBIL/VOX) | Двухкомпонентный набор реагентов для определения TBIL/VOX. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов. Для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-200E | набор | 18 | 39200 | 705600
6 | Белок общий (TP) | Однокомпонентный набор реагентов для определения TP. Объем рабочего раствора не менее 160мл. Реагент должен быть расфасован в одноразовый оригинальный контейнер R1, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительный картридж. Контейнер должнен быть полностью адаптирован для реагентной карусели анализатора и снабжен специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов. Для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-200E | набор | 17 | 14950 | 254150
7 | Глюкоза (GLU-GodPap) | Двухкомпонентный набор реагентов для определения GLU-GodPap. Объем рабочего раствора не менее 200мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов. Для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-200E | набор | 19 | 21800 | 414200
8 | Альбумин (ALB) | Однокомпонентный набор реагентов для определения ALB. Объем рабочего раствора не менее 160мл. Реагент должен быть расфасован в одноразовый оригинальный контейнер R1, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительный картридж. Контейнер должен быть полностью адаптирован для реагентной карусели анализатора и снабжен специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов. Для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-200E | набор | 8 | 15920 | 127360
9 | Мочевая кислота (UA) | Двухкомпонентный набор реагентов для определения UA. Объем рабочего раствора не менее 200мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов. Для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-200E | набор | 4 | 33650 | 134600
10 | Кальций общий (Са) | Однокомпонентный набор реагентов для определения Са. Объем рабочего раствора не менее 160мл. Реагент должен быть расфасован в одноразовый оригинальный контейнер R1, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительный картридж. Контейнер должен быть полностью адаптирован для реагентной карусели анализатора и снабжен специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов. Для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-200E | набор | 7 | 20400 | 142800
11 | Сывороточное железо (FE) | Двухкомпонентный набор реагентов для определения FE. Объем рабочего раствора не менее 96мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов. Для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-200E | набор | 18 | 45152 | 812736
12 | Триглицериды (TG) | Однокомпонентный набор реагентов для определения TG. Объем рабочего раствора не менее 160мл. Реагент должен быть расфасован в одноразовый оригинальный контейнер R1, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительный картридж. Контейнер должнен быть полностью адаптирован для реагентной карусели анализатора и снабжен специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов. Для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-200E | набор | 3 | 60500 | 181500
13 | Щелочная фосфотаза (ALP) | Двухкомпонентный набор реагентов для определения ALP. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов. Для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-200E | набор | 6 | 19900 | 119400
14 | Контрольная сыворотка НОРМА (QC N) LEVEL 1 | Лиофильно высушенная сыворотка для проведения QC, с аттестованными нормальными значениями (N) для аналитов биохимии, липидного спектра, специфических белков.. При разведении лиофильной сыворотки, объем готового контрольного раствора не менее 30мл. Набор контрольной сыворотки должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора. Для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-200E | набор | 7 | 216000 | 1512000
15 | Контрольная сыворотка ПАТОЛОГИЯ (QC Р) LEVEL 2 | Лиофильно высушенная сыворотка для проведения QC, с аттестованными нормальными значениями (Р) для аналитов биохимии, липидного спектра, специфических белков. При разведении лиофильной сыворотки, объем готового контрольного раствора не менее 30мл. Набор контрольной сыворотки должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора. Для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-200E | набор | 7 | 216000 | 1512000
Реагенты для гематологического анализатора ВС-5000 | [5 empty] | 5006880
16 | Гематологический реагент DIFF (M-52DIFF) | Специальный жидкий реагент марки M-52DIFF, предназначенный для одновременного лизирования красных кровяных клеток, дифференцировки лейкоцитов по 5 субпопуляциям и химического окрашивания базофилов и эозинофилов. В составе не должны содержаться цианиды и азиды. Флакон должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой гематологический системы. Объем флакона не менее 500мл.Для автоматического гематологического анализатора закрытого типа ВС-5000. | флакон | 54 | 56380 | 3044520
17 | Гематологический реагент LH (M-52LH)) | Специальный жидкий реагент марки M-52LH, предназначенный для лизирования красных кровяных клеток и химического окрашивания гемоглобина. В составе не должны содержаться цианиды и азиды. Флакон должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой гематологический системы. Объем флакона не менее 100мл.Для автоматического гематологического анализатора закрытого типа ВС-5000. | флакон | 54 | 36340 | 1962360
Реактивы для исследования системы гемостаза ручным методом и на коагулометре TS-4000 | [5 empty] | 738337
18 | Техфибриноген ( на 100 определений) | Набор предназначен для быстрого количественного определения содержания фибриногена в плазме крови ( хронометрический метод по Клаусс на коагулометре) | набор | 10 | 32900 | 329000
19 | Тех-пластин тест (100 определений) | Техпластин-тест 4*25 тестов. Техпластин-тест предназначен для оценки протромбинового времени свертывания. Тромбопластин (фактор III, тромбокиназа) превращает протромбин плазмы крови в присутствии ионов кальция в активный фермент тромбин, трансформирующий фибри-ноген плазмы крови в нерастворимый фибрин. Измеряется протромбиновое время - время образования фибрина в плазме крови в присутствии ионов кальция и тромбо-пластина (растворимого экстракта из мозга кролика). | набор | 10 | 15375 | 153750
20 | РФМК-тест (200 определений) | Набор РФМК-тест предназначен для определения в плазме крови раст­во­римых фибрин-мономерных комплексов (РФМК), являющихся маркерами внутри­сосудис­то­го свертывания крови при тромбозах, тромбоэмболиях, ДВС-синдромах раз­лич­ного генеза. Принцип метода определения РФМК в плазме крови заключается в появлении в плазме, содер- ж­ащей РФМК, зёрен (паракоагулята) фибрина после добавления к ней раствора фенантролина. Состав набора: 1. Орто-фенантролина гидрохлорид, 70 мг - 2 фл. 2. Контроль-минус (лиофилизированная плазма крови человека, не содер­жа­щая РФМК), на 1 мл - 1 фл. 3. Контроль-плюс (лиофилизированная плазма крови человека, содержащая РФМК), на 1 мл - 1 фл. | набор | 4 | 12375 | 49500
21 | Контрольная плазма для гемостаза | Реагент являеться лиофилизированной смесью бедной тромбоцитами плазмы крови,полученной не менее, чем от 20 здоровых людей.РНП-плазма стабилизирована цитратом натрия, обследована на инфицированность вирусами гепатита В и ВИЧ.РНП-плазму применяют для стандартизации биологических реагентов, использующих в различных тестах при исследовании системы гемостаза и получения контрольных результатов, а также для проведения контроля качества анализов.РНП-плазму применяют в качестве контроля в следующих тестах: протромбиновое время свертывания,Активированное парциональное (частично0 тромбопластиновое времясвертывания (АПТВ/АЧТВ).Фасовка: референтная нормальная пулированная плазма (РНП-плазма)(лиофильно высушенная контрольная плазма крови человека с нормальным диапозоном значения), на 1 мл во флаконе. | набор | 1 | 8960 | 8960
22 | Диафан № 50 | Мочевые тест-полоски для визуального определения | упаковка | 60 | 3000 | 180000
23 | лимонно-кислый натрий х.ч | порошок ЧДА | кг | 1 | 5600 | 5600
24 | Сульфасалициловая кислота | порошок ЧДА | кг | 1 | 8000 | 8000
25 | Брилиант кризиловый синий ( 50 мл) | готовая краска | флакон | 1 | 3527 | 3527
Реагенты | [5 empty] | 2430365
26 | Био-маунт во флаконе по 500мл | Синтетическая монтирующая среда для приготовления цитологических препаратов 500мл. Для мануального метода | флакон | 2 | 38400 | 76800
27 | Ксилол (чистый в темной бутылке по 0,9 кг) | (чистый в темной бутылке по 0,9 кг) | кг | 210 | 2799 | 587790
28 | Килик (флакон по 250 гр., 4 шт. в упаковке) | флакон по 250 гр., 4 шт. в упаковке) | упаковка | 4 | 44000 | 176000
29 | Маунт экспресс водный в тубе по 50 мл | маунт экспресс водный в тубе по 50 мл | туба | 5 | 27627 | 138135
30 | Биодек R (флакон декальцинатор, по 500 мл) | флакон декальцинатор, по 500 мл | флакон | 1 | 60900 | 60900
31 | Папаниколау гематоксилин Гарриса | Краситель темно синего цвета в стеклянной темной бутылке по 1л | литр | 5 | 106000 | 530000
32 | Папаниколау OG-6 | Краситель оранжевого цвета в стеклянной темной бутылке по 1л | литр | 5 | 74000 | 370000
33 | Папаниколау ЕА - 50 | Краситель зеленого цвета в стеклянной темной бутылке по 1л | литр | 5 | 90000 | 450000
34 | Стекла покровные размер 24*50( в упаковке 100 штук) | Стекла покровные размер 24*50( в упаковке 100 штук) | упаковка | 50 | 814.8 | 40740
| Сумма закупа |  |  |  |  | 16717833
* \примечание:
1) оформлять приходные документы в строгом соответствии с нормативно-правовыми актами Республики Казахстан, регулирующими фармацевтическую деятельность (обязательное наличие в документе: серии, срока годности изделия, номер заключения о безопасности качества продукции и его срок действия. Если изделие не подлежит обязательной сертификации, то это указывается в документе. Должен быть указан производитель и страну производителя изделия)