## ИМН
Приложение 1
к объявлению 44 от 26.05.2021г.
Перечень закупаемых товаров
№ Лота | Наименование лота | Описание лекарственного средства и медицинского изделия (краткая характеристика) | Ед изм | Кол-во | Цена, тенге | Сумма, тенге
Медицинские изделия
1 | Бинты эласт.трубчат | Бинт трубчатый сетчатый эластичный размер 5-й метражный 3м | штука | 3 | 250 | 750
2 | Вата 100 гр | Вата медицинская не стерильная 100 грамм в упаковке | упаковка | 130 | 178.9 | 23257
3 | Прибор для определения уровня сахара в крови в комплекте с расходными материалами | Прибор для определения уровня сахара в крови в комплекте с расходными материалами: Экспресс анализатор (глюкометр) портативный для определения уровня сахара в крови; не менее 10 тест-полосок; устройство для прокалывания кожи; не менее 10 ланцетов: нетоксично, апирогенно, нержавеющая сталь; чехол; инструкция по применению. Без кодирования, удобный для чтения дисплей, точный результат измерений. Время измерения: не более 5 секунд. Объем капли крови: 1-2 мкл. Объем памяти: не менее 500 результатов измерений с указанием времени и даты. Напоминание о проведении измерения после еды. Расчет средних значений за 7, 14, 30 и 90 дней до и после приема пищи. Автоматическое кодирование. Передача данных на ПК через микро-USB. Длительность работы батарейки: не менее 1000 измерений. Автоматическое включение и выключение. Предупреждение об истекшем сроке годности тест-полоски. Диапазон измерений: 0,6-33,3 ммоль/л. Рабочая температура системы: от +8°C до +42°C. Дисплей: жидкокристаллический дисплей (ЖКД) c не менее 96 сегментами. Размеры: не более 98 x 47 x 20 мм. | комплект | 2 | 4210 | 8420
4 | Иглы Губера 20G - 0,9мм/рабочая длина 20 мм | Изогнутая игла с люэровским наконечником и зажимом с поперечным элементом для введения жидкостей, для пункции с применением венозных, внутрипозвоночных, артериальных и внутрибрюшинных имплантируемых портов, для поперечного введения жидкостей. Диаметр иглы Губера 0,9 мм 20G, полезная длина 20 мм. | шт | 180 | 4330 | 779400
5 | Кружка Эсмарха 2 литра | Кружка Эсмарха 2 литра | штука | 100 | 426.8 | 42680
6 | Ларингеальная маска 4 размер | Ларингеальная маска 4 размер | штук | 3 | 2500 | 7500
7 | Ларингеальная маска 5 размер | Ларингеальная маска 5 размер | штук | 3 | 2500 | 7500
8 | Мочеприемник с нажимным клапаном стерильный 1000 мл | Мочеприемник с нажимным клапаном стерильный 1000 мл | штука | 200 | 310 | 62000
9 | Нить хирургический | капрон, нерассасывающая №3, 20 метр, стерильный | шт | 280 | 627.15 | 175602
10 | Нить хирургический | капрон, нерассасывающая №4, 20 метр, стерильный | шт | 560 | 627.15 | 351204
11 | Нить хирургический | капрон, нерассасывающая №5, 20 метр, стерильный | шт | 560 | 627.15 | 351204
12 | Нить хирургический | капрон, нерассасывающая №6, 20 метр, стерильный | шт | 140 | 627.15 | 87801
13 | Очки защитные-многоразовые | Очки защитные-многоразовые | шт | 25 | 1000 | 25000
14 | Перчатки хирургические неопреновые стерильные размер 6,5 | Перчатки хирургические неопреновые стерильные для общехирургических операций повышенного риска инфицирования (при высоком риске инфицирования ВИЧ), в том числе работы с электроинструментами. гипоаллергенные из-за отсутствия протеинов натурального латекса. Неопудренные для снижения риска контактного дерматита. С внутренним синтетическим (полиуретан) покрытием для легкости надевания и смены перчаток во влажной и сухой среде. Микротекстурированные для улучшенного захвата инструментов. Манжета без валика для защиты от пережимания предплечья, с адгезивной полосой для препятствия скатыванию. Контрастного (синего или зеленого) цвета для индикации проколов при использовании перчатки в качестве внутренней в системе двойных перчаток. Эта перчатка предназначена для предотвращения риска аллергий типа I и минимизации риска аллергий типа IV у хирургов и их пациентов. Перчатка имеет малую толщину и дает хирургу высокую чувствительность, соответствует стандарту EN455. Упаковка перчаток пластиковая, устойчивая к механическим повреждениям и проникновению озона и влаги. Класс 2 а - со средней степенью риска. | пара | 700 | 2673 | 1871100
15 | Перчатки хирургические неопреновые стерильные размер 7,0 | Перчатки хирургические неопреновые стерильные для общехирургических операций повышенного риска инфицирования (при высоком риске инфицирования ВИЧ), в том числе работы с электроинструментами. гипоаллергенные из-за отсутствия протеинов натурального латекса. Неопудренные для снижения риска контактного дерматита. С внутренним синтетическим (полиуретан) покрытием для легкости надевания и смены перчаток во влажной и сухой среде. Микротекстурированные для улучшенного захвата инструментов. Манжета без валика для защиты от пережимания предплечья, с адгезивной полосой для препятствия скатыванию. Контрастного (синего или зеленого) цвета для индикации проколов при использовании перчатки в качестве внутренней в системе двойных перчаток. Эта перчатка предназначена для предотвращения риска аллергий типа I и минимизации риска аллергий типа IV у хирургов и их пациентов. Перчатка имеет малую толщину и дает хирургу высокую чувствительность, соответствует стандарту EN455. Упаковка перчаток пластиковая, устойчивая к механическим повреждениям и проникновению озона и влаги. Класс 2 а - со средней степенью риска. | пара | 420 | 2673 | 1122660
16 | Перчатки хирургические неопреновые стерильные размер 7,5 | Перчатки хирургические неопреновые стерильные для общехирургических операций повышенного риска инфицирования (при высоком риске инфицирования ВИЧ), в том числе работы с электроинструментами. гипоаллергенные из-за отсутствия протеинов натурального латекса. Неопудренные для снижения риска контактного дерматита. С внутренним синтетическим (полиуретан) покрытием для легкости надевания и смены перчаток во влажной и сухой среде. Микротекстурированные для улучшенного захвата инструментов. Манжета без валика для защиты от пережимания предплечья, с адгезивной полосой для препятствия скатыванию. Контрастного (синего или зеленого) цвета для индикации проколов при использовании перчатки в качестве внутренней в системе двойных перчаток. Эта перчатка предназначена для предотвращения риска аллергий типа I и минимизации риска аллергий типа IV у хирургов и их пациентов. Перчатка имеет малую толщину и дает хирургу высокую чувствительность, соответствует стандарту EN455. Упаковка перчаток пластиковая, устойчивая к механическим повреждениям и проникновению озона и влаги. Класс 2 а - со средней степенью риска. | пара | 420 | 2673 | 1122660
17 | Перчатки хирургические неопреновые стерильные размер 8,0 | Перчатки хирургические неопреновые стерильные для общехирургических операций повышенного риска инфицирования (при высоком риске инфицирования ВИЧ), в том числе работы с электроинструментами. гипоаллергенные из-за отсутствия протеинов натурального латекса. Неопудренные для снижения риска контактного дерматита. С внутренним синтетическим (полиуретан) покрытием для легкости надевания и смены перчаток во влажной и сухой среде. Микротекстурированные для улучшенного захвата инструментов. Манжета без валика для защиты от пережимания предплечья, с адгезивной полосой для препятствия скатыванию. Контрастного (синего или зеленого) цвета для индикации проколов при использовании перчатки в качестве внутренней в системе двойных перчаток. Эта перчатка предназначена для предотвращения риска аллергий типа I и минимизации риска аллергий типа IV у хирургов и их пациентов. Перчатка имеет малую толщину и дает хирургу высокую чувствительность, соответствует стандарту EN455. Упаковка перчаток пластиковая, устойчивая к механическим повреждениям и проникновению озона и влаги. Класс 2 а - со средней степенью риска. | пара | 200 | 2673 | 534600
18 | Салфетка спиртовая 65-56 мм | Спиртовые салфетки одноразовые размер 65*56мм | шт | 5000 | 6.82 | 34100
19 | Система для переливания крови и кровезаменителей 18 G | Система для переливания крови и кровезаменителей 18 G | шт | 20 | 81.79 | 1635.8
20 | Цилиндр мерный на 50 мл | Цилиндр мерный на 50 мл | штук | 7 | 1200 | 8400
| Сумма закупа |  |  |  |  | 6617473.8
* \примечание:
1) оформлять приходные документы в строгом соответствии с нормативно-правовыми актами Республики Казахстан, регулирующими фармацевтическую деятельность (обязательное наличие в документе: серии, срока годности изделия, номер заключения о безопасности качества продукции и его срок действия. Если изделие не подлежит обязательной сертификации, то это указывается в документе. Должен быть указан производитель и страну производителя изделия)