## ЛС и ИМН
Приложение 1
к объявлению 48 от 12.06.2020г.
Перечень закупаемых товаров
№ Лота | Наименование лота | Описание лекарственного средства и медицинского изделия (краткая характеристика) | Ед изм | Кол-во | Цена, тенге | Сумма, тенге
Медицинские изделия
1 | Cellpack (20л), изотонический разбавитель цельной крови на Sysmex XP-300 | Специальный разбавитель, прдназначенный для раведения цельной крови при подсчете форменных элементов. В составе не должно содержаться никаких вредных веществ. Наличие специальных антибактериальных присадок должно позволять использовать данный рабавитель в течение всего срока хранения указанного на упаковке. Упаковка дожна быть маркирована специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы Sysmex KX 21N. Упаковка 20 литров. | канистра | 3 | 50324 | 150972
2 | Stromatolaser-WH (500мл), лизирующий реагент для автоматического гематологического анализатора Sysmex XP-300 | Специальный жидкий реагент, прдназначенный для лизирования эритроцитов при подсчете гемоглобина. В составе не должны содержаться цианиды и азиды. Упаковка должна быть маркирована специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы Sysmex KX 21N. В упаковке 3 флакона. Упаковка не менее 3*500 мл, совместимая со спциальным держателем в приборе. | упаковка | 1 | 144936 | 144936
3 | Cellclean (50мл), чистящий реагент для автоматического гематологического анализатора Sysmex XP-300 | Универсальный чистящий реагент, предназначенный для одновременной очистки счетных камер и трубопроводов от органических и неорганических загрязнений. Реагент не должен оказывать на очищаемые элементы коррозийного, окисляющего воздействия, а также должен легко вымываться. Реагент должен быть во флаконе емколсью 50 мл, для удобства и совместимостью с длинной аспирационного зонда при проведении процедуры очистки. | флакон | 2 | 47836 | 95672
4 | Техпластин-тест 4*25 тестов (100 определений). Для мануального метода. | Техпласти-тест предназначен для оценки протромбинового времени свертывания. Состав набора: Техпластин (лиофильно высушенная тромбопластин-кальциевая смесь из кроличьего мозга), на 5 мл суспензии - 4 фл. Международный индекс чувствительности (МИЧ) указан в Паспорте к набору. Контрольная плазма (лиофильно высушенная контрольная плазма крови человека), на 1 мл - 1фл. | набор | 6 | 12400 | 74400
5 | АПТВ-тест (100 определений). Для мануального метода. | Набор АПТВ-тест предназначен для выполнения базовой методики исследования системы гемостаза - определения активированного парцианального (частичного) тромбопластинового времени АПТВ. Состав набора: Кефалин(лиофильно высушенный фосфолипидный компонент), на 1 мл - 2фл, Каолин (концентрированная суспензия 40:1 в дистиллированной воде), на 1 мл - 1фл, Буфер трис-HCI (концентрированный 20:1 раствор, 0,5 М), на 2 мл - 1фл. | набор | 5 | 7000 | 35000
6 | РФМК- тест (200 определений во флаконах). Для мануального метода. | Набор РФМК-тест предназначен для определения в плазме крови растворимых фибрин-мономерных комплексов (РФМК). Состав набора: Орто-фенантролина гидрохлорид, 70 мг - 2 фл. Контроль-минус (лиофилизированная плазма крови человека, не содержащая РФМК), на 1 мл - 1 фл. Контроль-плюс (лиофилизированная плазма крови человека, содежащая РФМК), на 1 мл - 1 фл. | набор | 4 | 9250 | 37000
7 | Контрольная плазма для гемостаза | Набор контрольной плазмы, предназначенный для контроля системы гемостоза. | набор | 2 | 5700 | 11400
| Сумма закупа |  |  |  |  | 549380
* \примечание:
1) оформлять приходные документы в строгом соответствии с нормативно-правовыми актами Республики Казахстан, регулирующими фармацевтическую деятельность (обязательное наличие в документе: серии, срока годности изделия, номер заключения о безопасности качества продукции и его срок действия. Если изделие не подлежит обязательной сертификации, то это указывается в документе. Должен быть указан производитель и страну производителя изделия)
Председатель |  |  | Кухарева А.А.
Заместитель директора по стратегическому планированию и развитию |  |  | Мукажанов А.Т.
Заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии |  |  | Ким Н.В.
Главная медсестра |  |  | Нагомбаева З.А.
Провизор |  |  | Темиржанова Л.Р.
Юрисконсульт |  |  | Бабиев Б.Е.
Бухгалтер |  |  | Нигмешов С.А.
Секретарь |  |  | Корженко О.О.