## скрининг РШМ
Приложение 1
к объявлению 6 от 20.02.2019г.
Перечень закупаемых товаров
№ Лота | Наименование лота | Описание лекарственного средства (международное непатентованное наименование, состав лекарственного средства, техническая характеристика, дозировка и торговое наименование), изделия медицинского назначения | Ед изм | Кол-во | Цена, тенге | Сумма, тенге
Изделия медицинского назначения для проведения скрининга по раннему выявлению рака шейки матки традиционным методом
| Краситель Папаниколау Гематоксилин Гарриса | Краситель Папаниколау Гематоксилин Гарриса. Продукт для подготовки: гинекологических образцов, цитологии мочи, тонких образцов, мокроты и бронхиальных промывок, подлежащих исследованию с помощью микроскопии. Применение: ядерное окрашивание методом Состав: Гематоксилин СAS 517-28-2, СЕ 20822373. Сульфат алюминия СAS 7784-31-8, СЕ 2331350. Йодат калия СAS 7758-05-6, СЕ 2318319. Уксусная кислота СAS 64-19-7, СЕ 2005807, Index 607-002-00-6. Стабилизаторы. Первичный контейнер: бутылка в полиэтилентерефталате (ПЭТ). Полезная вместимость 0,5 литров. Вторичный контейнер: картонная коробка | литр | 12 | 26100 | 313200
| Краситель Папаниколау OG. | Краситель Папаниколау OG. Цитоплазматическое окрашивание кератинизированных клеток в методе Папаниколау. Продукт для подготовки: гинекологических образцов, цитологии мочи, мокроты и бронхиальных промывок, подлежащих исследованию с помощью микроскопии. Состав: Оранжевый G = 1936-15-18 (СAS), Фосфовольфрамовая кислота 12501-23-4 (СAS), Этанол 95° 64-17-5 (СAS), 200-578-5 (СЕ), 603-002-00-5 (Index), Деионизированная вода. Фасовка по 0,5 литров. | литр | 12 | 29900 | 358800
| Краситель Папаниколау ЕА50. | Краситель Папаниколау ЕА50. Окрашивание цитоплазмы клеток по Папаниколау. Продукт для подготовки: гинекологических образцов, цитологии мочи, тонких образцов игл, мокроты и бронхиальных промывок, подлежащих исследованию с помощью оптической микроскопии. Цитоплазматический окрашивающий раствор для метода Папаниколау. Состав. ЭозинY CI 45380, СAS 17372-81, CE 241-409-6. Cветло зеленый CI 42095, CAS 5141-20-8, CE 225-906-5. Фосфовольфрамовая кислота CAS 12501-23-4. Этанол 95 град CAS 64-17-5, CE 200-578-5, Index 603-002-00-5. Фасовка по 0,5 литров. | литр | 12 | 39200 | 470400
| Био маунт НМ. | Био маунт НМ. Синтетическая монтирующая среда для приготовления гистологических и цитологических препаратов. Смесь акриловых смол в ксилоле. Характеристика препарата: цвет – прозрачный Растворимость – в воде не растворим; растворяется в эфирах, кетонах, ароматических углеводородах и D-лимонене. Коэффициент преломления – 1,5. Динамическая вязкость 250 при 450 мПа* и 20 ֯ С. Фасовка по 100 мл во флаконах. | флакон | 8 | 46700 | 373600
| Предметное стекло 25,5*75,5 мм | Предметное стекло 25,5*75,5 мм. Предметное стекло для микроскопии, с матовым полем, с папиросной бумагой с чередованием. Предметное стекло для микроскопии, с матовым полем, 45° Углы, ДИМ. 75.0(+0,5) x 25.0(+0.5)мм,1,0-1,2 мм толщиной. С папиросной бумагой с чередованием. 50 штук в упаковке | упаковка | 239 | 9300 | 2222700
| Стекло покровное 24х50 мм | Стекло покровное 24х50 мм. Покровные стекла обладают великолепной ровностью и гибкостью, что обеспечивает качественное покрытие даже при большой площади препарата. Толщина 0,13-0,16 мм. 100 штук в упаковке | упаковка | 120 | 400 | 48000
| Био — клир (заменитель ксилола). | Био — клир (заменитель ксилола). Характеристики: Плотность 0.84. Пероксидный индекс < 20mEq/kg. Содержание альдегидов < 1%. Применение: заместительный растворитель ксилола терпенового происхождения. Замещает ксилол в лабораторных методах по исследованию анатомической патологии. Хорошо смешивается со спиртами (этанол, изопропанол, бутанол), восками и монтирующими средами. Преимущества: — низкая токсичность; — низкая летучесть: давление пара при 25°С составляет 2 mm Hg (для сравнения давления пара ксилена при 30°С — 10 mm Hg); — низкая воспламеняемость (точка возгорания 49°С; для ксилена 25°С). Фасовка по 2 500 мл во флаконах. | флакон | 10 | 58600 | 586000
| Перчатки медицинские | Перчатки медицинские диагностические опудренные не стерильные. Размер 7-8 | пара | 6000 | 69.89 | 419340
| Медицинские маски | Маска медицинская на резинках с угольным фильтром из нетканого материала, плотность 20 грамм/кв.м. | штука | 5000 | 20.69 | 103450
| Ксилол | О. Ксилол Ч | кг | 27 | 7400 | 199800
| ИТОГО: |  |  |  |  | 5095290