## ЛС и ИМН
Приложение 1
к объявлению 8 от 27.02.2020г.
Перечень закупаемых товаров
№ Лота | Наименование лота | Описание лекарственного средства и медицинского изделия (краткая характеристика) | Ед изм | Кол-во | Цена, тенге | Сумма, тенге
Лекарственные препараты
1 | Амброксол | сироп 100мл | флакон | 160 | 462.16 | 73945.6
2 | Бриллиантовый зеленый | раствор спиртовый 1 %-30 мл | флакон | 300 | 42.07 | 12621
3 | Вазелин | мазь для наружного применения 25 гр | туба | 100 | 51.98 | 5198
4 | Гентамицин | раствор для инъекций 4%, 2мл | ампула | 200 | 13.1 | 2620
5 | Йод | раствор спиртовой 5 % 30 мл | флакон | 7 | 98.04 | 686.28
6 | Парацетомол | таблетки по 500мг | таблетка | 200 | 2.1 | 420
7 | Хлорамфеникол | линимент 10% 25 г | туба | 100 | 325.73 | 32573
8 | Цинка окись | мазь 10 % 30 г | туба | 10 | 71.48 | 714.8
Медицинские изделия
9 | Термографическая пленка 5В для принтеров AGFA Drystar, размер 28х35 см (маммо). | Термографическая пленка 5В для принтеров AGFA Drystar, размер 28х35 см (маммо). Термографическая пленка для сухой печати с высокой оптической плотностью и высоким контрастом. Применяется для получения диагностических изображений высокого качества. Для медицинских принтеров черно-белого изображения. Упаковка и хранение: 100 листов в упаковке, в коробке 5 упаковок. Температура хранения: 5 — 25 °C. Не допускается ее сгибание, деформация. После распечатывания коробки с пленкой рекомендуется ее сразу загрузить в принтер. | упаковка | 30 | 62186 | 1865580
10 | Термографическая пленка 5В для принтеров AGFA Drystar, размер 35*43 см (авто). | Термографическая пленка 5В для принтеров AGFA Drystar, размер 35*43 см (авто). Термографическая пленка для сухой печати с высокой оптической плотностью и высоким контрастом. Применяется для получения диагностических изображений высокого качества. Для медицинских принтеров черно-белого изображения. Упаковка и хранение: 100 листов в упаковке, в коробке 5 упаковок. Температура хранения: 5 — 25 °C. Не допускается ее сгибание, деформация. После распечатывания коробки с пленкой рекомендуется ее сразу загрузить в принтер. | упаковка | 50 | 58483 | 2924150
11 | Термографическая пленка 5В для принтеров AGFA Drystar, размер 28*35 см (авто). | Термографическая пленка 5В для принтеров AGFA Drystar, размер 28*35 см (авто). Термографическая пленка для сухой печати с высокой оптической плотностью и высоким контрастом. Применяется для получения диагностических изображений высокого качества. Для медицинских принтеров черно-белого изображения. Упаковка и хранение: 100 листов в упаковке, в коробке 5 упаковок. Температура хранения: 5 — 25 °C. Не допускается ее сгибание, деформация. После распечатывания коробки с пленкой рекомендуется ее сразу загрузить в принтер. | упаковка | 10 | 41830 | 418300
12 | Перчатки хирургические стерильные размер 6,5 | Перчатки хирургические стерильные размер 6,5. Перчатки хирургические из натурального латекса стерильные, для хирургических операций. Поверхность перчаток без опудривания для профилактики контактного дерматита. Текстурный рисунок должен быть нанесен по всей наружной поверхности перчатки для улучшенного захвата инструментов. Одинарная толщина (в области пальцев) не менее 0,16 мм для обеспечения механической прочности. Перчатки анатомически правильной формы с расположением большого пальца в направлении ладони. Метод стерилизации радиационный. Класс потенциального риска применения не ниже 2а в соответствии с регистрационным удостоверением. | пара | 800 | 58.55 | 46840
13 | Перчатки хирургические стерильные размер 7,5 | Перчатки хирургические стерильные размер 7,5. Перчатки хирургические из натурального латекса стерильные, для хирургических операций. Поверхность перчаток без опудривания для профилактики контактного дерматита. Текстурный рисунок должен быть нанесен по всей наружной поверхности перчатки для улучшенного захвата инструментов. Одинарная толщина (в области пальцев) не менее 0,16 мм для обеспечения механической прочности. Перчатки анатомически правильной формы с расположением большого пальца в направлении ладони. Метод стерилизации радиационный. Класс потенциального риска применения не ниже 2а в соответствии с регистрационным удостоверением. | пара | 800 | 58.55 | 46840
14 | Перчатки хирургические стерильные размер 8,0 | Перчатки хирургические стерильные размер 8,0. Перчатки хирургические из натурального латекса стерильные, для хирургических операций. Поверхность перчаток без опудривания для профилактики контактного дерматита. Текстурный рисунок должен быть нанесен по всей наружной поверхности перчатки для улучшенного захвата инструментов. Одинарная толщина (в области пальцев) не менее 0,16 мм для обеспечения механической прочности. Перчатки анатомически правильной формы с расположением большого пальца в направлении ладони. Метод стерилизации радиационный. Класс потенциального риска применения не ниже 2а в соответствии с регистрационным удостоверением. | пара | 800 | 58.55 | 46840
| Сумма закупа: |  |  |  |  | 5477328.68
* \примечание:
1) оформлять приходные документы в строгом соответствии с нормативно-правовыми актами Республики Казахстан, регулирующими фармацевтическую деятельность (обязательное наличие в документе: серии, срока годности изделия, номер заключения о безопасности качества продукции и его срок действия. Если изделие не подлежит обязательной сертификации, то это указывается в документе. Должен быть указан производитель и страну производителя изделия)
Председатель |  |  | Мукажанов А.Т.
Заведующая химиотерапевтическим отделением |  |  | Кухарева А.А.
Заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии |  |  | Ким Н.В.
Главная медсестра |  |  | Нагомбаева З.А.
Провизор |  |  | Темиржанова Л.Р.
Юрисконсульт |  |  | Бабиев Б.Е.
Бухгалтер |  |  | Нурлан А.
Секретарь |  |  | Бейсенова С.А.