## реагенты
Приложение 1
к протоколу 20 от 26.03.2021г.
Перечень закупаемых товаров
№ Лота | Наименование лота | Описание лекарственного средства и медицинского изделия (краткая характеристика) | Ед изм | Кол-во | Цена, тенге | Сумма, тенге | ТОО "NODA-MED" Цена | ТОО "NODA-MED" Сумма | ТОО "Import MT" | ТОО "ШығысМедТрейд" Цена | ТОО "ШығысМедТрейд" Сумма | ТОО "МЕДТЕХСЕРВИС" Цена | ТОО "МЕДТЕХСЕРВИС" Сумма
Реагенты на гематологический анализатор Sysmex XP-300 | [5 empty] | 1986660
1 | CELLPACK 20л из комплекта Автоматический гематологический анализатор XP-300 +5 +30 С (SYSMEX Europe GmbH) | Специальный разбавитель, предназначенный для разведения цельной крови при подсчете форменных элементов. В составе не должно содержаться никаких вредных веществ. Наличие специальных антибактериальных присадок должно позволять использовать данный разбавитель в течение всего срока хранения указанного на упаковке. Упаковка должна быть маркирована специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы XP-300.Упаковка не менее 20 литров | канистра | 17 | 55020 | 935340 |  |  |  | 47715 | 811155
2 | Stromatolyser-WH 3 х 500 мл из комплекта Автоматический гематологический анализатор XP 300 +2 +35 C (Sysmex Europe GMBH) | Специальный жидкий реагент, предназначенный для лизирования эритроцитов при подсчете гемоглобина. В составе не должны содержаться цианиды и азиды. Упаковка должна быть маркирована специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы XP-300. Упаковка не менее 3*500мл, совместимая со специальным держателем в приборе. | упаковка | 6 | 166700 | 1000200 |  |  |  | 144570 | 867420
3 | Контрольная кровь на Sysmex: 1)EIGHTCHECK-3WP H 1.5 мл из комплекта Автоматический гематологический анализатор XP 300 +2 +8 C (Sysmex Corporation) 2)EIGHTCHECK-3WP L 1.5 мл из комплекта автоматический гематологический анализатор ХP 300 +2 +8С (Sysmex Corporation) | Данный раствор предназначен для ежедневного проведения внутрилабораторного контроля точности измерений на приборах использующих в работе базовые реагенты ХР-300. Контрольный раствор предоставляет проверенные контрольные данные не менее чем по восьми клинического анализа крови плюс дополнительные аналитические параметры, относящиеся к трехвершинной кривой распределения лейкоцитов и гистограммам эритроцитов и тромбоцитов. Флакон не менее 1,5мл. Наличие аттестованных референтных параметров соответствующих высоким, низким и нормальным показателям указанным во вкладыше, который прилагается к упаковке. Дополнительно вкладыш должен иметь специальный штриховой код совместимый со считывателем для закрытой системы XP-300 для автоматического ввода референтных параметров в память прибора. | флакон | 3 | 17040 | 51120
|  | Диагностические реагенты для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-200E |  |  |  | 2632155
4 | Альфа-амилаза (AMS) | Двухкомпонентный набор реагентов для определения AMS. Объем рабочего раствора не менее 48мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов. Для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-200E | набор | 12 | 40200 | 482400 |  |  |  | 40200 | 482400
5 | Холестерин (CHOL/TC) | Однокомпонентный набор реагентов для определения CHOL/TC. Объем рабочего раствора не менее 160мл. Реагент должен быть расфасован в одноразовый оригинальный контейнер R1, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительный картридж. Контейнер должен быть полностью адаптирован для реагентной карусели анализатора и снабжен специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов. Для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-200E | набор | 7 | 30300 | 212100 |  |  |  | 30300 | 212100
6 | Гаммаглютаминтрансфераза (GGT) | Двухкомпонентный набор реагентов для определения GGT. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов. Для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-200E | набор | 6 | 38650 | 231900 |  |  |  | 38650 | 231900
7 | Магний (MG) | Однокомпонентный набор реагентов для определения MG. Объем рабочего раствора не менее 160мл. Реагент должен быть расфасован в одноразовый оригинальный контейнер R1, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительный картридж. Контейнер должен быть полностью адаптирован для реагентной карусели анализатора и снабжен специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов. Для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-200E | набор | 3 | 30300 | 90900 |  |  |  | 30300 | 90900
8 | Фосфор (Р) | Однокомпонентный набор реагентов для определения Р. Объем рабочего раствора не менее 160мл. Реагент должен быть расфасован в одноразовый оригинальный контейнер R1, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительный картридж. Контейнер должен быть полностью адаптирован для реагентной карусели анализатора и снабжен специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов. Для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-200E | набор | 3 | 18410 | 55230 |  |  |  | 18410 | 55230
9 | Сывороточный мультикалибратор Multi Sera Calibrator(10*3) | Одноуровневый мультикалибратор для однокомпонентных и двухкомпонентных тестов. Лиофильно высушенная сыворотка с аттестованными значениями аналитов для калибровки тестов: GOT/ALT, GOT/AST, ALB, AMS, GGT, GLU-GodPap, FE, CREA-J, LDH, MG, BUN/UREA, TP, TBIL/VOX, DBIL/VOX, CHOL/TC, TG, ALP, UA. При разведении лиофильной сыворотки, объем готового калибратора не менее 30мл. Набор мультикалибратора должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора. Для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-200E | набор | 3 | 22595 | 67785
10 | Моющий раствор Detergent CD80 | Специальный концентрированный реагент Detergent CD80. Реагент предназначен для приготовления моющего раствора использующегося для промывки блока реакционных кювет, дозирующих зондов, миксера. Готовый раствор не должен обладать коррозийными и окисляющими свойствами при контакте с деталями анализатора. Фасовка концентрата должна быть не менее 1 литра. Должно хватать для приготовления не менее чем 15 литров моющего раствора. Для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-200E | флакон | 37 | 40320 | 1491840 |  |  |  | 40320 | 1491840
| Диагностические реагенты для автоматического гематологического анализатора закрытого типа BС-5000 |  |  |  |  | 1199100
11 | Изотонический разбавитель М52 | Специальный разбавитель марки М52 D, предназначенный для разведения цельной крови при подсчете форменных элементов. В составе не должно содержаться никаких вредных веществ. Наличие специальных антибактериальных присадок должно позволять использовать данный разбавитель в течение всего срока хранения указанного на упаковке. Упаковка должна быть маркирована специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой гематологический системы. .Объем упаковки не менее 20 литров.Для автоматического гематологического анализатора закрытого типа ВС-5000. | канистра | 18 | 45700 | 822600 | [5 empty] | 45700 | 822600
12 | Набор контрольных растворов | Набор марки В55 предназначен для ежедневного проведения внутрилабораторного контроля точности измерений на приборах использующих в работе базовые реагенты М58. Набор должен состоять из трех флаконов, емкостью не менее 3,5мл каждый. Контрольные растворы предоставляют проверенные контрольные данные не менее чем по двенадцати клинического анализа крови плюс дополнительные аналитические параметры, относящиеся к трехвершинной кривой распределения эритроцитов и тромбоцитов. Наличие аттестованных референтных параметров соответствующих низким, нормальным и высоким показателям указанным во вкладыше, который прилагается к набору. Дополнительно вкладыш должен иметь специальный штриховой код совместимый со считывателем для закрытой гематологической системы для автоматического ввода референтных параметров в память прибора.Для автоматического гематологического анализатора закрытого типа ВС-5000. | набор | 3 | 125500 | 376500 | [5 empty] | 125500 | 376500
Реактивы для исследования системы гемостаза ручным методом и на коагулометре TS-4000 | [5 empty] | 1529680
13 | АПТВ-тест (100 определений) | Набор АПТВ-тест предназначен для выполнения базовой методики исследования системы гемостаза - определения активированного парциального (частичного) тромбоп­лас­ти­но­во­го времени (АПТВ или АЧТВ).Состав набора: Кефалин (лиофильно высушенный фосфолипидный компонент), на 1 мл - 2 фл., Каолин (концентрированная суспензия 40:1 в дистиллированной воде), 1 мл - 1 фл., Буфер трис-НСI (концентрированный 20:1 раствор, 1 М), 2 мл - 1 фл. ,. Кальция хлорид (концентрированный 20:1 раствор, 0,5 М), 2 мл - 1 фл. Набор рассчитан на проведение не менее 100-200 анализов при расходе рабочих растворов реагентов по 0,1-0,05 мл на 1 анализ | набор | 7 | 8959 | 62713
14 | Техфибриноген ( на 100 определений) | Набор предназначен для быстрого количественного определения содержания фибриногена в плазме крови ( хронометрический метод по Клаусс на коагулометре) | набор | 10 | 1750 | 17500
15 | Шарики стальные для фиксации времени образования сгустка ( на коагулометр TS-4000) | Шарики стальные для фиксации времени образования сгустка ( на коагулометр TS-4000) | упаковка | 5 | 36000 | 180000
16 | Кюветы реакционные ( на коагулометр TS-4000) | Кюветы реакционные ( на коагулометр TS-4000) | упаковка | 5 | 201840 | 1009200
17 | Тест-полоски "АККУ-ЧЕК" Актив №50 | Набор рассчитан на проведение 200 анализов при расходе раствора фенантролина по 0,1 мл на 1 анализ. | упаковка | 15 | 8080 | 121200
18 | Иктофан № 50 | Мочевые тест-полоски для визуального определения | упаковка | 3 | 4180 | 12540
19 | Натриевая соль х.ч (хлорид натрия) | порошок ЧДА | кг | 5 | 4200 | 21000
20 | Брилиант кризиловый синий ( 50 мл) | готовая краска | флакон | 1 | 3527 | 3527
21 | Метиленовая синька (ХЧ) | порошок ЧДА | грамм | 50 | 1020 | 51000
22 | Бромтимоловый синий | порошок ЧДА | грамм | 50 | 1020 | 51000
Реагенты | [5 empty] | 4610650
23 | Папаниколау гематоксилин Гарриса | Краситель темно синего цвета в стеклянной темной бутылке по 0,5л | литр | 5 | 53300 | 266500
24 | Папаниколау OG-6 | Краситель оранжевого цвета в стеклянной темной бутылке по 0,5л | литр | 5 | 37700 | 188500
25 | Папаниколау ЕА - 50 | Краситель зеленого цвета в стеклянной темной бутылке по 0,5л | литр | 5 | 45200 | 226000
26 | Bio Mount HM (Био-маунт во флаконе по 500мл) | Синтетическая монтирующая среда для приготовления цитологических препаратов 500мл. Для мануального метода | флакон | 3 | 18000 | 54000 | не соответствует п.108 Правил № 1729
27 | Формалин 10% (по 10,0 л в канистрах) | (по 10,0 л в канистрах) | кг | 450 | 2350 | 1057500 | 1450 | 652500 | 1710
28 | Криоспрей (флакон по 150 мл) | (флакон по 150 мл) | флакон | 2 | 3000 | 6000
29 | Hematoxylin,DakoUp to3000test,(1 L) | Готовые к использованию Dako реагенты поставляются в закрытых контейнерах, с уникальной конструкцией формы бутыля, доступная только для Dako CoverStainer, скошенный край с тыльной стороны, прозрачной полосой с градуировкой на фронтальной стороне. Специальной крышкой оснащенной отверстиями для трубок помпы Dako CoverStainer.Hematoxylin, Dako, Up to 6000 tests, 1 L. | флакон | 6 | 213150 | 1278900
30 | Подсинивающий буфер для автоматической станции окрашиванияDako CoverStainer Link(1л) | Подсинивающий буфер для автоматической станции окрашивания Dako CoverStainer LinkUp to 6000 tests, 1 L | флакон | 10 | 153325 | 1533250
| Сумма закупа |  |  |  |  | 11958245 |  | 652500 |  |  | 4242945 |  | 1199100
* \примечание:
1) оформлять приходные документы в строгом соответствии с нормативно-правовыми актами Республики Казахстан, регулирующими фармацевтическую деятельность (обязательное наличие в документе: серии, срока годности изделия, номер заключения о безопасности качества продукции и его срок действия. Если изделие не подлежит обязательной сертификации, то это указывается в документе. Должен быть указан производитель и страну производителя изделия)
И.о. руководитель ГЗ и ЮС | [5 empty] | Дулат Э.А.
Специалист по государственным закупкам | [5 empty] | Корженко О.О.
Юрисконсульт | [5 empty] | Советов Н.А.