## реагенты
Приложение 1
к протоколу 25 от 20.04.2021г.
Перечень закупаемых товаров
№ Лота | Наименование лота | Описание лекарственного средства и медицинского изделия (краткая характеристика) | Ед изм | Кол-во | Цена, тенге | Сумма, тенге | ТОО "ШыгысМедТрейд" Цена | ТОО "ШыгысМедТрейд" Сумма | ТОО "ВЕСТ ТРЕЙДИНГ" Цена | ТОО "ВЕСТ ТРЕЙДИНГ" Сумма | ТОО "КАЗМЕДИМПОРТ" | ТОО "КФК Медсервис Плюс" Цена | ТОО "КФК Медсервис Плюс" Сумма | ТОО "Альянс" Цена | ТОО "Альянс" Сумма | ТОО "Region16" Цена | ТОО "Region16" Сумма
Реагенты на гематологический анализатор Sysmex XP-300 | [5 empty] | 153360
1 | Контрольная кровь на Sysmex: 1)EIGHTCHECK-3WP H 1.5 мл из комплекта Автоматический гематологический анализатор XP 300 +2 +8 C (Sysmex Corporation) 2)EIGHTCHECK-3WP L 1.5 мл из комплекта автоматический гематологический анализатор ХP 300 +2 +8С (Sysmex Corporation) | Данный раствор предназначен для ежедневного проведения внутрилабораторного контроля точности измерений на приборах использующих в работе базовые реагенты ХР-300. Контрольный раствор предоставляет проверенные контрольные данные не менее чем по восьми клинического анализа крови плюс дополнительные аналитические параметры, относящиеся к трехвершинной кривой распределения лейкоцитов и гистограммам эритроцитов и тромбоцитов. Флакон не менее 1,5мл. Наличие аттестованных референтных параметров соответствующих высоким, низким и нормальным показателям указанным во вкладыше, который прилагается к упаковке. Дополнительно вкладыш должен иметь специальный штриховой код совместимый со считывателем для закрытой системы XP-300 для автоматического ввода референтных параметров в память прибора. | набор | 3 | 51120 | 153360 | 42900 | 128700
|  | Диагностические реагенты для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-200E |  |  |  | 1712600
2 | Сывороточный мультикалибратор Multi Sera Calibrator(10*3) | Одноуровневый мультикалибратор для однокомпонентных и двухкомпонентных тестов. Лиофильно высушенная сыворотка с аттестованными значениями аналитов для калибровки тестов: GOT/ALT, GOT/AST, ALB, AMS, GGT, GLU-GodPap, FE, CREA-J, LDH, MG, BUN/UREA, TP, TBIL/VOX, DBIL/VOX, CHOL/TC, TG, ALP, UA. При разведении лиофильной сыворотки, объем готового калибратора не менее 30мл. Набор мультикалибратора должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора. Для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-200E | набор | 3 | 175200 | 525600 | 175200 | 525600
3 | Билирубин прямой (DBIL/VOX) | Двухкомпонентный набор реагентов для определения DBIL/VOX. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов. Для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-200E | набор | 7 | 39200 | 274400 | 39200 | 274400
4 | Креатинин (CREA-J) | Двухкомпонентный набор реагентов для определения CREA-J. Объем рабочего раствора не менее 210мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов. Для автоматического биохимического анализатора закрытого типа BS-200E | набор | 27 | 33800 | 912600 | 33800 | 912600
Реактивы для исследования системы гемостаза ручным методом и на коагулометре TS-4000 | [5 empty] | 1642640
5 | АПТВ-тест (100 определений) | Набор АПТВ-тест предназначен для выполнения базовой методики исследования системы гемостаза - определения активированного парциального (частичного) тромбоп­лас­ти­но­во­го времени (АПТВ или АЧТВ).Состав набора: Кефалин (лиофильно высушенный фосфолипидный компонент), на 1 мл - 2 фл., Каолин (концентрированная суспензия 40:1 в дистиллированной воде), 1 мл - 1 фл., Буфер трис-НСI (концентрированный 20:1 раствор, 1 М), 2 мл - 1 фл. ,. Кальция хлорид (концентрированный 20:1 раствор, 0,5 М), 2 мл - 1 фл. Набор рассчитан на проведение не менее 100-200 анализов при расходе рабочих растворов реагентов по 0,1-0,05 мл на 1 анализ | набор | 7 | 8959 | 62713 | 8645 | [6 empty] | 8250 | 57750
6 | Техфибриноген ( на 100 определений) | Набор предназначен для быстрого количественного определения содержания фибриногена в плазме крови ( хронометрический метод по Клаусс на коагулометре) | набор | 10 | 17500 | 175000
7 | Шарики стальные для фиксации времени образования сгустка ( на коагулометр TS-4000) | Шарики стальные для фиксации времени образования сгустка ( на коагулометр TS-4000) | упаковка | 5 | 36000 | 180000 | 35750 | 178750 | 35800
8 | Кюветы реакционные ( на коагулометр TS-4000) | Кюветы реакционные ( на коагулометр TS-4000) | упаковка | 5 | 201840 | 1009200 | 75600 | 378000 | 178000 |  |  |  |  | 91250 |  | 130000
9 | Тест-полоски "АККУ-ЧЕК" Актив №50 | Набор рассчитан на проведение 200 анализов при расходе раствора фенантролина по 0,1 мл на 1 анализ. | упаковка | 15 | 8080 | 121200 |  |  | 8000 |  | 7650 | 5590 | 83850 |  |  | 7800
10 | Иктофан № 50 | Мочевые тест-полоски для визуального определения | упаковка | 3 | 3000 | 9000 | [7 empty] | 2500 | 7500
11 | Натриевая соль х.ч (хлорид натрия) | порошок ЧДА | кг | 5 | 4200 | 21000 | [9 empty] | 2500 | 12500
12 | Брилиант кризиловый синий ( 50 мл) | готовая краска | флакон | 1 | 3527 | 3527
13 | Метиленовая синька (ХЧ) | порошок ЧДА | грамм | 50 | 200 | 10000 |  |  | 180 | 9000
14 | Бромтимоловый синий | порошок ЧДА | грамм | 50 | 1020 | 51000 |  |  | 820 | 41000
Реагенты | [5 empty] | 1878018.4
15 | Азур-Эозин по Романовскому-Гимзе (1л) | Краситель по Романовскому | литр | 4 | 4850 | 19400 | 3500 | 14000 | 4600 |  |  |  |  | 4750 |  | 4500
16 | Эозин метиленовый синий по Май-Грюнвальда (1л) | Краситель - фиксатор по Май-Грюнвальду | литр | 25 | 1546 | 38650 | [9 empty] | 1545 | 38625
17 | Папаниколау гематоксилин Гарриса | Краситель темно синего цвета в стеклянной темной бутылке по 0,5л | литр | 1 | 53300 | 53300 |  |  | 48300 | 48300
18 | Папаниколау OG-6 | Краситель оранжевого цвета в стеклянной темной бутылке по 0,5л | литр | 1 | 37700 | 37700 |  |  | 34700 | 34700
19 | Папаниколау ЕА - 50 | Краситель зеленого цвета в стеклянной темной бутылке по 0,5л | литр | 1 | 45200 | 45200 |  |  | 42200 | 42200
20 | Криоспрей (флакон по 150 мл) | (флакон по 150 мл) | флакон | 2 | 22000 | 44000 |  |  | 19950 | 39900
21 | Подсинивающий буфер для автоматической станции окрашиванияDako CoverStainer Link(1л) | Подсинивающий буфер для автоматической станции окрашивания Dako CoverStainer LinkUp to 6000 tests, 1 L | флакон | 10 | 163325 | 1633250
22 | Стекла покровные размер 24*50( в упаковке 100 штук) | Стекла покровные размер 24*50( в упаковке 100 штук) | уп | 8 | 814.8 | 6518.4 |  |  | 800 | 6400 |  |  |  | 810 |  | 810
| Сумма закупа |  |  |  |  | 5386618.4 |  | 2412050 |  | 221500 |  |  | 83850 |  | 65250 |  | 51125
* \примечание:
1) оформлять приходные документы в строгом соответствии с нормативно-правовыми актами Республики Казахстан, регулирующими фармацевтическую деятельность (обязательное наличие в документе: серии, срока годности изделия, номер заключения о безопасности качества продукции и его срок действия. Если изделие не подлежит обязательной сертификации, то это указывается в документе. Должен быть указан производитель и страну производителя изделия)