## ЛС и ИМН
Приложение 1
к протоколу по объявлению 7 от 25.02.2020г.
Перечень закупаемых товаров
№ Лота | Наименование лота | Описание лекарственного средства и медицинского изделия (краткая характеристика) | Ед изм | Кол-во | Цена, тенге | Сумма, тенге | ТОО Medical Active Group | Сумма | ТОО Vita Pharma | Сумма | ТОО Альянс-Фарм | Сумма | ТОО Центр Медицинской Техники | Сумма
Медицинские изделия
1 | Перчатки | Специализированные, латексные, cмотровые, нестерильные, особопрочные перчатки, на 50% толще обычных, текcтурированные только на пальцах, внутреннее полиуретановое покрытие, обработаны силиконом, длина не менее 300 мм, толщина (средний палец) не менее 0,38 мм, цвет-синий, для продолжительных манипуляций повышенного риска в условиях агрессивных сред (в т.ч. в паталогоанатомии); повышенная прочность к повреждениям (в т.ч. на разрыв), соответствует стандарту EN455, размеры: S, M, L. | пара | 4000 | 525 | 2100000 | 326 | 1304000 | 490 | 1960000
2 | Салфетка спиртовая | Спиртовая салфетка, представляет собой нетканное полотно, пропитанное 70% изопропиловым спиртом и упакованное в бумагу из алюминиевой фольги. Размер салфетки 65мм х 56мм. | штука | 336800 | 7 | 2 357 600,00 |  |  |  |  | 6.5 | 2189200 | 5.8 | 1953440
3 | Шприц 1,0мл | Шприц инъекционный трехкомпонентный инсулиновый стерильный однократного применения объемом 1 мл, с иглой 21G | штука | 1700 | 20 | 34000 |  |  |  |  | 17 | 28900
4 | Шприц 3,0мл | Шприц инъекционный трехкомпонентный инсулиновый стерильный однократного применения объемом 3 мл, с иглой 21G | штука | 15500 | 12 | 186000
5 | Лейкопластырь | лейкопластырь размером 2,5смх10м, гипоаллергенный на шелковой основе | штука | 3560 | 320 | 1139200
6 | Лейкопластырь | Лейкопластырь размером 2*500 см гипоаллергенный на шелковой основе (12 шт в упаковке) | упаковка | 600 | 220 | 132000
7 | Стекла | Стекла полилизированным покрытием (72 шт в упаковке с полосой для записи) | штука | 2880 | 515.28 | 1484006.4
8 | Шприцы 50мл | Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения объемом 50 мл | штука | 5640 | 58.23 | 328417.2
Председатель |  |  | Мукажанов А.Т.
Заведующая химиотерапевтическим отделением |  |  | Кухарева А.А.
Заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии |  |  | Ким Н.В.
Главная медсестра |  |  | Нагомбаева З.А.
Провизор |  |  | Темиржанова Л.Р.
Юрисконсульт |  |  | Бабиев Б.Е.
Бухгалтер |  |  | Нурлан А.
Секретарь |  |  | Бейсенова С.А.