## ЛС и ИМН
Приложение 1
к протоколу итогов 96 от 19.10.2020г.
Перечень закупаемых товаров
№ Лота | Наименование лота | Описание лекарственного средства и медицинского изделия (краткая характеристика) | Ед изм | Кол-во | Цена, тенге | Сумма, тенге | ТОО "Атман Павлодар" | ТОО "ProfitMed.AST"
Медицинские изделия (расходные материалы)
1 | Инструмент электрохирургический монополярный многоразовый | Инструмент представляет собой многоразовую ручку-чехол для монополярного электрода. Инструмент предназначен для контроля энергии монополярного электрода в стерильной области операционного поля. Может применяться при открытых операциях общего характера, требующих монополярного электрохирургического разрезания или коагулирования тканей. Длина кабеля 4,6м. Кнопка желтого цвета Cut (Резка). Кнопка синего цвета Coag (Коагуляция). Встроенный монополярный электрод-лезвие с покрытием EDGE, предотвращающим образование нагара. Инструмент может использоваться с шестигранными электродами производства Covidien и обычными электродами с посадочным диаметром 2,4мм. Максимальное пиковое напряжение в монополярном режиме 5600V. Активация ручная или при помощи специальной педали. Возможна газовая стерилизация или автоклавирование. Количество использований 50. Инструмент предназначен только для использования с электрохирургическими генераторами Valleylab. Нестерильный. | штука | 4 | 95097 | 380388 | 95000 | 95097
2 | Инструмент электрохир. Force TriVers ( монополярный ) 3х кл | Инструмент представляет собой одноразовую ручку-чехол для монополярного электрода. Инструмент предназначен для контроля энергии монополярного электрода в стерильной области операционного поля. Может применяться при открытых операциях в гинекологии, урологии, общей, торакальной, колоректальной, бариатрической, сосудистой и пластической хирургии, при миниинвазивных операциях в артроскопии. Инструмент представляет собой одноразовую ручку-чехол для монополярного электрода. Инструмент предназначен для контроля энергии монополярного электрода в стерильной области операционного поля. Может применяться при открытых операциях в гинекологии, урологии, общей, торакальной, колоректальной, бариатрической, сосудистой и пластической хирургии, при миниинвазивных операциях в артроскопии. Длина кабеля 3м. Кнопка желтого цвета Cut (Резка). Кнопка синего цвета Coag (Коагуляция). Кнопка прозрачная Valleylab (Валлейлаб - гемостаз с функцией электродиссекции). Ползунковый переключатель с двойной регулировкой выходной мощности во всех трех режимах работы. Встроенный монополярный электрод-лезвие с покрытием EDGE, предотвращающим образование нагара. Инструмент может использоваться с шестигранными электродами производства Covidien и обычными электродами с посадочным диаметром 2,4мм. Максимальное пиковое напряжение в монополярном режиме 4000V. Активация ручная или при помощи специальной педали. Инструмент предназначен только для использования с электрохирургическими генераторами Covidien, поддерживающими режим Valleylab. Вилка кабеля снабжена специальной маркировкой для автоматического распознавания и настраивания инструмента. | штука | 25 | 44928 | 1123200 | 44910 | 44928
3 | Электрод лезвие, излированный , длина 16, 51 см , раб часть 5,1 см | Предназначен только для использования с электрохирургическими генераторами Valleylab • Общая длина 16.51 см • Длина рабочей части 5.1 см | штука | 30 | 10558 | 316740 | 10550 | 10558
4 | Электрод , лезвие, игла , петля , шарик, крючек, шпатель излированный , длина 6,99см | Предназначен только для использования с электрохирургическими генераторами Valleylab • Изолированный • Шестигранный фиксатор редназначен только для использования с электрохирургическими генераторами Valleylab • Изолированный • Шестигранный фиксатор • Общая длина 6.99 см • Длина рабочей части 5.1 см | штука | 30 | 7113 | 213390 | 7100 | 7113
5 | Электрод монополярный Шарик диаметр 5мм, длина штока 13 см | Предназначен только для использования с электрохирургическими генераторами Valleylab • Диаметр 5 мм • Длина штока 13 см | штука | 5 | 15575 | 77875 | 15500 | 15575
6 | Электрод монополярный с антипригарным покрытием длина 10.16, раб часть | Предназначен только для использования с электрохирургическими генераторами Valleylab | штука | 20 | 7488 | 149760 | 7440 | 7448
7 | Электрод рассеивающий Rem гидрогелем Polyhesive II взрослых | Предназначен только для использования с электрохирургическими генераторами Valleylab Для пациентов с массой тела более 13.6 кг Без кабеля Возвратный Двухсекционный REM-типа | штука | 200 | 1946 | 389200 | 1940 | 1946
8 | Пинцет биполярный Cushing , изолированный, полированные бранши, общая длина 15,2 см, ширина браншей 0.7мм | Предназначен только для использования с электрохирургическими генераторами Valleylab • Изолированный • Полированные бранши • Общая длина 15.2 см • Ширина браншей 0.7 мм | штука | 4 | 372240 | 1488960 | 372200 | 372240
9 | Кабель биполярный к пинцетам , литая вилка, длина 3.6 м | Кабель предназначен только для использования с биполярными пинцетами Valleylab™ . • Длина 3.6 м | штука | 4 | 7735 | 30940 | 7730 | 7735
| Сумма закупа |  |  |  |  | 4170453
* \примечание:
1) оформлять приходные документы в строгом соответствии с нормативно-правовыми актами Республики Казахстан, регулирующими фармацевтическую деятельность (обязательное наличие в документе: серии, срока годности изделия, номер заключения о безопасности качества продукции и его срок действия. Если изделие не подлежит обязательной сертификации, то это указывается в документе. Должен быть указан производитель и страну производителя изделия)
Председатель |  |  | Кухарева А.А.
И.о заместитель директора по стратегическому развитию и планированию |  |  | Мукажанов А.Т.
И.о заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии |  |  | Ким Н.В.
Главная медсестра |  |  | Нагомбаева З.А.
И.о руководитель инженерно-технической службы |  |  | Кайсарулы Т.
Старший фармацевт |  |  | Есмуратова М.Т.
Юрисконсульт |  |  | Пан А.Б.
Экономист по фин.учету |  |  | Нурлан А.Н.
Бухгалтер |  |  | Нигмешов С.А.
Секретарь |  |  | Корженко О.О.