## скрининг РМЖ
Приложение 1
к протоколу итогов по объявлению 25 от 22.05.2019г.
Перечень закупаемых товаров | [6 empty] | ТОО "Альянс-Фарм" | Сумма | ТОО "Эко-фарм" | Сумма
№ лота | Наименование товара | Краткое описание товара | Ед.изм. | Количество | Цена, тенге | Сумма, тенге
1 | Ларингоскопический набор 2,5 B для взрослых | Одна рукоятка,Батареечная рукоятка Эконом, F.O. (средняя). Источник света: ксеноновая лампа для 2,5 В рукоятка C, Три клинка (средний, детский, длинный) | шт | 1 | 125710 | 125710 |  |  | 64600 | 64600
2 | одноразовая посуда для сбора общего анализа мочи | Контейнер для сбора мочи/ экскрементов 60 мл. с закручивающейся красной крышкой. | шт | 300 | 40 | 12000 | 37 | 11100 | 32 | 9600
3 | контрольная сыворотка (лиофилизированная) для биохимического анализатора BS - 200 | CORMAY CONTROL SERUM HN | набор | 3 | 21500 | 64500
4 | контрольная сыворотка (лиофилизированная) для биохимического анализатора BS - 200 | CORMAY CONTROL SERUM HР | набор | 3 | 21500 | 64500
5 | мультикалибратор LEVEL - 1 | мультикалибратор LEVEL - 1 | шт | 1 | 61500 | 61500
6 | Лионорм ГУМ - патология (Лахема) | Лионорм ГУМ - патология (Лахема) | упаковка | 1 | 124570 | 124570
7 | Лионорм ГУМ - норма(Лахема) | Лионорм ГУМ - норма(Лахема) | упаковка | 1 | 124570 | 124570
8 | очки медицинские | очки медицинские защитные для процедуры забора и исследования анализа | шт | 64 | 990 | 63360
9 | Контейнер для переноса баночек для анализов | Контейнер для переноса баночек для анализов КПБ-01 предназначен для удобства размещения и переноса баночек, предназначенных для сбора материалов на анализ, при транспортировке их до лабораторий. В комплекте 42 банки БПАмк-100-02, 2 банки БПАк-25-03. Основные параметры и характеристики: Габаритные размеры контейнера — не менее (530х200х300) мм Масса контейнера, не более — 2,0 кг. Максимальная рабочая нагрузка не более — 6,0 кг. Максимальное количество переносимых одновременно баночек — не менее 44 шт. | комплект | 5 | 16500 | 82500 |  |  | 15999 | 79995
10 | фартук клеёнчатый для разведения, покраски и исследования анализа | фартук из медицинской клеенки (большой). Фартук с цельнокроеным нагрудником, с замкнутой шейной бретелью. К верхним боковым углам притачана тесьма для завязывания. Цвет: светло-серый. | шт | 12 | 2200 | 26400
11 | Костыли | Костыли подмышечные алюминиевые. Костыли изготавленые из легкого алюминиевого сплава, конструкция предусматривает мягкую платформу для опоры подмышкой, ручку, двойную планку, переходящую снизу в одну стойку с резиновым наконечником диаметром 3-8 см. Костыли имеют зажимы, винты с помощью которых регулируют их высоту. подмышечная зона из поролона, обтянутая кожзам/ материалом. | пара | 2 | 18000 | 36000 |  |  | 7990 | 15980
12 | ходунки | Ходунки складные однокнопочные c регулируемой высотой. Изготовлены из легкого металлического сплава, для людей с нарушением опорно-двигательного аппарата в период реабилитации после травм и операций, для пожилых и ослабленных пациентов,цвет: серебро, бронза, регулируемая высота: 74,5-92 см; 81-99 см | шт | 2 | 21500 | 43000 |  |  | 12900 | 25800
13 | весы с ростометром КАХ | Весы медицинские с ростомером до 200 кг. | шт | 1 | 89100 | 89100
14 | судно | Судно подкладное полимерное для взрослых, многоразовое | шт | 5 | 1995 | 9975 | 1710 | 8550
15 | Мочеприемник мужской утка | МОЧЕПРИЕМНИК МУЖСКОЙ ТИПА "УТКА" (ПОЛИМЕРНЫЙ) удобен в применении, при соприкосновении с телом быстро приобретает его температуру (эффект «теплого» материала), быстро и легко очищается и дезинфицируется. - нетоксичен - имеет достаточную жесткость - не аккумулирует запахи - не осаждает мочевой камень. Мочеприемник "Утка", прозрачный, многоразовый. Имеет шкалу до 1700 мл с делениями для измерения объема, имеет удобную ручку и герметично закрываемую крышку. Размеры 27х10х14 см Вес 150 гр. | шт | 5 | 1445 | 7225 | 957 | 4785
16 | Термометры в холодильник | Термометр стеклянный жидкостный не ртутный с вложенной шкальной пластиной из бумаги, в оправе; Оправа состоит из полимерных материалов, с приспособлением для крепления; Термометрическая жидкость: метилкарбитол; Цена деления: 1°C, показания отсчитываются по нижнему краю мениска; Диапазон измерения температуры: от -35°С до +50°С; Габаритные размеры: 170х28х17 мм. | шт | 17 | 1426 | 24242 |  |  | 820 | 13940
17 | Таблетница контейнер на 1 прием 4 ячеек (утро, день, вечер, ночь) | Таблетница контейнер на 1 прием 4 ячеек (утро, день, вечер, ночь). Конструкция из ряда ячеек для распределения таблеток и витаминов на 1 день. Материал: пластик | шт | 50 | 2550 | 127500 |  |  | 680 | 34000
18 | Емкость-контейнер длинномерный для эндоскопов | ЕМКОСТЬ-КОНТЕЙНЕР ПОЛИМЕРНЫЙ ДЛИННОМЕРНЫЙ С ПОДСТАВКОЙ ДЛЯ ЭНДОСКОПОВ ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ И ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ ОБРАБОТКИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ. Основные параметры и характеристики: Полезный объем емкости-контейнера - не менее 10 литров. Габаритные размеры емкости-контейнера не более – 870х235х160 мм. Внутренние размеры поддона не более 695х170х128 мм Внутренний размер поддона по диагонали не более 722 мм Масса емкости-контейнера не более – 2,75 кг. Полный объем емкости-контейнера - (15±0,75) литров.Наружные и внутренние поверхности емкости-контейнера устойчивы к дезинфекции химическим методом по МУ-287-113: 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5% синтетического порошкообразного моющего средства по ГОСТ 25644 или 5% раствором хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16 или другими разрешенными дезинфицирующими средствами, предназначенными для дезинфекции изделий медицинского назначения. Допустимая температура воздействия для емкости-контейнера (75+2) °С.Емкость-контейнер укомплектован двумя подставками. Подставки служат для удобства размещения длинномерного инструмента в поддоне. Сборка подставок производится путём соединения двух стоек одной, двумя или тремя перекладинами, которые фиксируются в специальных отверстиях стоек. Сборка и установка подставок осуществляется потребителем, по мере надобности, исходя из количества и конфигурации инструмента. Устройство емкости-контейнера и назначение деталей. Емкость-контейнер состоит из корпуса в виде емкости прямоугольной формы с бортиками сверху для удобства переноски и для плотного прилегания крышки, перфорированного поддона. Корпус емкости-контейнера является основной деталью, выполняющей функции ванны, в которую устанавливается поддон с инструментами и заливается дезинфицирующий или моющий раствор. Перфорированный поддон является емкостью, в которую закладываются обрабатываемые инструменты. Он обеспечивает их бесконтактную выемку из дезинфицирующих или моющих растворов, а также промывку и споласкивание. Крышка плотно прилегает к корпусу и служит для защиты медицинского персонала от вредных испарений дезинфицирующих и моющих растворов, а также для увеличения срока их службы вследствие уменьшения испарений. Емкость-контейнер укомплектован трубкой из медицинского пластиката (ПМЭ) для облегчения слива загрязненного дезсредства или моющего раствора. Для этого необходимо снять трубку с фиксатора и направить ее свободный конец в раковину, или емкость, предназначенную для переноски отработанных дезсредств. Преимущества в использовании: не оказывается деструктивного воздействия на инструменты; увеличивается срок службы дезраствора; обеспечивается удобство при обработке медицинского инструмента; обеспечивается длительный срок эксплуатации. | шт | 2 | 15600 | 31200 | 12000 | 24000 | 12500 | 25000
19 | Трубка для пациента | Трубка пациента из Инжектор ангиографический для компьютерной томографии поколения D 200X, модель КТ/МРТ-инжектор Tennessee XD 2003 в комплекте | шт | 200 | 2000 | 400000
| ИТОГО: | [6 empty] | 24000 |  | 9600
[8 empty] | 13335 |  | 234315
Председатель |  |  | Мукажанов А.Т.
Заведующая химиотерапевтическим отделением |  |  | Кухарева А.А.
Заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии |  |  | Ким Н.В.
Главная медсестра |  |  | Нагомбаева З.А.
Фармацевт |  |  | Есмуратова М.Т.
Юрисконсульт |  |  | Бабиев Б.Е.
Бухгалтер |  |  | Нурлан А.
Секретарь |  |  | Бейсенова С.А.