Приложение
к тендерной  документации

Перечень закупаемых товаров
	№ лота


	Наименование заказчика
	Наименование лота
	Количество
	Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2000)
	Срок поставки
	Место поставки товара
	Размер авансового платежа, %
	Сумма, выделенная для закупа, тенге

	1
	2
	3
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1. 
	КГП на ПХВ Восточно-Казахстанский областной Многопрофильный «Центр Онкологии и Хирургии» УЗ ВКО
	Комплект циркулярного сшивающего аппарата с зондом для транспищеводной доставки. Диаметр 21мм, длинна штока 35см, высота скрепки 4,8мм
	4
	DDP
	в течение 10 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика
	ВКО,

г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева, 1, аптека

	0
	1 960 000,00

	2. 
	КГП на ПХВ Восточно-Казахстанский областной Многопрофильный «Центр Онкологии и Хирургии» УЗ ВКО
	Языкодержатель для взрослых, длина 140 мм
	2
	DDP
	в течение 10 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика
	ВКО,

г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева, 1, аптека

	0
	        15 300,00   

	3. 
	КГП на ПХВ Восточно-Казахстанский областной Многопрофильный «Центр Онкологии и Хирургии» УЗ ВКО
	Ножницы, остроконечные, прямые. Общая длина – 100 мм.
	15
	DDP
	в течение 10 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика
	ВКО,

г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева, 1, аптека

	0
	      266 475,00   

	4. 
	КГП на ПХВ Восточно-Казахстанский областной Многопрофильный «Центр Онкологии и Хирургии» УЗ ВКО
	Ножницы с 2-мя острыми концами, прямые. Общая длина – 160 мм.
	3
	DDP
	в течение 10 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика
	ВКО,

г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева, 1, аптека

	0
	        56 100,00   

	5. 
	КГП на ПХВ Восточно-Казахстанский областной Многопрофильный «Центр Онкологии и Хирургии» УЗ ВКО
	Ножницы хирургические, вертикальные, изогнутые. Общая длина – 150 мм.
	3
	DDP
	в течение 10 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика
	ВКО,

г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева, 1, аптека

	0
	      134 640,00   

	6. 
	КГП на ПХВ Восточно-Казахстанский областной Многопрофильный «Центр Онкологии и Хирургии» УЗ ВКО
	Биологический индикатор для плазменного стерилизатора STERRAD NX с технологией ALLClear
	4
	DDP
	в течение 10 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика
	ВКО,

г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева, 1, аптека

	0
	      928 000,00   

	7. 
	КГП на ПХВ Восточно-Казахстанский областной Многопрофильный «Центр Онкологии и Хирургии» УЗ ВКО
	Расширитель трехлепестковый диаметр 15,5 мм с кремальерой
	2
	DDP
	в течение 10 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика
	ВКО,

г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева, 1, аптека

	0
	      645 150,00   

	
	ИТОГО:
	
	
	
	
	
	
	4 005 665,00


