## тендер МИ
Техническая спеицификация
№п/п | Наименование Товара | Техническая спецификация | Ед.изм. | Количество | Цена | Сумма
Медицинские изделия
1 | Биполярный пинцет, прямой | Биполярный электрохирургический прямой пинцет длина 250мм,8х1мм ЕМ255Е к высокочастотному хирургическому аппарату ФОТЭК 350-2 | штука | 2 | 109600 | 219200
2 | Биполярный пинцет, прямой | Биполярный электрохирургический прямой пинцет длина 250мм,8х2мм ЕМ256Е к высокочастотному хирургическому аппарату ФОТЭК 350-2 | штука | 2 | 109600 | 219200
3 | Биполярный пинцет, прямой | Биполярный электрохирургический прямой пинцет длина 250мм,8х1мм ЕМ255ССЕ к высокочастотному хирургическому аппарату ФОТЭК 350-2 | штука | 2 | 109600 | 219200
4 | Биполярный пинцет, прямой | Биполярный электрохирургический прямой пинцет длина 250мм,8х2мм ЕМ256ССЕ к высокочастотному хирургическому аппарату ФОТЭК 350-2 | штука | 2 | 109600 | 219200
5 | Держатель биполярных инструментов | Держатель биполярных инструментов ЕН 330Е к высокочастотному хирургическому аппарату ФОТЭК 350-2 | штука | 8 | 58500 | 468000
6 | Держатель нейтрального электрода "джек" | Держатель нейтрального электрода "джек", длина кабеля 5м., ЕН234.1,5 330Е к высокочастотному хирургическому аппарату ФОТЭК 350-2 | штука | 8 | 38200 | 305600
7 | Нейтральный электрод из токопроводящей резины | Нейтральный электрод из токопроводящей резины 240х170мм.408кв.см ЕН231,1 330Е к высокочастотному хирургическому аппарату ФОТЭК 350-2 | штука | 8 | 85800 | 686400
8 | Электрод-петля | Электрод-петля 10х0,3мм ЕМ107 для аппарата ФОТЕК | штука | 8 | 7500 | 60000
9 | Электрод-нож сечение | Электрод-нож сечение 3х0,8мм,ЕМ154 330Е к высокочастотному хирургическому аппарату ФОТЭК 350-2 | штука | 8 | 18600 | 148800
10 | Электрод-нож сечение | Электрод-нож сечение 3х0,8мм, стержень ЕМ154 к высокочастотному хирургическому аппарату ФОТЭК 350-2 | штука | 4 | 18600 | 74400
11 | Электрод-нож изогнутый, удлиненный | Электрод-нож изогнутый сечение 3х0,8мм, удлиненный стержень ЕМ154 к высокочастотному хирургическому аппарату ФОТЭК 350-2 | штука | 4 | 13600 | 54400
12 | Электрод-парус, конизатор | Электрод-парус для конизации средний 0,3мм ЕМ 158 к высокочастотному хирургическому аппарату ФОТЭК 350-2 | штука | 4 | 17100 | 68400
| ИТОГО: |  |  |  |  | 2742800