## тендер МИ
Техническая спеицификация
№п/п | Наименование Товара, краткое описание товара | Техническая спецификация, описание товара | Ед.изм. | Количество | Цена | Сумма
Медицинские изделия для иммуногистохимии
1 | FLEX Monoclonal Mo a Hu BCL2 Oncoprotein, Clone 124, RTUМоноклон. мыш. Ат к чел. BCL2 Онкопротеину, Клон 124, FLEX, готовые к использованию(Линк) | Первичные антитела для in vitro диагностики, совместимые с Aвтостейнер 48Link, объем 12 мл, 60 тестов (флакон с прямоугольным дном) Наличие маркировки IVD CE. Pегистрация в Республике Казахстан | шт | 1 | 312375 | 312375
2 | FLEX Monoclonal Mo a Hu CD45, LCA, Clone 2B11+PD7/26, RTUМоноклон. мыш. Ат к чел. CD45, LCA, Клон 2В11+РD7/26, FLEX, готовые к использованию(Линк) | Первичные антитела для in vitro диагностики, совместимые с Aвтостейнер 48Link, объем 12 мл, 60 тестов (флакон с прямоугольным дном) Наличие маркировки IVD CE. Pегистрация в Республике Казахстан | шт | 1 | 312375 | 312375
3 | FLEX Monoclonal Mo a Hu CD79α, Clone JCB117, RTUМоноклон. мыш. Ат к чел. CD79α, Клон JCB117, FLEX, готовые к использованию(Линк) | Первичные антитела для in vitro диагностики, совместимые с Aвтостейнер 48Link, объем 12 мл, 60 тестов (флакон с прямоугольным дном) Наличие маркировки IVD CE. Pегистрация в Республике Казахстан | шт | 1 | 312375 | 312375
4 | FLEX Polyclonal Rb a Hu CD3*, RTUПоликлон. крол.Ат к чел. CD3,FLEX, готовые к использованию(Линк) | Первичные антитела для in vitro диагностики, совместимые с Aвтостейнер 48Link, объем 12 мл, 60 тестов (флакон с прямоугольным дном) Наличие маркировки IVD CE. Pегистрация в Республике Казахстан | шт | 1 | 312375 | 312375
5 | FLEX Monoclonal Mouse Anti-Human Hepatocyte, Clone OCH1E5, Ready-to-Use (Link) Антитела моноклональные мышиные к человеческим Гепатоцит, клон OCH1E5, Готовые к применению, ФЛЕКС, Линк 12 мл | Первичные антитела для in vitro диагностики, совместимые с Aвтостейнер 48Link, объем 12 мл, 60 тестов (флакон с прямоугольным дном) Наличие маркировки IVD CE. Pегистрация в Республике Казахстан | шт | 1 | 312375 | 312375
6 | FLEX Mono MxH CD15, Clone Carb-3 RTU (Link)Моноклон. мыш. Ат к чел. CD15, Клон Carb-3, FLEX, готовые к использованию(Линк) | Первичные антителадля in vitro диагностики, совместимые с Aвтостейнер 48Link, объем 12 мл, 60 тестов (флакон с прямоугольным дном) Наличие маркировки IVD CE. Pегистрация в Республике Казахстан | шт | 1 | 312375 | 312375
7 | FLEX Monoclonal Mo a Hu p53 Protein, Clone DO-7, RTUМоноклон. мыш. Ат к чел. p53 Протеину, Клон DO-7, FLEX, готовые к использованию(Линк) | Первичные антителадля in vitro диагностики, совместимые с Aвтостейнер 48Link, объем 12 мл, 60 тестов (флакон с прямоугольным дном) Наличие маркировки IVD CE. Pегистрация в Республике Казахстан | шт | 1 | 312375 | 312375
8 | FLEX Monoclonal Mo a Hu CD56, Clone 123C3, RTUМоноклон. мыш. Ат к чел. CD56, Клон 123С3, FLEX, готовые к использованию(Линк) | Первичные антителадля in vitro диагностики, совместимые с Aвтостейнер 48Link, объем 12 мл, 60 тестов (флакон с прямоугольным дном) Наличие маркировки IVD CE. Pегистрация в Республике Казахстан | шт | 1 | 312375 | 312375
9 | FLEX Monoclonal Mo a Hu CD68, Clone KP1, RTUМоноклон. мыш. Ат к чел. CD68, Клон KP1, FLEX, готовые к использованию(Линк) | Первичные антителадля in vitro диагностики, совместимые с Aвтостейнер 48Link, объем 12 мл, 60 тестов (флакон с прямоугольным дном) Наличие маркировки IVD CE. Pегистрация в Республике Казахстан | шт | 1 | 312375 | 312375
10 | FLEX Monoclonal Mo a Hu Epithelial Membrane Antigen, Clone E29, RTUМоноклон. мыш. Ат к чел.Эпителиальному мембранному антигену, Клон Е29, FLEX, готовые к использованию(Линк) | Первичные антителадля in vitro диагностики, совместимые с Aвтостейнер 48Link, объем 12 мл, 60 тестов (флакон с прямоугольным дном) Наличие маркировки IVD CE. Pегистрация в Республике Казахстан | шт | 1 | 312375 | 312375
11 | FLEX Monoclonal Mouse Anti-Human CD246, ALK Protein, Clone ALK1, Ready-to-Use (Link) Антитела моноклональные мышиные к человеческим CD246, клон ALK1, Готовые к применению, ФЛЕКС, Линк 12 мл | Первичные антителадля in vitro диагностики, совместимые с Aвтостейнер 48Link, объем 12 мл, 60 тестов (флакон с прямоугольным дном) Наличие маркировки IVD CE. Pегистрация в Республике Казахстан | шт | 1 | 312375 | 312375
12 | FLEX Monoclonal Mo a Hu CA 125, Clone M11, RTU, (Link)Моноклон. мыш. Ат к чел. СА 125, Клон М11, FLEX, готовые к использованию(Линк) | Первичные антителадля in vitro диагностики, совместимые с Aвтостейнер 48Link, объем 12 мл, 60 тестов (флакон с прямоугольным дном) Наличие маркировки IVD CE. Pегистрация в Республике Казахстан | шт | 1 | 312375 | 312375
13 | FLEX Monoclonal Mouse, X-H Melanosome, Clone HMB-45, RTU, LinkМоноклон. мыш. Ат к чел. Меланосоме, Клон HMB-45, FLEX, готовые к использованию (Линк) | Первичные антителадля in vitro диагностики, совместимые с Aвтостейнер 48Link, объем 12 мл, 60 тестов (флакон с прямоугольным дном) Наличие маркировки IVD CE. Pегистрация в Республике Казахстан | шт | 1 | 312375 | 312375
14 | FLEX Mono RxH AMACR, Clone 13H4, RTU (Link)Моноклон. мыш. Ат к чел.AMACR, Клон 13Н4, FLEX, готовые к использованию(Линк) | Первичные антителадля in vitro диагностики, совместимые с Aвтостейнер 48Link, объем 12 мл, 60 тестов (флакон с прямоугольным дном) Наличие маркировки IVD CE. Pегистрация в Республике Казахстан | шт | 1 | 312375 | 312375
15 | FLEX Monoclonal Mo a Hu CD8, Clone C8/144B, RTU Моноклон. мыш. Ат к чел. CD8, Клон С8/144В, FLEX, готовые к использованию(Линк) | Первичные антителадля in vitro диагностики, совместимые с Aвтостейнер 48Link, объем 12 мл, 60 тестов (флакон с прямоугольным дном) Наличие маркировки IVD CE. Pегистрация в Республике Казахстан | шт | 1 | 312375 | 312375
16 | FLEX Monoclonal Mo a Hu CD4, Clone 4B12, RTUМоноклон. мыш. Ат к чел. CD4, Клон 4В12, FLEX, готовые к использованию(Линк) | Первичные антителадля in vitro диагностики, совместимые с Aвтостейнер 48Link, объем 12 мл, 60 тестов (флакон с прямоугольным дном) Наличие маркировки IVD CE. Pегистрация в Республике Казахстан | шт | 1 | 312375 | 312375
17 | FLEX Monoclonal Mo a Hu CD2, Clone AB75, RTUМоноклон. мыш. Ат к чел. СD2, Клон AB75, FLEX, готовые к использованию(Линк) | Первичные антителадля in vitro диагностики, совместимые с Aвтостейнер 48Link, объем 12 мл, 60 тестов (флакон с прямоугольным дном) Наличие маркировки IVD CE. Pегистрация в Республике Казахстан | шт | 1 | 312375 | 312375
18 | FLEX Monoclonal Mo a Hu CD21, Clone 1F8, RTUМоноклон. мыш. Ат к чел. CD21, Клон 1F8, FLEX, готовые к использованию(Линк) | Первичные антителадля in vitro диагностики, совместимые с Aвтостейнер 48Link, объем 12 мл, 60 тестов (флакон с прямоугольным дном) Наличие маркировки IVD CE. Pегистрация в Республике Казахстан | шт | 1 | 312375 | 312375
19 | FLEX Polyclonal Rb a Hu Thyreoglobulin, RTUПоликлон. Крол.Ат к Чел. Тиреоглобулину, FLEX, готовые к использованию(Линк) | Первичные антителадля in vitro диагностики, совместимые с Aвтостейнер 48Link, объем 12 мл, 60 тестов (флакон с прямоугольным дном) Наличие маркировки IVD CE. Pегистрация в Республике Казахстан | шт | 1 | 312375 | 312375
20 | FLEX Monoclonal Mo a Vimentin, Clone V9, RTUМоноклон. Мыш. Ат к Виментину, Клон V9, FLEX, готовые к использованию(Линк) | Первичные антителадля in vitro диагностики, совместимые с Aвтостейнер 48Link, объем 12 мл, 60 тестов (флакон с прямоугольным дном) Наличие маркировки IVD CE. Pегистрация в Республике Казахстан | шт | 1 | 312375 | 312375
21 | FLEX Monoclonal Mo a Hu CD57, Clone TB01, RTUМоноклон. Мыш. Ат к Чел. CD57, Клон ТВ01, FLEX, готовые к использованию(Линк) | Первичные антителадля in vitro диагностики, совместимые с Aвтостейнер 48Link, объем 12 мл, 60 тестов (флакон с прямоугольным дном) Наличие маркировки IVD CE. Pегистрация в Республике Казахстан | шт | 1 | 312375 | 312375
22 | FLEX Monoclonal Mo a Hu Cytokeratin 19, Clone RCK108, RTUМоноклон. Мыш. Ат к Чел. Цитокератину 19, Клон RCK108, FLEX, готовые к использованию(Линк) | Первичные антителадля in vitro диагностики, совместимые с Aвтостейнер 48Link, объем 12 мл, 60 тестов (флакон с прямоугольным дном) Наличие маркировки IVD CE. Pегистрация в Республике Казахстан | шт | 1 | 312375 | 312375
23 | FLEX Monoclonal Mo a Hu Cytokeratin 20, Clone Ks20.8, RTUМоноклон. Мыш. Ат к Чел. Цитокератину 20, Клон Ks20.8, FLEX, готовые к использованию(Линк) | Первичные антителадля in vitro диагностики, совместимые с Aвтостейнер 48Link, объем 12 мл, 60 тестов (флакон с прямоугольным дном) Наличие маркировки IVD CE. Pегистрация в Республике Казахстан | шт | 1 | 312375 | 312375
24 | FLEX Monoclonal Mo X-H Cytoker, HMW, Clone 34ßE12, RTU,FLEX, Link Моноклон. Мыш. Ат к Чел. высокомолекулярному Цитокератину, Клон 34βЕ12, FLEX, готовые к использованию | Первичные антителадля in vitro диагностики, совместимые с Aвтостейнер 48Link, объем 12 мл, 60 тестов (флакон с прямоугольным дном) Наличие маркировки IVD CE. Pегистрация в Республике Казахстан | шт | 1 | 312375 | 312375
25 | FLEX Monoclonal Mo a Hu NSE, Clone BBS/NC/VI-H14, RTUМоноклон. Мыш. Ат к Чел. NSE, Клон BBS/NC/VI-H14, FLEX, готовые к использованию | Первичные антителадля in vitro диагностики, совместимые с Aвтостейнер 48Link, объем 12 мл, 60 тестов (флакон с прямоугольным дном) Наличие маркировки IVD CE. Pегистрация в Республике Казахстан | шт | 1 | 312375 | 312375
26 | FLEX Polyclonal Rb a S100, RTU Поликлон. крол.Ат к S100, FLEX, готовые к использованию(Линк) | Первичные антитела для in vitro диагностики, совместимые с Aвтостейнер 48Link, объем 12 мл, 60 тестов (флакон с прямоугольным дном) Наличие маркировки IVD CE. Pегистрация в Республике Казахстан | шт | 1 | 312375 | 312375
27 | FLEX Monoclonal Mo a Hu CD138, Clone MI15, RTU Моноклон. Мыш. Ат к Чел. CD138,Клон MI15, FLEX, готовые к использованию(Линк) | Первичные антителадля in vitro диагностики, совместимые с Aвтостейнер 48Link, объем 12 мл, 60 тестов (флакон с прямоугольным дном) Наличие маркировки IVD CE. Pегистрация в Республике Казахстан | шт | 1 | 312375 | 312375
28 | FLEX Monoclonal Mouse Anti-Myogenin Clone: F5D, RTU, (Link) Антитела моноклональные мышиные к человеческим Миогенин, клон F5D, Готовые к применению, ФЛЕКС, Линк, 12 мл | Первичные антителадля in vitro диагностики, совместимые с Aвтостейнер 48Link, объем 12 мл, 60 тестов (флакон с прямоугольным дном) Наличие маркировки IVD CE. Pегистрация в Республике Казахстан | шт | 1 | 312375 | 312375
29 | FLEX Monoclonal Mo a Hu Muscle Actin, Clone HHF35, RTU, (Link) Моноклон. Мыш. Ат к Чел. Мышечному Актину, Клон HHF35, FLEX, готовые к использованию(Линк) | Первичные антителадля in vitro диагностики, совместимые с Aвтостейнер 48Link, объем 12 мл, 60 тестов (флакон с прямоугольным дном) Наличие маркировки IVD CE. Pегистрация в Республике Казахстан | шт | 1 | 312375 | 312375
30 | FLEX Polyclonal Rb a Hu Alpha-1-Fetoprotein, RTU Поликлон. Крол.Ат к Чел. Альфа-1-Фетопротеину, FLEX, готовые к использованию(Линк) | Первичные антителадля in vitro диагностики, совместимые с Aвтостейнер 48Link, объем 12 мл, 60 тестов (флакон с прямоугольным дном) Наличие маркировки IVD CE. Pегистрация в Республике Казахстан | шт | 1 | 312375 | 312375
31 | FLEX Monoclonal Mo a Hu Carcinoembryonic Antigen (Autostainer Link 48), Clone: II-7, RTU Моноклон. мыш. Ат к чел. РЭА ( раковый эмбриональный антиген), клон II-7, FLEX, готовые к использованию(Линк) | Первичные антителадля in vitro диагностики, совместимые с Aвтостейнер 48Link, объем 12 мл, 60 тестов (флакон с прямоугольным дном) Наличие маркировки IVD CE. Pегистрация в Республике Казахстан | шт | 1 | 312375 | 312375
32 | FLEX Mono MxH Inhibin alpha Clone R1, RTU (Link) Антитела моноклональные мышиные к человеческим Ингибин a, клон R1, Готовые к применению, ФЛЕКС, Линк, 12 мл | Первичные антителадля in vitro диагностики, совместимые с Aвтостейнер 48Link, объем 12 мл, 60 тестов (флакон с прямоугольным дном) Наличие маркировки IVD CE. Pегистрация в Республике Казахстан | шт | 1 | 312375 | 312375
33 | FLEX Monoclonal Mouse X-H D2-40 Clone: D2-40, RTU, (Link) Антитела моноклональные мышиные к человеческим D2-40 клон D2-40, Готовые к применению, ФЛЕКС, Линк 12 мл | Первичные антителадля in vitro диагностики, совместимые с Aвтостейнер 48Link, объем 12 мл, 60 тестов (флакон с прямоугольным дном) Наличие маркировки IVD CE. Pегистрация в Республике Казахстан | шт | 1 | 312375 | 312375
34 | FLEX Monoclonal M X-H Renal Cell Carcinoma Clone: SPM314, RTU, (Link) Антитела моноклональные мышиные к человеческим Маркер Почечно-клеточной Карциномы, Клон SPM314, Готовые к применению, ФЛЕКС, Линк, 12 мл | Первичные антителадля in vitro диагностики, совместимые с Aвтостейнер 48Link, объем 12 мл, 60 тестов (флакон с прямоугольным дном) Наличие маркировки IVD CE. Pегистрация в Республике Казахстан | шт | 1 | 312375 | 312375
35 | FLEX Monoclonal Mouse X-H Villin Clone:1D2 C3, RTU, (Link) Антитела моноклональные мышиные к человеческим Виллин, клон 1D2 C3, Готовые к применению, ФЛЕКС, Линк 12 мл | Первичные антителадля in vitro диагностики, совместимые с Aвтостейнер 48Link, объем 12 мл, 60 тестов (флакон с прямоугольным дном) Наличие маркировки IVD CE. Pегистрация в Республике Казахстан | шт | 1 | 312375 | 312375
36 | FLEX Monoclonal Mouse X-H CDX-2 Clone: DAK-CDX2, RTU, (Link) Антитела моноклональные мышиные к человеческим CDX-2, клон DAK-CDX-2, Готовые к применению, ФЛЕКС, Линк 12 мл | Первичные антителадля in vitro диагностики, совместимые с Aвтостейнер 48Link, объем 12 мл, 60 тестов (флакон с прямоугольным дном) Наличие маркировки IVD CE. Pегистрация в Республике Казахстан | шт | 1 | 312375 | 312375
37 | FLEX Monoclonal Mo a Hu Calretinin, Clone DAK-Calret 1, RTU Антитела моноклональные мышиные к человеческим Кальретинин, клон DAK-Calret 1, Готовые к применению, ФЛЕКС, Линк, 12 | Первичные антителадля in vitro диагностики, совместимые с Aвтостейнер 48Link, объем 12 мл, 60 тестов (флакон с прямоугольным дном) Наличие маркировки IVD CE. Pегистрация в Республике Казахстан | шт | 1 | 312375 | 312375
38 | FLEX Monoclonal Mo a Hu Cytokeratin 18, Clone DC 10, RTU Антитела моноклональные мышиные к человеческим Цитокератин 18, клон DC 10, Готовые к применению, ФЛЕКС, 12 мл | Первичные антителадля in vitro диагностики, совместимые с Aвтостейнер 48Link, объем 12 мл, 60 тестов (флакон с прямоугольным дном) Наличие маркировки IVD CE. Pегистрация в Республике Казахстан | шт | 1 | 312375 | 312375
39 | FLEX Monoclonal Mouse Anti-Human Wilms' Tumor 1 (WT1) Protein, Clone 6F-H2, Ready-to-Use (Link) Антитела моноклональные мышиные к человеческим Опухоль Вильмса 1 (WT1) Протеин, клон 6F-H2, Готовые к применению, ФЛЕКС, Линк 12 мл | Первичные антителадля in vitro диагностики, совместимые с Aвтостейнер 48Link, объем 12 мл, 60 тестов (флакон с прямоугольным дном) Наличие маркировки IVD CE. Pегистрация в Республике Казахстан | шт | 1 | 312375 | 312375
40 | FLEX Polyclonal Rabbit Anti-Human Alpha-1-Antitrypsin, Ready-to-Use (Link) Антитела поликлональные кроличьи к человеческим Альфа-1-Антитрипсин, Готовые к применению, ФЛЕКС, Линк, 12 мл | Первичные антителадля in vitro диагностики, совместимые с Aвтостейнер 48Link, объем 12 мл, 60 тестов (флакон с прямоугольным дном) Наличие маркировки IVD CE. Pегистрация в Республике Казахстан | шт | 1 | 312375 | 312375
41 | FLEX Monoclonal Mouse Anti-Human Mammaglobin, Clone 304-1A5, Ready-to-Use (Link) Антитела моноклональные мышиные к человеческим Маммаглобин клон 304-1А5, Готовые к применению, ФЛЕКС, Линк 12 мл | Первичные антителадля in vitro диагностики, совместимые с Aвтостейнер 48Link, объем 12 мл, 60 тестов (флакон с прямоугольным дном) Наличие маркировки IVD CE. Pегистрация в Республике Казахстан | шт | 1 | 312375 | 312375
| ИТОГО: |  |  |  |  | 12807375