## Лист1
№ лота | Наименование лота | Техническая характеристика | Ед.изм. | Количество | Цена | Сумма
Медицинские изделия
1 | Комплект циркулярного сшивающего аппарата с зондом для транспищеводной доставки. Диаметр 21мм, длинна штока 35см, высота скрепки 4,8мм | Комплект циркулярного сшивающего аппарата с зондом для транспищеводной доставки. Диаметр 21мм, длинна штока 35см, высота скрепки 4,8мм. Состав комплекта: Аппарат сшивающий хирургический для создания кругового скрепочного анастомоза - 1шт. Количество круговых скрепочных швов - 2. Расположение скрепок в швах относительно друг друга - в шахматном порядке. Встроенное круговое лезвие с внешним диаметром 12,5мм для рассечения ткани внутри скрепочного шва. Технология точного загиба скрепок для создания идеальной В-образной формы. Предустановленные титановые нерассасывающиеся скрепки с дополнительными ребрами жесткости, ширина скрепки 4мм, высота в незакрытом состоянии 4,8мм, в закрытом состоянии 2,0мм, сечение 0,35х0,24мм. Кол-во скрепок 18шт. Заостренный троакар расположен в центре штока, имеющего диаметр 21мм и длину 35см, предназначен для прокалывания тканей и фиксации низкопрофильной головки с обратной матрицей на аппарате. Система контроля толщины прошиваемой ткани не позволяет использовать аппарат на тканях, не соответствующих высоте скрепок, что крайне важно при работе на уплотненных и измененных тканях. Контроль толщины прошиваемой ткани реализован через индикацию по типу "кошачий глаз" - при правильном подборе высоты скрепки после полного закрытия аппарата появляется зеленая полоса в окне индикатора, что разблокирует механизм. Головка с обратной матрицей и выемками для кисетной нити и захвата имеет механизм складывания для безопасного извлечения аппарата и тканей после прошивания, что также позволяет осуществлять контроль целостности анастомоза. Контроль фиксации головки с аппаратом осуществляется по характерному щелчку и появлению видимой оранжевой полосы на троакаре. Особое прорезиненное покрытие ручек для предотвращения скольжения аппарата в руках врача. Прошивание осуществляется с характерным звуком и тактильной отдачей. Упаковка индивидуальная, стерильная. Только для одноразового использования. Совместим с зондом для транспищеводной доставки. Устройство чреспищеводного введения циркулярной головки диаметром 21 мм в сложенном состоянии, смонтированной на ПВХ зонде 90см - 1 штука. Устройство предназначено для наложения высоких желудочно-пищеводных анастомозов. Для удобства наложения головка циркулярного сшивающего инструмента закреплена на желудочном зонде и вводится пациенту через рот. После выведения зонда через культю пищевода головка инструмента позиционируется в пищеводе, а циркулярный инструмент в желудке.После сопоставления аппарата и головки и сведения тканей легко накладывается циркулярный анастомоз. Данная методика может применяться при выполнении лапароскопических операций. Стерильные. | комплект | 4 | 490000 | 1960000
2 | Языкодержатель для взрослых, длина 140 мм | Языкодержатель для взрослых, длина 140 мм,применяется при проведении оперативных вмешательств, исследований, когда необходимо удержание языка. Инструмент для захватывания, вытягивания и удерживания языка представляет собой зажим с захватывающими губками. Изделие выполнен из нержавеющей стали, гигиеничен,обладает прочностью. Языкодержатель может использоваться многоразово. | штука | 2 | 7650 | 15300
3 | Ножницы, остроконечные, прямые. Общая длина – 100 мм. | Ножницы, остроконечные, прямые. Тип – для разъединения тканей. Масса – 49 грамм. Общая длина – 100 мм. Длина рабочей части – 25 мм. Наличие повторной заточки. | штука | 15 | 17765 | 266475
4 | Ножницы с 2-мя острыми концами, прямые. Общая длина – 160 мм. | Ножницы с 2-мя острыми концами, прямые. Тип – для разъединения тканей. Масса – 49 грамм. Общая длина – 160 мм. Длина рабочей части – 25 мм. Наличие повторной заточки. | штука | 3 | 18700 | 56100
5 | Ножницы хирургические, вертикальные, изогнутые. Общая длина – 150 мм. | Ножницы хирургические, вертикальные, изогнутые. Тип – для разъединения тканей. Масса – 49 грамм. Общая длина – 150 мм. Длина рабочей части – 25 мм. Наличие повторной заточки. | штука | 3 | 44880 | 134640
6 | Биологический индикатор для плазменного стерилизатора STERRAD NX с технологией ALLClear | Прозрачный флакон состоящий из диска со спорами, стеклянной ампулы с питательной средой и нефлуоресцентным субстратом, а также колпачка, этикетки колпачка, вкладыша и химического индикатора. Совместимость с низкотемпературными плазменными стерилизаторами STERRAD NX с технологией ALLClear. Технологический индикатор типа 1. Меняет цвет с красного/розового на желтый при воздействии перекиси водорода. Время инкубации не более15 минут. Количество в упаковке не менее 30 биологических индикаторов. | упаковка | 4 | 232000 | 928000
7 | Расширитель трехлепестковый диаметр 15,5 мм с кремальерой | Расширитель трехлепестковый диаметр 15,5 мм с кремальерой применяют для плавного увеличения троакарного отверстия при проведении лапароскопических операций. Длина лепестков составляет 5,5 см. Рукоятка расширителя снабжена пружинным механизмом для возврата подвижных частей в исходное положение. | штука | 2 | 322575 | 645150
| ИТОГО: |  |  |  |  | 4005665