## ТС
Техническая спецификация
№ Лота | Наименование лота | Техническая спецификация | Ед изм | Кол-во | Цена, тенге | Сумма, тенге
Изделия медицинского назначения
1 | Плетенный синтетический рассасывающиеся покрытый шовный материал № 0 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе гликолид 90%, лактид 10%, с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция). Используемые материалы не должны иметь антигенной активности и должны быть апирогенны. Исходное среднее значение прочности в узле должно быть не менее чем на 40% выше показателей прочности, установленных стандартами для максимальной прочности при завязывании узлов и возможности использования более тонких шовных материалов. Со сроками эффективной поддержки раны в течении не менее 3 недель (остаточная прочность на 14 день составляет около 80%, на 21 день более 30%) и со сроком полного рассасывания в течении не более 70 дней. Размер (0), длина нити 90см, окрашенный в фиолетовый цвет, в пакете 1 нить. Игла 37 мм, 1/2 круга колющая тонкая. Игла соединяется с нитью в просверленное отверстие для повышения прочности места соединения. Игла из стали c пределом текучести 0,2% не менее 1680 Н/мм2 для повышения устойчивости к разгибанию, и пределом прочности не менее 1720 Н/мм2 для увеличения прочности. Шовный материал запакован в дважды стерильную упаковку для надежного хранения: пакет из синтетической бумаги и пленки с легко разделяющимися лепестками и внутреннего пакета из фольги. Шовный материал свернут на бумажном носителе внутри пакета из фольги. Шовный материал должен быть уложен так, чтобы при отрыве края пакета из фольги игла была видна сразу и доступна для захвата иглодержателем. Вторичная упаковка из картона с открывающимся в бок лотком для легкого извлечения шовных материалов на стелажах. В коробке 36 стерильных пакетов. Упаковка шовного материала допускает максимально возможную заявленную температуру хранения. Срок годности от производителя не менее 5 лет. Наличие регистрационного свидетельства, сертификата соответствия. Инструкция на русском языке в каждой коробке | штука | 2500 | 1370 | 3425000
2 | Плетенный синтетический рассасывающиеся покрытый шовный материал № 2 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе гликолид 90%, лактид 10%, с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция). Используемые материалы не должны иметь антигенной активности и должны быть апирогенны. Исходное среднее значение прочности в узле должно быть не менее чем на 40% выше показателей прочности, установленных стандартами для максимальной прочности при завязывании узлов и возможности использования более тонких шовных материалов. Со сроками эффективной поддержки раны в течении не менее 3 недель (остаточная прочность на 14 день составляет около 80%, на 21 день более 30%) и со сроком полного рассасывания в течении не более 70 дней. Размер (2), длина нити 90 см, окрашенный в фиолетовый цвет, в пакете 1 нить. Игла 48 мм, 1/2 круга, колющая усиленная. Игла соединяется с нитью в просверленное отверстие для повышения прочности места соединения. Шовный материал запакован в дважды стерильную упаковку для надежного хранения: пакет из синтетической бумаги и пленки с легко разделяющимися лепестками и внутреннего пакета из фольги. Шовный материал свернут на бумажном носителе внутри пакета из фольги. Шовный материал должен быть уложен так, чтобы при отрыве края пакета из фольги игла была видна сразу и доступна для захвата иглодержателем. Вторичная упаковка из картона с открывающимся в бок лотком для легкого извлечения шовных материалов на стелажах. В коробке 36 стерильных пакетов. Упаковка шовного материала допускает максимально возможную заявленную температуру хранения. Срок годности от производителя не менее 5 лет. Наличие регистрационного свидетельства, сертификата соответствия. Инструкция на русском языке в каждой коробке. | штука | 1000 | 1768 | 1768000
3 | Плетенный синтетический рассасывающиеся покрытый шовный материал № 3-0, | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе гликолид 90%, лактид 10%, с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция). Используемые материалы не должны иметь антигенной активности и должны быть апирогенны. Исходное среднее значение прочности в узле должно быть не менее чем на 40% выше показателей прочности, установленных стандартами для максимальной прочности при завязывании узлов и возможности использования более тонких шовных материалов. Со сроками эффективной поддержки раны в течении не менее 3 недель (остаточная прочность на 14 день составляет около 80%, на 21 день более 30%) и со сроком полного рассасывания в течении не более 70 дней. Размер (3-0), длина нити 75см, окрашенный в фиолетовый цвет, в пакете 1 нить. Игла 26 мм, 1/2 круга колющая тонкая. Игла соединяется с нитью в просверленное отверстие для повышения прочности места соединения. Игла из стали c пределом текучести 0,2% не менее 1680 Н/мм2 для повышения устойчивости к разгибанию, и пределом прочности не менее 1720 Н/мм2 для увеличения прочности. Шовный материал запакован в дважды стерильную упаковку для надежного хранения: пакет из синтетической бумаги и пленки с легко разделяющимися лепестками и внутреннего пакета из фольги. Шовный материал свернут на бумажном носителе внутри пакета из фольги. Шовный материал должен быть уложен так, чтобы при отрыве края пакета из фольги игла была видна сразу и доступна для захвата иглодержателем. Вторичная упаковка из картона с открывающимся в бок лотком для легкого извлечения шовных материалов на стелажах. В коробке 36 стерильных пакетов. Упаковка шовного материала допускает максимально возможную заявленную температуру хранения. Срок годности от производителя не менее 5 лет. Наличие регистрационного свидетельства, сертификата соответствия. Инструкция на русском языке в каждой коробке | штука | 3000 | 1132 | 3396000
4 | Плетенный синтетический рассасывающиеся покрытый шовный материал № 4-0, | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе гликолид 90%, лактид 10%, с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция). Используемые материалы не должны иметь антигенной активности и должны быть апирогенны. Исходное среднее значение прочности в узле должно быть не менее чем на 40% выше показателей прочности, установленных стандартами для максимальной прочности при завязывании узлов и возможности использования более тонких шовных материалов. Со сроками эффективной поддержки раны в течении не менее 3 недель (остаточная прочность на 14 день составляет около 80%, на 21 день более 30%) и со сроком полного рассасывания в течении не более 70 дней. Размер (4-0), длина нити 5*45см D-Tach, окрашенный в фиолетовый цвет, в пакете 5 нитей. Игла 22 мм, 1/2 круга колющая тонкая, Игла соединяется с нитью в просверленное отверстие для повышения прочности места соединения. Игла из стали c пределом текучести 0,2% не менее 1680 Н/мм2 для повышения устойчивости к разгибанию, и пределом прочности не менее 1720 Н/мм2 для увеличения прочности. Шовный материал запакован в дважды стерильную упаковку для надежного хранения: пакет из синтетической бумаги и пленки с легко разделяющимися лепестками и внутреннего пакета из фольги. Шовный материал свернут на бумажном носителе внутри пакета из фольги. Шовный материал должен быть уложен так, чтобы при отрыве края пакета из фольги игла была видна сразу и доступна для захвата иглодержателем. Вторичная упаковка из картона с открывающимся в бок лотком для легкого извлечения шовных материалов на стелажах. В коробке 12 стерильных пакетов. Упаковка шовного материала допускает максимально возможную заявленную температуру хранения. Срок годности от производителя не менее 5 лет. Наличие регистрационного свидетельства, сертификата соответствия. Инструкция на русском языке в каждой коробке | штука | 1000 | 3904 | 3904000
5 | Кассеты для универсального аппарата линейного анастомоза | Кассеты для универсального аппарата линейного анастомоза, пересекающие и сшивающие, изгибаемые, длина шва не менее 60 мм, высота незакрытой скрепки не менее 3,5мм, закрытой не более 1,5 мм, два тройных ряда скрепок для нормальной ткани (кишка, желудок, долевой бронх и т.д.), диаметр кассеты 12 мм. Имеет цветовую маркировку (синяя). • Кассеты к перезаряжаемым пересекающим и сшивающим универсальным эндоскопическим аппаратам, налагающим два трёхрядных линейных шва с пересечением ткани между ними ножом. • Нож включён в конструкцию кассеты, что обеспечивает каждое пересечение/прошивание новым ножом и снижает риск переноса инфекции. В кассету включена система сведения браншей кассеты ножом при прошивании/пересечении, одноразовая упорная бранша, что повышает качество прошивания. • Кассета изгибаема за счёт узла артикуляции. Узел включён в конструкцию кассеты , что снижает риск поломки при эндоскопических операциях. Скрепки созданы из титановой МРТ-совместимой проволоки, расположены в шахматном порядке. • В коробке кассет 6 шт., каждая кассета в индивидуальной упаковке, стерильная. Инструкция на русском языке. | штука | 9 | 76900 | 692100
6 | Кассеты для универсального аппарата линейного анастомоза | Кассеты для универсального аппарата линейного анастомоза, пересекающие и сшивающие, изгибаемые, длина шва 60мм, высота незакрытой скрепки 4,8, закрытой 2,0 мм, два тройных ряда скрепок для утолщённой ткани (главный бронх, прямая кишка, пилорический отдел желудка, и т.д.) Имеет цветовую маркировку (зеленая). • Кассеты к перезаряжаемым пересекающим и сшивающим универсальным эндоскопическим аппаратам, налагающим два трёхрядных линейных шва с пересечением ткани между ними ножом. • Нож включён в конструкцию кассеты, что обеспечивает каждое пересечение/прошивание новым ножом и снижает риск переноса инфекции. В кассету включена система сведения браншей кассеты ножом при прошивании/пересечении, что повышает качество прошивания. • Кассета изгибаема за счёт узла артикуляции. Узел включён в конструкцию кассеты , что снижает риск поломки при эндоскопических операциях Скрепки созданы из титановой проволоки,расположены в шахматном порядке. • 6 шт. в коробке, стерильные. | штука | 12 | 132300 | 1587600
7 | Кассеты для универсального аппарата линейного анастомоза | Кассеты для универсального аппарата линейного анастомоза, пересекающие и сшивающие, изгибаемые, длина шва 60 мм, два тройных ступенчатых ряда скрепок, высота незакрытой скрепки 2,0, 2,5 и 3,0 мм, для сосудистой и ткани нормальной толщины • Кассеты к перезаряжаемым пересекающим и сшивающим универсальным эндоскопическим аппаратам, налагающим два трёхрядных линейных шва с пересечением ткани между ними ножом. • Нож включён в конструкцию кассеты, что обеспечивает каждое пересечение/прошивание новым ножом и снижает риск переноса инфекции. В кассету включена система сведения браншей кассеты ножом при прошивании/пересечении, что повышает качество прошивания. • Кассета изгибаема за счёт узла артикуляции. Узел включён в конструкцию кассеты , что снижает риск поломки при эндоскопических операциях • Наличие ступенчатой бранши улучшает компрессию тканей • Две трёхрядных ступенчатых линии скрепок высотой 2,0, 2,5 и 3,0 мм увеличивает прочность шва, улучшает капиллярное питание шва. Скрепки созданы из титановой проволоки, расположены в шахматном порядке. 6 штук в упаковке, стерильные | штука | 6 | 110900 | 665400
8 | Инструмент LigaSure Small Jaws | Совместим с генераторами FT10, LS10 и ForceTriad • Длина электрода 16,5мм • Общая длина инструмента 18,8см • Изгиб браншей 28 градусов • Контурированные концы для тупой диссекции. В упаковке 6 штук в оригинальной упаковке. | упаковка | 1 | 2741040 | 2741040
9 | Инструмент лапароскопический LigaSure Maryland 5мм - 37см | Совместим с генераторами FT10, LS10 и ForceTriad • Лигирование/рассечение • Диаметр 5мм, длина 37см • Поворот штока на 350 градусов • Закругленные бранши, двойное действие благодаря контурированной форме концов • Текстурированные бранши с керамическими ограничителями • Ручное или педальное управление. В упаковке 6 штук в оригинальной упаковке. | упаковка | 5 | 2559600 | 12798000
10 | Инструмент лапароскопический LigaSure Blunt Tip 5мм - 37см | Совместим с генераторами FT10, LS10 и ForceTriad • Лигирование/рассечение • Диаметр 5мм, длина 37см • Поворот штока на 180 градусов • Закругленные бранши, двойное действие благодаря контурированной форме концов • Текстурированные бранши с керамическими ограничителями • Ручное или педальное управление. В упаковке 6 штук в оригинальной упаковке. | упаковка | 1 | 2332800 | 2332800
11 | Инструмент LigaSure Impact | Совместим с генераторами FT10, LS10 и ForceTriad • Лигирование/рассечение • Прямоугольный шток, длина 18см • Поворот штока на 180 градусов • Изгиб браншей 14 градусов • Ручное или педальное управление. В упаковке 6 штук в оригинальной упаковке. | упаковка | 1 | 2332800 | 2332800
| ИТОГО: |  |  |  |  | 35642740
*Примечание:
1) оформлять приходные документы в строгом соответствии с нормативно-правовыми актами Республики Казахстан, регулирующими фармацевтическую деятельность (обязательное наличие в документе: серии, срока годности изделия, номер заключения о безопасности качества продукции и его срок действия. Если изделие не подлежит обязательной сертификации, то это указывается в документе. Должен быть указан производитель и страну производителя изделия)
2) Заказчик может изменить график поставки по мере необходимости
Председатель |  | Мукажанов А.Т.
Врач маммолог |  | Чертищева И.Л.
Врач онкоуролог |  | Умурзаков Х.Т.
Фармацевт |  | Есмуратова М.Т.
бухгалтер |  | Нурлан А.
Секретарь |  | Бейсенова С.А.

## Приложение 1
Приложение 1
№ лота | Наименование заказчика | Наименование товара | Количество | Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2000) | Срок поставки | Место поставки товара | Размер авансового платежа, % | Сумма, выделенная для закупа, тенге
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | КГП на ПХВ Восточно-Казахстанский областной Многопрофильный «Центр Онкологии и Хирургии» | Плетенный синтетический рассасывающиеся покрытый шовный материал № 0 | 2500 | DDP | по заявке заказчика, в течение 10 календарных дней | ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева, 1 | 0 | 3425000
2 | КГП на ПХВ Восточно-Казахстанский областной Многопрофильный «Центр Онкологии и Хирургии» | Плетенный синтетический рассасывающиеся покрытый шовный материал № 2 | 1000 | DDP | по заявке заказчика, в течение 10 календарных дней | ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева, 1 | 0 | 1768000
3 | КГП на ПХВ Восточно-Казахстанский областной Многопрофильный «Центр Онкологии и Хирургии» | Плетенный синтетический рассасывающиеся покрытый шовный материал № 3-0, | 3000 | DDP | по заявке заказчика, в течение 10 календарных дней | ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева, 1 | 0 | 3396000
4 | КГП на ПХВ Восточно-Казахстанский областной Многопрофильный «Центр Онкологии и Хирургии» | Плетенный синтетический рассасывающиеся покрытый шовный материал № 4-0, | 1000 | DDP | по заявке заказчика, в течение 10 календарных дней | ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева, 1 | 0 | 3904000
5 | КГП на ПХВ Восточно-Казахстанский областной Многопрофильный «Центр Онкологии и Хирургии» | Кассеты для универсального аппарата линейного анастомоза | 9 | DDP | по заявке заказчика, в течение 10 календарных дней | ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева, 1 | 0 | 692100
6 | КГП на ПХВ Восточно-Казахстанский областной Многопрофильный «Центр Онкологии и Хирургии» | Кассеты для универсального аппарата линейного анастомоза | 12 | DDP | по заявке заказчика, в течение 10 календарных дней | ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева, 1 | 0 | 1587600
7 | КГП на ПХВ Восточно-Казахстанский областной Многопрофильный «Центр Онкологии и Хирургии» | Кассеты для универсального аппарата линейного анастомоза | 6 | DDP | по заявке заказчика, в течение 10 календарных дней | ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева, 1 | 0 | 665400
8 | КГП на ПХВ Восточно-Казахстанский областной Многопрофильный «Центр Онкологии и Хирургии» | Инструмент LigaSure Small Jaws | 1 | DDP | по заявке заказчика, в течение 10 календарных дней | ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева, 1 | 0 | 2741040
9 | КГП на ПХВ Восточно-Казахстанский областной Многопрофильный «Центр Онкологии и Хирургии» | Инструмент лапароскопический LigaSure Maryland 5мм - 37см | 5 | DDP | по заявке заказчика, в течение 10 календарных дней | ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева, 1 | 0 | 12798000
10 | КГП на ПХВ Восточно-Казахстанский областной Многопрофильный «Центр Онкологии и Хирургии» | Инструмент лапароскопический LigaSure Blunt Tip 5мм - 37см | 1 | DDP | по заявке заказчика, в течение 10 календарных дней | ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева, 1 | 0 | 2332800
11 | КГП на ПХВ Восточно-Казахстанский областной Многопрофильный «Центр Онкологии и Хирургии» | Инструмент LigaSure Impact | 1 | DDP | по заявке заказчика, в течение 10 календарных дней | ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева, 1 | 0 | 2332800
| ИТОГО: | [6 empty] | 35642740