## ТС ИМН
Техническая спецификация
№ Лота | Наименование лота | Ед изм | Кол-во | Цена | Выделенная сумма, тенге | Техническое описание
1 | Рассасывающееся устройство для закрытия ран, представляющее собой рассасывающуюся нить с насечками, соединенную с хирургической иглой с одной стороны, и имеющую петлю с другой 3-0 иг.кол. 30мм 1/2 круга 23 см | штука | 33 | 8827 | 291291 | Рассасывающееся устройство для закрытия ран, представляющее собой рассасывающуюся нить с насечками, соединенную с хирургической иглой с одной стороны, и имеющую петлю с другой. Насечки и петля созданы для возможности соединять ткани без необходимости завязывания узлов. Изготовлен из сополимера гликолевой кислоты и триметилен карбоната. Выпускается как неокрашенным, так и зеленым цветом. Рассасывающееся устройство для закрытия ран стерильно упаковано, инертно, не содержит антигенных структур. Предназначен для сопоставления мягких тканей, когда возможно применение рассасывающихся шовных материалов. Безопасность и эффективность не установлена при ушивании фасциальных дефектов (брюшная стенка, грудная клетка, фасциальные дефекты конечностей), межкишечных и сосудистых анастомозах, в нейрохирургии, офтальмологии и микрохирургии. Исследования на животных показали, что устройство вызывает лишь минимальную реакцию тканей, которая связана с имплантацией инородного тела в зависимости от окружающих тканей. Тканевая реакция исчезает по мере рассасывания устройства. 80% прочности сохраняются в первую неделю, 75% в течение второй недели и 65% через три недели после имплантации. Стерилизация - окись этилена. Абсорбция начинается с потери прочности без существенной потери массы. Полное рассасывание заканчивается через 6 месяцев. Материал шовный хирургический рассасывающийся в исполнении 3-0 23см. Игла колющ.массивн.30 мм 1/2 окр. Зеленый. моно-п/гликнт рассасывающий 42/180 дней.
2 | Нерассасывающееся устройство для закрытия ран, представляющее собой рассасывающуюся нить с насечками, соединенную с хирургической иглой с одной стороны, и имеющую петлю с другой 3-0 иг.кол.26 мм ½круга 30 см | штука | 33 | 10059 | 331947 | Нерассасывающееся устройство для закрытия ран, представляющее собой нерассасывающуюся нить с насечками, соединенную с хирургической иглой с одной стороны, и имеющую петлю с другой. Насечки и петля созданы для возможности соединять ткани без необходимости завязывания узлов. Устройство изготовлено из полибутэстера – кополимера бутилена терефталата и политетраметилен-гликолевого эфира. Окрашен в синий цвет. Устройство для закрытия ран стерильно упаковано, инертно, не содержит антигенных структур. Предназначен для сопоставления мягких тканей, когда необходима их перманентная поддержка. Безопасность и эффективность уствройства не установлена при ушивании фасциальных дефектов (брюшная стенка, грудная клетка, фасциальные дефекты конечностей), межкишечных и сосудистых анастомозах, в нейрохирургии, офтальмологии и микрохирургии. Материал шовный хирургический нерассасывающийся в исполнении 3-0 30см. Игла колющ.массивн.26 мм 1/2 окр. синий. полибутэстер нерассасывающийся.
3 | Рассасывающееся устройство для закрытия ран, представляющее собой рассасывающуюся нить с насечками, соединенную с хирургической иглой с одной стороны, и имеющую петлю с другой 3-0 игл.кол.26 мм½ круга 15см | штука | 33 | 6713 | 221529 | Рассасывающееся устройство для закрытия ран, представляющее собой рассасывающуюся нить с насечками, соединенную с хирургической иглой с одной стороны, и имеющую петлю с другой. Насечки и петля созданы для возможности соединять ткани без необходимости завязывания узлов. Изготовлен из сополимера гликолевой кислоты и триметилен карбоната. Выпускается как неокрашенным, так и зеленым цветом. Рассасывающееся устройство для закрытия ран стерильно упаковано, инертно, не содержит антигенных структур. Предназначен для сопоставления мягких тканей, когда возможно применение рассасывающихся шовных материалов. Безопасность и эффективность уствройства не установлена при ушивании фасциальных дефектов (брюшная стенка, грудная клетка, фасциальные дефекты конечностей), межкишечных и сосудистых анастомозах, в нейрохирургии, офтальмологии и микрохирургии. 80% прочности сохраняются в первую неделю, 75% в течение второй недели и 65% через три недели после имплантации. Стерилизация - окись этилена. Абсорбция начинается с потери прочности без существенной потери массы. Полное рассасывание заканчивается через 6 месяцев. Материал шовный хирургический рассасывающийся в исполнении 3-0 15см. Игла колющ.массивн.26 мм 1/2 окр. Зеленый. моно-п/гликнт рассасывающий 42/180 дней
4 | Дыхательный контур без принодлежности | штука | 350 | 4657.4 | 1630090 | Дыхательный контур гладкостволный, с коннектором Y-типа, длина 160 см, с диаметром 22 мм. , для однократного применения. Материал: Медицинский имплантационно- нетоксичный ПВХ
5 | Игла для биопсии печени | шт | 100 | 890 | 89000 | Игла спинокан G 26 x 3½", 0.47 x 88 мм игла для спинномозговой анестезии и люмбальной пункции со срезом типа "Квинке", прозрачный павильон-призма для идентификации СМЖ
6 | Игла для биопсии предстательной железы | шт | 70 | 10200 | 714000 | Игла стерильная одноразовая для взятия биоматериала предстательной железы, размер G18 - 200 мм для пистолета DeltaCut biopsy
7 | Иглы хирургические G 10 | упаковка | 9 | 6635 | 59715 | Игла хирургическая, с треугольным кончиком, с дополнительным ушком № G10 в упаковке 12 штук.
8 | Иглы хирургические GA7 | упаковка | 9 | 8390 | 75510 | Игла хирургическая, с треугольным кончиком, с дополнительным ушком № GA7 в упаковке 12 штук.
9 | Иглы хирургические GA6 | упаковка | 9 | 8390 | 75510 | Игла хирургическая, с треугольным кончиком, с дополнительным ушком № GA6 в упаковке 12 штук.
10 | Иглы хирургические G5 | упаковка | 9 | 8262 | 74358 | Игла хирургическая, с треугольным кончиком, с дополнительным ушком № G5 в упаковке 12 штук.
11 | Иглы хирургические B11 | упаковка | 9 | 6635 | 59715 | Игла хирургическая, с круглым кончиком, с дополнительным ушком № B11 в упаковке 12 штук.
12 | Иглы хирургические B7 | упаковка | 9 | 8262 | 74358 | Игла хирургическая, с треугольным кончиком, с дополнительным ушком № B7 в упаковке 12 штук.
13 | Иглы хирургические G11 | упаковка | 9 | 6635 | 59715 | Игла хирургическая, с круглым кончиком, с дополнительным ушком № G11 в упаковке 12 штук.
14 | Иглы хирургические PB00 | упаковка | 9 | 7258 | 65322 | Игла хирургическая, кишечная, с круглым кончиком, с дополнительным ушком № PB00 в упаковке 12 штук.
15 | Иглы для биопсии молочной железы | штука | 67 | 7500 | 502500 | Игла стерильная одноразовая для взятия биоматериала молочной железы, размер G16 - 150 мм для пистолета DeltaCut biopsy
16 | Клей хирургический биологический шприц 2мл |  | 1 | 115000 | 115000 | Двухкомпонентный хирургический клей, предназначенный для укрепления сосудистых анастомозов и хирургических швов. Одноразовый сдвоенный стерильный шприц, заполненный готовым к применению составом: водные растворы бычьего сывороточного альбумина и глютеральдегида. В комплект входит шприц 5 мл с 4-мя стандартными аппликаторами – 1 шт. Смешивание происходит непосредственно в аппликаторе, в стерильных условиях. Биологическая инертность, апирогенность, отсутствие реакции организма на применение. Полимеризация в течение 20-30 секунд, возможность оказания любого давления на область применения через 2 минуты.
17 | Клей хирургический биологический шприц 5мл | штука | 1 | 149500 | 149500 | Двухкомпонентный хирургический клей, предназначенный для укрепления сосудистых анастомозов и хирургических швов. Одноразовый сдвоенный стерильный шприц, заполненный готовым к применению составом: водные растворы бычьего сывороточного альбумина и глютеральдегида. В комплект входит шприц 5 мл с 4-мя стандартными аппликаторами – 1 шт. Смешивание происходит непосредственно в аппликаторе, в стерильных условиях. Биологическая инертность, апирогенность, отсутствие реакции организма на применение. Полимеризация в течение 20-30 секунд, возможность оказания любого давления на область применения через 2 минуты.
18 | Ксилол ЧДА | кг | 600 | 4500 | 2700000 | Жидкость предназначена для проводки биопсийного операционного материала и окраски микропрепаратов, расфасован в бутылках темного сиекла по 0,9 кг.
19 | Набор для катетеризации крупных сосудов : двухканальный | штука | 65 | 9945 | 646425 | Катетер для центральных вен (набор по Сельдингеру), двухканальный. Используется для катетеризации центральных вен. Изготовлен из щадящего ткани полиуретана, градуирован для облегчения контроля за глубиной его введения. Имеет мягкий, атравматичный кончик. Упакован блистер вместе с набором для установки. Элементы комплекта: Катетер, игла, стальной проводник, дилататор, скальпель, обычный шприц 5 мл.
20 | Набор для катетеризации крупных сосудов :одноканальный | штука | 32 | 9945 | 318240 | Катетер для центральных вен (набор по Сельдингеру), одноканальный. Используется для катетеризации крупных сосудов. Изготовлен из щадящего ткани полиуретана, градуирован для облегчения контроля за глубиной его введения. Упакован в блистер вместе с набором для установки, в состав которого входят: проводящая игла, дилятатор, проводник, шприц, крылышки для фиксации, заглушка с инъекционной вставкой. Имеет мягкий, атравматичный кончик. Стерилен. Элементы комплекта: катетер, игла, стальной проводник, дилататор, скальпель, обычный шприц 10 мл
21 | Натронная известь поглотитель углекислого газа | литр | 800 | 1560 | 1248000 | Сорбент углекислого газа, цветоиндикаторная для наркозных аппаратов и медицинских барокамер. В канистрах 5 л (4,5 кг)
22 | Нить хирургическая № 3 | бобина | 645 | 555 | 357975 | Нить хирургическая синтетическая не рассасывающаяся полиамидная капроновая окрашеная или не окрашеная, плетеная или крученая однократного применения, стерильная условный номер 3 без иглы длина нити (мм): 20 000
23 | Нить хирургическая № 4 | бобина | 320 | 555 | 177600 | Нить хирургическая синтетическая не рассасывающаяся полиамидная капроновая окрашеная или не окрашеная, плетеная или крученая однократного применения, стерильная условный номер 4 без иглы длина нити (мм): 20 000
24 | Нить хирургическая № 5 | бобина | 645 | 555 | 357975 | Нить хирургическая синтетическая не рассасывающаяся полиамидная капроновая окрашеная или не окрашеная, плетеная или крученая однократного применения, стерильная условный номер 5 без иглы длина нити (мм): 20 000
25 | Нить хирургическая стерильная, нерассасывающаяся полипропиленовая, монофиломентная (синяя) USP 4/0 M1,5 с колюющей иглой 1/2 длина нити 75 cm HR 20 mm | штука | 130 | 835 | 108550 | Нить хирургическая стерильная, нерассасывающаяся полипропиленовая, монофиломентная (синяя) . Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране . Толщина нити USP 4/0 M1,5 игла колющая 1/2 окружности, длина нити75 cm игла 20 mm . Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава,обработана силиконом,что способствует уменьшению трения между иглой и тканями. Материал иглы на 40% более устойчив к необратимой деформации (изгибу), чем иглы из обычной нержавеющей стали, что предотвращает необходимость замены иглы, улучшает контроль над иглой и уменьшает травмирование тканей.
26 | Нить хирургическая стерильная, нерассасывающаяся полипропиленовая, монофиломентная (синяя) USP3/0 M2 с колюющей иглой 1/2 длина нити 75 cm HR 20 mm | штука | 340 | 835 | 283900 | Нить хирургическая стерильная, нерассасывающаяся полипропиленовая, монофиломентная (синяя) . Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране . Толщина нити USP 3/0 M2 игла колющая 1/2 окружности, длина нити75 cm игла 20 mm . Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава,обработана силиконом,что способствует уменьшению трения между иглой и тканями. Материал иглы на 40% более устойчив к необратимой деформации (изгибу), чем иглы из обычной нержавеющей стали, что предотвращает необходимость замены иглы, улучшает контроль над иглой и уменьшает травмирование тканей.
27 | Нить хирургическая стерильная, нерассасывающаяся полипропиленовая, монофиломентная (синяя) USP5/0 M 1, с двумя колюющими иглами 1/2, длина нити 90 cm HR 20 mm | штука | 320 | 835 | 267200 | Нить хирургическая стерильная, нерассасывающаяся полипропиленовая, монофиломентная (синяя) . Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране . Толщина нити USP 5/0 M1 две иглы колющая 1/2 окружности, длина нити 90 cm игла 20 mm . Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава,обработана силиконом,что способствует уменьшению трения между иглой и тканями. Материал иглы на 40% более устойчив к необратимой деформации (изгибу), чем иглы из обычной нержавеющей стали, что предотвращает необходимость замены иглы, улучшает контроль над иглой и уменьшает травмирование тканей.
28 | Нить хирургическая стерильная, нерассасывающаяся полипропиленовая, монофиломентная (синяя) USP6/0 M 0,7, с коющей иглой 1/2 длина нити 75 cm HR 10 mm | штука | 130 | 835 | 108550 | Нить хирургическая стерильная, нерассасывающаяся полипропиленовая, монофиломентная (синяя) . Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране . Толщина нити USP 6/0 M0,7 игла колющая 1/2 окружности, длина нити 75 cm игла 10 mm . Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава,обработана силиконом,что способствует уменьшению трения между иглой и тканями. Материал иглы на 40% более устойчив к необратимой деформации (изгибу), чем иглы из обычной нержавеющей стали, что предотвращает необходимость замены иглы, улучшает контроль над иглой и уменьшает травмирование тканей.
29 | ножницы для перевязочного материала | штук | 6 | 5620 | 33720 | ножницы для перевязочного материала прямые, металлические, многоразовые, размер 235 мм. Подвержены стерилизации
30 | Ножницы прямые с одним острым концом 140мм | штука | 21 | 7680 | 161280 | Ножницы прямые с одним острым концом, металлические, многоразовые, размер 140мм. Подвержены стерилизации
31 | Ножницы тупоконечные изогнутые 140мм | штука | 20 | 7680 | 153600 | Ножницы тупоконечные изогнутые, металлические, многоразовые, размер 140мм. Подвержены стерилизации
32 | Одноразовые микротомные ножи № 50 | упаковка | 28 | 267000 | 7476000 | Микротомный нож, сверхпрочный, заточен для срезки мягких тканей и очень тонких срезов, размер S 35, в упаковке 50 ножей. Преставлен в виде кассеты.
33 | Парафин П2 | кг | 208 | 9500 | 1976000 | Кристаллическая масса,температура плавления 52-58С
34 | Гомогенизированная парафиновая среда | кг | 304 | 11500 | 3496000 | Гомогенизированная парафиновая среда 52/54 плавления при t 52/54 ° C. Для обработки различных образцов широкого спектра . Нижняя точка плавления делает его пригодным для работы с мягкими тканями, не деформируя и без повреждений, позволяет хорошо сохранять ткани морфологии во время обработки.
35 | Плетенный синтетический рассасывающиеся покрытый шовный материал № 0 | штука | 2230 | 1370 | 3055100 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе гликолид 90%, лактид 10%, с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция). Используемые материалы не должны иметь антигенной активности и должны быть апирогенны. Исходное среднее значение прочности в узле должно быть не менее чем на 40% выше показателей прочности, установленных стандартами для максимальной прочности при завязывании узлов и возможности использования более тонких шовных материалов. Со сроками эффективной поддержки раны в течении не менее 3 недель (остаточная прочность на 14 день составляет около 80%, на 21 день более 30%) и со сроком полного рассасывания в течении не более 70 дней. Размер (0), длина нити 90см, окрашенный в фиолетовый цвет, в пакете 1 нить. Игла 37 мм, 1/2 круга колющая тонкая. Игла соединяется с нитью в просверленное отверстие для повышения прочности места соединения. Игла из стали c пределом текучести 0,2% не менее 1680 Н/мм2 для повышения устойчивости к разгибанию, и пределом прочности не менее 1720 Н/мм2 для увеличения прочности. Шовный материал запакован в дважды стерильную упаковку для надежного хранения: пакет из синтетической бумаги и пленки с легко разделяющимися лепестками и внутреннего пакета из фольги. Шовный материал свернут на бумажном носителе внутри пакета из фольги. Шовный материал должен быть уложен так, чтобы при отрыве края пакета из фольги игла была видна сразу и доступна для захвата иглодержателем. Вторичная упаковка из картона с открывающимся в бок лотком для легкого извлечения шовных материалов на стелажах. В коробке 36 стерильных пакетов. Упаковка шовного материала допускает максимально возможную заявленную температуру хранения. Срок годности от производителя не менее 5 лет. Наличие регистрационного свидетельства, сертификата соответствия. Инструкция на русском языке в каждой коробке
36 | Плетенный синтетический рассасывающиеся покрытый шовный материал2 | штука | 3090 | 1768 | 5463120 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе гликолид 90%, лактид 10%, с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция). Используемые материалы не должны иметь антигенной активности и должны быть апирогенны. Исходное среднее значение прочности в узле должно быть не менее чем на 40% выше показателей прочности, установленных стандартами для максимальной прочности при завязывании узлов и возможности использования более тонких шовных материалов. Со сроками эффективной поддержки раны в течении не менее 3 недель (остаточная прочность на 14 день составляет около 80%, на 21 день более 30%) и со сроком полного рассасывания в течении не более 70 дней. Размер (2), длина нити 90 см, окрашенный в фиолетовый цвет, в пакете 1 нить. Игла 48 мм, 1/2 круга, колющая усиленная. Игла соединяется с нитью в просверленное отверстие для повышения прочности места соединения. Шовный материал запакован в дважды стерильную упаковку для надежного хранения: пакет из синтетической бумаги и пленки с легко разделяющимися лепестками и внутреннего пакета из фольги. Шовный материал свернут на бумажном носителе внутри пакета из фольги. Шовный материал должен быть уложен так, чтобы при отрыве края пакета из фольги игла была видна сразу и доступна для захвата иглодержателем. Вторичная упаковка из картона с открывающимся в бок лотком для легкого извлечения шовных материалов на стелажах. В коробке 36 стерильных пакетов. Упаковка шовного материала допускает максимально возможную заявленную температуру хранения. Срок годности от производителя не менее 5 лет. Наличие регистрационного свидетельства, сертификата соответствия. Инструкция на русском языке в каждой коробке.
37 | Плетенный синтетический рассасывающиеся покрытый шовный материал 3-0 | штука | 4643 | 1132 | 5255876 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе гликолид 90%, лактид 10%, с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция). Используемые материалы не должны иметь антигенной активности и должны быть апирогенны. Исходное среднее значение прочности в узле должно быть не менее чем на 40% выше показателей прочности, установленных стандартами для максимальной прочности при завязывании узлов и возможности использования более тонких шовных материалов. Со сроками эффективной поддержки раны в течении не менее 3 недель (остаточная прочность на 14 день составляет около 80%, на 21 день более 30%) и со сроком полного рассасывания в течении не более 70 дней. Размер (3-0), длина нити 75см, окрашенный в фиолетовый цвет, в пакете 1 нить. Игла 26 мм, 1/2 круга колющая тонкая. Игла соединяется с нитью в просверленное отверстие для повышения прочности места соединения. Игла из стали c пределом текучести 0,2% не менее 1680 Н/мм2 для повышения устойчивости к разгибанию, и пределом прочности не менее 1720 Н/мм2 для увеличения прочности. Шовный материал запакован в дважды стерильную упаковку для надежного хранения: пакет из синтетической бумаги и пленки с легко разделяющимися лепестками и внутреннего пакета из фольги. Шовный материал свернут на бумажном носителе внутри пакета из фольги. Шовный материал должен быть уложен так, чтобы при отрыве края пакета из фольги игла была видна сразу и доступна для захвата иглодержателем. Вторичная упаковка из картона с открывающимся в бок лотком для легкого извлечения шовных материалов на стелажах. В коробке 36 стерильных пакетов. Упаковка шовного материала допускает максимально возможную заявленную температуру хранения. Срок годности от производителя не менее 5 лет. Наличие регистрационного свидетельства, сертификата соответствия. Инструкция на русском языке в каждой коробке
38 | Плетенный синтетический рассасывающиеся покрытый шовный материал 4-0 | штука | 2154 | 3904 | 8409216 | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе гликолид 90%, лактид 10%, с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция). Используемые материалы не должны иметь антигенной активности и должны быть апирогенны. Исходное среднее значение прочности в узле должно быть не менее чем на 40% выше показателей прочности, установленных стандартами для максимальной прочности при завязывании узлов и возможности использования более тонких шовных материалов. Со сроками эффективной поддержки раны в течении не менее 3 недель (остаточная прочность на 14 день составляет около 80%, на 21 день более 30%) и со сроком полного рассасывания в течении не более 70 дней. Размер (4-0), длина нити 5*45см D-Tach, окрашенный в фиолетовый цвет, в пакете 5 нитей. Игла 22 мм, 1/2 круга колющая тонкая, Игла соединяется с нитью в просверленное отверстие для повышения прочности места соединения. Игла из стали c пределом текучести 0,2% не менее 1680 Н/мм2 для повышения устойчивости к разгибанию, и пределом прочности не менее 1720 Н/мм2 для увеличения прочности. Шовный материал запакован в дважды стерильную упаковку для надежного хранения: пакет из синтетической бумаги и пленки с легко разделяющимися лепестками и внутреннего пакета из фольги. Шовный материал свернут на бумажном носителе внутри пакета из фольги. Шовный материал должен быть уложен так, чтобы при отрыве края пакета из фольги игла была видна сразу и доступна для захвата иглодержателем. Вторичная упаковка из картона с открывающимся в бок лотком для легкого извлечения шовных материалов на стелажах. В коробке 12 стерильных пакетов. Упаковка шовного материала допускает максимально возможную заявленную температуру хранения. Срок годности от производителя не менее 5 лет. Наличие регистрационного свидетельства, сертификата соответствия. Инструкция на русском языке в каждой коробке
39 | Полисахаридная гемостатическая система (3гр, с атравматическим аппликатором 100мл, в упаковке 5 шт) | штука | 2 | 82250 | 164500 | Полисахаридная гемостатическая система (ПГС) должна состоять из частиц рассасывающегося модифицированного полимера (РМП) на основе очищенного растительного крахмала. Размер частиц РМП должен быть не более 40мкм. Ультрагидрофильные частицы полимера 1гр должны поглощать не менее 15 мл жидкости ПГС должна рассасываться в течение не более 48 часов. В комплект должны входить гофрированный диспенсер с полимером объемом не менее 3 грамм и атравматическим аппликатором 100 мл в стерильной упаковке.
40 | Полисахаридная гемостатическая система (3гр, с атравматическим аппликатором 200мл, в упаковке 1 шт) | штука | 2 | 86950 | 173900 | Полисахаридная гемостатическая система (ПГС) должна состоять из частиц рассасывающегося модифицированного полимера (РМП) на основе очищенного растительного крахмала. Размер частиц РМП 40мкм. Ультрагидрофильные частицы полимера 1гр должны поглощать не менее 15 мл жидкости ПГС должна рассасываться в течение не более 48 часов. В комплект должны входить гофрированный диспенсер с полимером объемом не менее 3 грамм и аппликатор с кольцамидлиной не менее 180 мм в стерильной упаковке.
41 | Плевракан А | шт | 160 | 12916.8 | 2066688 | Плеврокан. Устройства для дренирования плевральной полости. Наборы для закрытого плеврального и грудного дренажа. В состав полного набора Плеврокан входит: Тонкостенная пункционная игла укороченный срез 3.35 x 78 мм, катетер Цертон, изготовлен из полиуретана, ø 2.7 мм, длина 450 мм, рентгеноконтрастный, защитная заглушка, защитный чехол для катетера, двойной антирефлюксный клапан, с коннектором Плеврокан, пакет для сбора жидкости 2.0 л., шприц Омнификс Лок, 50 мл, дискофикс - 3, трехходовой кран, белый, удлинитель 100 мм.
42 | нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полиглактина-сополимера, плетеная, полифиламентная, с покрытием. USP 1 M4 колющая - taperpoint 1/2 длина нити 90 cm фиолетовая HR 48 mm | штука | 843 | 1270 | 1070610 | Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полиглактина-сополимера, плетеная, полифиламентная, с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция). гликолид 90%, лактид 10%, сополимер. нить сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней. Нить окрашенная в фиолетовый цвет для улучшения визуализации в ране. Толщина нити M4 USP 1 длина нити 90 cm фиолетовая. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом,что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через плотные ткани. Высокопрочный сплав стали (высокий уровень сопротивляемости к межкристаллитной коррозии, упругая) обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Округлый корпус и конический наконечник, колющая , сплав Эталлой, 1/2 окружности, 48 mm длиной. Соединение нити с атравматической иглой.
43 | нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полиглактина-сополимера, плетеная, полифиламентная, с покрытием. USP 1 M4 колющая - taperpoint 1/2 длина нити 75 cm фиолетовая HR 60 mm | штука | 843 | 1270 | 1070610 | Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полиглактина-сополимера, плетеная, полифиламентная, с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция). гликолид 90%, лактид 10%, сополимер. нить сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней. Нить окрашенная в фиолетовый цвет для улучшения визуализации в ране. Толщина нити M4 USP 1 длина нити 75cm фиолетовая. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом,что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через плотные ткани. Высокопрочный сплав стали (высокий уровень сопротивляемости к межкристаллитной коррозии, упругая) обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Округлый корпус и конический наконечник, колющая , сплав Эталлой, 1/2 окружности, 60 mm длиной. Соединение нити с атравматической иглой.
44 | Сетка полипропилен | штука | 3 | 17940 | 53820 | Сетка нерассасывающаяся грыжевая полипропиленовая для пластики грыжи и закрытия фасциальных дефектов брюшной стенки, укрепления травматических и хирургических ран. Состоит из 100% полипропиленовой нити 8/0. Обеспечивает длительную поддержку во время и после закрытия раны. Удельный вес 80 г/м2, размер пор 2 мм, эластичность 8%, прочность 1 650 мм.рт.ст. Стерильная, одноразовая, размет 30х30см
45 | Сетка полипропилен | штука | 6 | 17940 | 107640 | Сетка нерассасывающаяся грыжевая полипропиленовая для пластики грыжи и закрытия фасциальных дефектов брюшной стенки, укрепления травматических и хирургических ран. Состоит из 100% полипропиленовой нити 8/0. Обеспечивает длительную поддержку во время и после закрытия раны. Удельный вес 80 г/м2, размер пор 2 мм, эластичность 8%, прочность 1 650 мм.рт.ст. Стерильная, одноразовая, размет 15х15см
46 | Сменные кассеты TCR 10 ETHICON ENDO-SUPERGERY LLC 12 PROXIMATE REF TCR 100mm Reloads | штука | 100 | 22000 | 2200000 | Сменные кассеты TCR 10 для сшивающего аппарата ETHICON ENDO-SUPERGERY LLC 12 PROXIMATE REF TCR 100mm Reloads
47 | Формалин 10% забуференный, 10 л. | канистра | 138 | 46200 | 6375600 | Универсальный фиксатор для гистологических образцов. Состав: - Натрия дигидрофосфат; - Натрия монофосфат; - Формальдегид 40%; - Деионизированная вода. Применение: - Универсальный фиксатор для гистологических образцов; - Соотношение ткань/фиксатор 1:50; - Рекомендуемая толщина образца максимально 1 см; - Время фиксации 5 часов при толщине образца менее 5 мм - 1-2 дня при фиксации образцов большего размера. Фасовка 10 л.