Приложение 2

к тендерной документации

Техническая спецификация

| № лота | Наименование | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Изделия медицинского назначения для проведения скрининга по раннему выявлению рака шейки матки |  |  |
| 1 | Набор реагентов и ИМН на проведение исследования скрининга по раннему выявлению рака шейки матки методом жидкостной цитологии в комплекте | Комплект: - контейнер с фиксирующей жидкостью (15мл – 20 мл) -1шт, для предупреждения морфологических изменений клеток, Состав: этанол, изопропиловый спирт, вода. - мембранный фильтр – 1 шт, специализированный фильтр под размер клетки - цито щетка - 1шт, - облицованное медицинское стекло - 1шт - краситель Harris Hemotaxylin – 1мл - краситель EA 50 – 1мл - краситель OG-6 –1мл. - Покровное стекло - Био-Маунт (бальзам) - покрывающая среда, содержащая синтетический клей, не образует пузырьков - Ксилол (ортоксилол) - Этанол (спирт этиловый 96%) Характеристика набора: Фиксирующая жидкость (гинекологический) Виала Мембранный фильтр - для выделения клеток из гинекологического исходного образца Облицованное медицинское стекло Способность показывать большее количество клеток на клейкой поверхности стекла 75*25*1 (В) мм. Индивидуальная упаковка. Цитощетка Легко удаляется головка щетки, стерильная, индивидуальная упаковка, размер 200*21*7 (В) мм, Краситель Harris Hemotaxylin 1мл на одно исследование (500мл на 500 исследований) Краситель ЕА-50 1 мл на одно исследование (500мл на 500 исследований) Краситель OG-6 1 мл на одно исследование (500мл на 500 исследований). Срок хранения после первого вскрытия на 500 исследований Покровное стекло - толщина 0,1*0,2 мм, длина 39,5*40,5 мм, ширина 21,5*22,5 мм Био-Маунт (Бальзам) - покрывающая среда, содержащая синтетический клей - 500мл Срок хранения после первого вскрытия на 8000 исследований. Ксилол (ортоксилол) - дегидратант для обезвоживания и обезжиривания ткани и клеток при окраске, не повреждающей клетки, 2 мл на одно исследование Этанол (спирт этиловый 96%) - 5мл на одно исследование |
| Изделия медицинского назначения для проведения скрининга по раннему выявлению рака молочной железы |  |  |
| 2 | Игла биопсионная для биопсии молочной железы для биопсионного пистолета Pajunk delta cut | Игла стерильная одноразовая для взятия биоматериала молочной железы, размер G16 - 150 мм для пистолета DeltaCut |