## МИ
Приложение 1
к протоколу 73 от 19.09.2024г.
Перечень закупаемых товаров
№ Лота | Наименование лота | Описание лекарственного средства и медицинского изделия (краткая характеристика) | Ед изм | Кол-во | Цена, тенге | Сумма, тенге | ТОО "NUR MEDICAL COMPANY" Цена | ТОО "NUR MEDICAL COMPANY" Сумма
Медицинские изделия
Реагенты для гематологического анализатора ВС-30s
1 | Изотонический разбавитель | Специальный разбавитель, предназначенный для разведения цельной крови при подсчете форменных элементов. В составе не должно содержаться никаких вредных веществ. Наличие специальных антибактериальных присадок должно позволять использовать данный разбавитель в течение всего срока хранения указанного на упаковке. Упаковка должна быть маркирована специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы. Объем упаковки не менее 20 литров. Правильность работы реагента и точность анализа с его использованием, должна проверяться контрольным материалом совместимым с данным реагентом. Для автоматического гематологического анализатора закрытого типа ВС-30s | канистра | 8 | 74000 | 592000 | 74000 | 592000
2 | Реагент лизирующий | Специальный жидкий реагент, предназначенный для лизирования эритроцитов при подсчете гемоглобина. В составе не должны содержаться цианиды и азиды. Флакон должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы. Объем флакона не менее 500мл. Правильность работы реагента и точность анализа с его использованием, должна проверяться контрольным материалом совместимым с данным реагентом. Для автоматического гематологического анализатора закрытого типа ВС-30s | флакон | 5 | 41250 | 206250 | 41250 | 206250
3 | Чистящий реагент для гематологического анализатора ВС-30s 50мл | Универсальный чистящий реагент, предназначенный для одновременной очистки счетных камер и трубопроводов от органических и неорганических загрязнений. Реагент не должен оказывать на очищаемые элементы коррозийного, окисляющего воздействия, а также должен легко вымываться. Объем флакона не менее 50мл. Данная фасовка предназначена для удобства и совместимости с длиной аспирационного зонда при проведении процедуры очистки анализатора. Правильность работы реагента и точность анализа с его использованием, должна проверяться контрольным материалом совместимым с данным реагентом. Для автоматического гематологического анализатора закрытого типа ВС-30s | флакон | 4 | 9525 | 38100 | 9525 | 38100
4 | Термобумага для лабораторного оборудования в рулоне 50 мм.*20-30 м. (20-30м)+-5% | Термобумага для лабораторного оборудования в рулоне 50 мм.*20-30 м. (20-30м)+-5%, ширина печати 49,5+-0,2 мм | рулоны | 50 | 800 | 40000 | 800 | 40000
5 | Набор контрольных растворов | Набор контрольной крови 3*3,0 мл (High-3ml*1, Normal-3ml*1, Low-3ml*1). Набор предназначен для ежедневного проведения внутрилабораторного контроля точности измерений на приборах использующих в работе базовые реагенты. Набор должен состоять из трех флаконов, емкостью не менее 3,5мл каждый. Контрольные растворы предоставляют проверенные контрольные данные не менее чем по восьми параметрам клинического анализа крови плюс дополнительные аналитические параметры, относящиеся к трехвершинной кривой распределения лейкоцитов, эритроцитов и тромбоцитов. Наличие аттестованных референтных параметров соответствующих низким, нормальным и высоким показателям указанным во вкладыше, который прилагается к набору. Дополнительно вкладыш должен иметь специальный штриховой код совместимый со считывателем для закрытой системы для автоматического ввода референтных параметров в память прибора. Для автоматического гематологического анализатора закрытого типа ВС-30s | набор | 1 | 98514 | 98514 | 98514 | 98514
| Сумма закупа |  |  |  |  | 974864 |  | 974864
* \примечание:
1) оформлять приходные документы в строгом соответствии с нормативно-правовыми актами Республики Казахстан, регулирующими фармацевтическую деятельность (обязательное наличие в документе: серии, срока годности изделия, номер заключения о безопасности качества продукции и его срок действия. Если изделие не подлежит обязательной сертификации, то это указывается в документе. Должен быть указан производитель и страну производителя изделия)
И.о. руководителя ОГЗ и ЮС |  |  |  | Корженко О.О.
Специалист по государственным закупкам |  |  |  | Кушкумбаева Р.К.