## тендер МИ
Техническая спеицификация
№ лота | Наименование лота | Техническая характеристика | Ед.изм. | Количество | Цена | Сумма
Медицинские изделия
1 | Одноразовый инструмент для наложения пластиковых лигатур/для больших полипов на толстой ножке,для предотвращения кровотечения | Одноразовый инструмент для наложения пластиковых лигатур/для больших полипов на толстой ножке,для предотвращения кровотечения. Количество в упаковке 5 штук. Для эндоскопов с диаметром канала, не менее 2,8 мм. Рабочая длина 2300 мм. Диаметр петли 30 мм. Область применения: Колоноскопия, Гастроскопия. | упаковка | 2 | 412000 | 824000
2 | Захват для удаления тканей-треного 230 см | Захват для удаления инородных тел, трехлапковый, дистальная часть лапок - острая, в рентгеноконтрастном тефлоновом тубусе, с каналом для промывания, одноразовый, в сборе с несъемной ручкой, диаметр 2,45 мм, для канала 2,8 мм, длина 230 см, 5 штук в упаковке. | упаковка | 1 | 322950 | 322950
3 | Захват для удаления тканей-пятиного 230 см | Захват для удаления инородных тел, пятилапковый, дистальная часть лапок - острая, в рентгеноконтрастном тефлоновом тубусе, с каналом для промывания, одноразовый, в сборе с несъемной ручкой, диаметр 2,45 мм, для канала 2,8 мм, длина 230 см, 5 штук в упаковке. | упаковка | 1 | 322950 | 322950
4 | Игольчатые электроды | Электрод игольчатый (парный, прямой, игла 0,45x15мм, тонкий корпус, кабель 2,0м, разъем типа "touchproof", цветовая кодировка: красный/черный, красный/белый, синий/черный, синий/белый, желтый/черный, желтый/белый, фиолетовый/черный, фиолетовый/белый, серый/черный, серый/белый, стерильный, одноразовый), 10 шт./уп. | упаковка | 10 | 147150 | 1471500
5 | Игольчатые электроды | Электрод игольчатый (одинарный, прямой, игла 0,45x20мм, тонкий корпус, кабель 1,5м, разъем типа "touchproof", цветовая кодировка: зеленый, стерильный, одноразовый), 10 шт./уп. | упаковка | 2 | 82500 | 165000
6 | Устройство для подключения регистрирующих электродов | Устройство для подключения регистрирующих электродов (4 канала для подключения регистрирующих электродов (8 коннекторов типа "touchproof") + канал заземления, длина кабеля 4 м) | штука | 2 | 1035000 | 2070000
7 | Кабель для подключения биполярных электродов | Кабель для подключения биполярных электродов (4-х контактный коннектор, длина кабеля 4000мм, не стерильный) | штука | 4 | 447000 | 1788000
8 | Электроды стимуляционные, многоразовые | Электрод стимуляционный, многоразовый (монополярный, с изолированным корпусом, прямой, сферический контакт диаметром 2мм, длина рабочей части 25 мм, общая длина 130мм, не стерильный, автоклавируемый) | штука | 4 | 1200000 | 4800000
9 | Адаптер монополярный | Адаптер монополярный (1,5 мм разъем типа “touchproof” на стороне стимуляционного электрода, 4-х контактный коннектор на стороне аппарата, встроенный игольчатый электрод, длина кабеля 700мм, не стерильный) | штука | 2 | 277500 | 555000
10 | Прозрачные колпачки для дилатации стенозов (для эндоскопов с диаметром - 9,8 мм) внешний диаметр 12мм | Аппликационный колпачок c внешнем диаметром 12 мм. Глубина колпачка 9 мм, длина колпачка 26,8 мм. Для эндоскопов с диаметром дистальной части 9,8 - 10,3 мм. Однократного применения. 3 шт в упаковке. | упаковка | 1 | 476000 | 476000
| ИТОГО: |  |  |  |  | 12795400