## Лист1
№ лота | Наименование лота | Техническая характеристика | Ед.изм. | Количество | Цена | Сумма
Медицинские изделия
1 | Иглодержатель прямой, с насечкой 0,5 мм, с карбид вольфрамовыми вставками на рабочих поверхностях, длина 275 мм | Иглодержатель прямой, с насечкой 0,5 мм, с карбид вольфрамовыми вставками на рабочих поверхностях, длина 275 мм. Предназначендля шовного материала размером не более 3/0, многоразовый. Наличие сертификата качества продукции. В индивидуальной упаковке, наличие этикетки на казахском языке и на языке производителя. Наличие штрихкода на этикетке для идентификации. | штука | 20 | 98500 | 1970000
2 | Иглодержатель прямой, с карбид вольфрамовыми вставками на рабочих поверхностях,с насечкой 145 мм | Иглодержатель прямой, с карбид вольфрамовыми вставками на рабочих поверхностях,с насечкой 145 мм . Предназначендля шовного материала размером не более 3/0, многоразовый. Наличие сертификата качества продукции. В индивидуальной упаковке, наличие этикетки на казахском языке и на языке производителя. Наличие штрихкода на этикетке для идентификации. | штука | 16 | 62645 | 1002320
3 | Кабель для подключения биполярных электродов | Кабель для подключения биполярных электродов. Инструментальная часть- подключение ножниц(коаксиальный разъем) длина кабеля 3м, Аппаратная часть-два плоских контакта. | штука | 4 | 134220 | 536880
4 | Канюля аспирационная, назальная, диаметр 5 мм, ширина 6,5 мм, длина 175 мм, для всасывающего шланга 6-9 мм, многоразовая | Канюля аспирационная, назальная, диаметр 5 мм, ширина 6,5 мм, длина 175 мм, для всасывающего шланга 6-9 мм, многоразовая. Наличие сертификата качества продукции. В индивидуальной упаковке, наличие этикетки на казахском языке и на языке производителя. Наличие штрихкода на этикетке для идентификации | штука | 1 | 24310 | 24310
5 | Канюля аспирационная, диаметр 5 мм, диаметр трубки 9 мм, длина 160 мм, многоразовая | Канюля аспирационная, диаметр 5 мм, диаметр трубки 9 мм, длина 160 мм, многоразовая. Наличие сертификата качества продукции. В индивидуальной упаковке, наличие этикетки на казахском языке и на языке производителя. Наличие штрихкода на этикетке для идентификации | штука | 1 | 28050 | 28050
6 | Канюля аспирационная, диаметр 7,5 мм, изогнутая, длина 225 мм, для отсасывающей трубки 6,5-9,5 мм, многоразовая | Канюля аспирационная, диаметр 7,5 мм, изогнутая, длина 225 мм, для отсасывающей трубки 6,5-9,5 мм, многоразовая. Наличие сертификата качества продукции. В индивидуальной упаковке, наличие этикетки на казахском языке и на языке производителя. Наличие штрихкода на этикетке для идентификации | штука | 2 | 24310 | 48620
7 | Канюля аспирационная, диаметр 10 мм, длина 285 мм, для отсасывающей трубки диаметром 7-9 мм, многоразовая | Канюля аспирационная, диаметр 10 мм, длина 285 мм, для отсасывающей трубки диаметром 7-9 мм, многоразовая. Наличие сертификата качества продукции. В индивидуальной упаковке, наличие этикетки на казахском языке и на языке производителя. Наличие штрихкода на этикетке для идентификации | штука | 5 | 25245 | 126225
8 | Лента индикаторная для паровой стерилизации с индикатором, в упаковке 48 рулонов, размер 19мм 50 м | Индикаторные ленты для контроля процесса паровой стерилизации обеспечивают надежное запаковывание стерилизационных упаковок. Ширина -19мм, длина 50м. В упаковке 48 рулонов. | упаковка | 5 | 49000 | 245000
9 | Оберточный материал для медицинской стерилизационной системы «STERRAD NX» | Оберточный материал для медицинской стерилизационной системы «STERRAD NX», размер 1210*1210 мм (250 штук в упаковке) | упаковка | 6 | 88370.5357 | 530223.2143
10 | Пинцет препаровальный, изолированный, длина 200 мм | Пинцет препаровальный, изолированный, длина 200 мм, с плоской рукояткой, многоразовый.Наличие сертификата качества продукции. В индивидуальной упаковке, наличие этикетки на казахском языке и на языке производителя. Наличие штрихкода на этикетке для идентификации | штука | 1 | 10285 | 10285
11 | Рамка | Рамка языкодержателя, для взрослых, многоразовая. Наличие сертификата качества продукции. В индивидуальной упаковке, наличие этикетки на казахском языке и на языке производителя. Наличие штрихкода на этикетке для идентификации | штука | 1 | 30855 | 30855
12 | Электрод-парус для конизации средний | Электрод-парус для конизации средний к аппарату электрохирургическому высокочастотному ЭХВЧ «ФОТЕК» предназначен для конизации шейки матки при проведении гинекологических операций. Толщина проволоки: 0,3 мм. Коннектор: 4 мм. Многоразового использования, нестерильный. | штука | 10 | 13260 | 132600
13 | Сенсоры для систем мониторинга глубины наркоза и седации, одноразовые для взрослых, в упаковке 25 штук | Датчик одноразовый для системы мониторинга глубины седации пациента для взрослых. Назначение: для оценки глубины наркоза и/или седации на основе биспектрального анализа (биспектральный индекс) электро-энцефалографических (ЭЭГ) сигналов, для вычисления биспектрального индекса угасания электроэнцефалографической активности (биспектральный индекс). Количество сенсоров: 3 стандартных ЭЭГ-электрода со специальным клеящим покрытием, 1 специальный ЭЭГ-электрод со специальным клеящим покрытием для установки "над глазом", позволяющим опознавать и устранять артефакты. Диапазон амплитуд регистрируемых сигналов: до ±1000 мкВ. Условия транспортировки и хранения: температура от -10 С до +60, влажность (без конденсации) 15% - 95%, давление от 360 мм Hg до 800 мм Hg. Упаковка: исключительно чистая индивидуальная. В коробках по 25 упаковок. Крепление: с максимально плотным контактом с кожей пациента и оптимальным качеством сигнала. Гибкость: регулируется под различный размер головы. Коннектор: обеспечивает надежное соединение «защёлкой». Шлейф датчика: удлиненный. Не содержит латекс. В упаковке 25 штук. | упаковка | 50 | 13260 | 663000
14 | Инструмент электрохирургический монополярный многоразовый, в упаковке 10 штук. | Инструмент представляет собой многоразовую ручку-чехол для монополярного электрода. Инструмент предназначен для контроля энергии монополярного электрода в стерильной области операционного поля. Может применяться при открытых операциях общего характера, требующих монополярного электрохирургического разрезания или коагулирования тканей. Длина кабеля 4,6м. Кнопка желтого цвета Cut (Резка). Кнопка синего цвета Coag (Коагуляция). Встроенный монополярный электрод-лезвие с покрытием EDGE, предотвращающим образование нагара. Инструмент может использоваться с шестигранными электродами производства Covidien и обычными электродами с посадочным диаметром 2,4мм. Максимальное пиковое напряжение в монополярном режиме 5600V. Активация ручная или при помощи специальной педали. Возможна газовая стерилизация или автоклавирование. Количество использований 50. В упаковке 10 штук. Инструмент предназначен только для использования с электрохирургическими генераторами Valleylab FX8. Нестерильный. | упаковка | 1 | 1100000 | 1100000
15 | Комплект циркулярного сшивающего аппарата с зондом для транспищеводной доставки. Диаметр 21мм, длинна штока 35см, высота скрепки 4,8мм | Комплект циркулярного сшивающего аппарата с зондом для транспищеводной доставки. Диаметр 21мм, длинна штока 35см, высота скрепки 4,8мм. Состав комплекта: Аппарат сшивающий хирургический для создания кругового скрепочного анастомоза - 1шт. Количество круговых скрепочных швов - 2. Расположение скрепок в швах относительно друг друга - в шахматном порядке. Встроенное круговое лезвие с внешним диаметром 12,5мм для рассечения ткани внутри скрепочного шва. Технология точного загиба скрепок для создания идеальной В-образной формы. Предустановленные титановые нерассасывающиеся скрепки с дополнительными ребрами жесткости, ширина скрепки 4мм, высота в незакрытом состоянии 4,8мм, в закрытом состоянии 2,0мм, сечение 0,35х0,24мм. Кол-во скрепок 18шт. Заостренный троакар расположен в центре штока, имеющего диаметр 21мм и длину 35см, предназначен для прокалывания тканей и фиксации низкопрофильной головки с обратной матрицей на аппарате. Система контроля толщины прошиваемой ткани не позволяет использовать аппарат на тканях, не соответствующих высоте скрепок, что крайне важно при работе на уплотненных и измененных тканях. Контроль толщины прошиваемой ткани реализован через индикацию по типу "кошачий глаз" - при правильном подборе высоты скрепки после полного закрытия аппарата появляется зеленая полоса в окне индикатора, что разблокирует механизм. Головка с обратной матрицей и выемками для кисетной нити и захвата имеет механизм складывания для безопасного извлечения аппарата и тканей после прошивания, что также позволяет осуществлять контроль целостности анастомоза. Контроль фиксации головки с аппаратом осуществляется по характерному щелчку и появлению видимой оранжевой полосы на троакаре. Особое прорезиненное покрытие ручек для предотвращения скольжения аппарата в руках врача. Прошивание осуществляется с характерным звуком и тактильной отдачей. Упаковка индивидуальная, стерильная. Только для одноразового использования. Совместим с зондом для транспищеводной доставки. Устройство чреспищеводного введения циркулярной головки диаметром 21 мм в сложенном состоянии, смонтированной на ПВХ зонде 90см - 1 штука. Устройство предназначено для наложения высоких желудочно-пищеводных анастомозов. Для удобства наложения головка циркулярного сшивающего инструмента закреплена на желудочном зонде и вводится пациенту через рот. После выведения зонда через культю пищевода головка инструмента позиционируется в пищеводе, а циркулярный инструмент в желудке.После сопоставления аппарата и головки и сведения тканей легко накладывается циркулярный анастомоз. Данная методика может применяться при выполнении лапароскопических операций. Стерильные. | комплект | 4 | 490000 | 1960000
16 | Языкодержатель для взрослых, длина 140 мм | Языкодержатель для взрослых, длина 140 мм,применяется при проведении оперативных вмешательств, исследований, когда необходимо удержание языка. Инструмент для захватывания, вытягивания и удерживания языка представляет собой зажим с захватывающими губками. Изделие выполнен из нержавеющей стали, гигиеничен,обладает прочностью. Языкодержатель может использоваться многоразово. | штука | 2 | 7650 | 15300
17 | Ножницы, остроконечные, прямые. Общая длина – 100 мм. | Ножницы, остроконечные, прямые. Тип – для разъединения тканей. Масса – 49 грамм. Общая длина – 100 мм. Длина рабочей части – 25 мм. Наличие повторной заточки. | штука | 15 | 17765 | 266475
18 | Ножницы с 2-мя острыми концами, прямые. Общая длина – 160 мм. | Ножницы с 2-мя острыми концами, прямые. Тип – для разъединения тканей. Масса – 49 грамм. Общая длина – 160 мм. Длина рабочей части – 25 мм. Наличие повторной заточки. | штука | 3 | 18700 | 56100
19 | Ножницы хирургические, вертикальные, изогнутые. Общая длина – 150 мм. | Ножницы хирургические, вертикальные, изогнутые. Тип – для разъединения тканей. Масса – 49 грамм. Общая длина – 150 мм. Длина рабочей части – 25 мм. Наличие повторной заточки. | штука | 3 | 44880 | 134640
20 | Расширитель трехлепестковый диаметр 15,5 мм с кремальерой | Расширитель трехлепестковый диаметр 15,5 мм с кремальерой применяют для плавного увеличения троакарного отверстия при проведении лапароскопических операций. Длина лепестков составляет 5,5 см. Рукоятка расширителя снабжена пружинным механизмом для возврата подвижных частей в исходное положение. | штука | 2 | 322575 | 645150
| ИТОГО: |  |  |  |  | 9526033.2143