Техническая спецификация

Лот № 5

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий, с указанием модели, наименованием производителя, страны) | Кресло-коляска инвалидное |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий) | Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике. | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  |  | Кресло-коляска инвалидное | Изготовлена из прочной стальной конструкции, обеспечивая надежную поддержку и комфорт для пользователей с ограниченными возможностями передвижения. Эргономичное сиденье с подлокотниками и спинкой обеспечивает оптимальный комфорт во время передвижений. Регулируемые подлокотники и подножки позволяют адаптировать кресло к индивидуальным потребностям пользователя. Удобные колеса обеспечивают плавное и легкое движение на различных поверхностях, а компактное складывание делает кресло удобным для хранения и транспортировки. Подходит для повседневных перемещений как внутри помещений, так и на улице. Назначение базовая Тип привода с ручным приводом Цвет чёрно-серый Высота сиденья: не более 50 см Глубина сиденья: не более 40 см Ширина сиденья: не менее 46 см Тип тормоза: ручной Особенности складная рама, откидные и подъемные подножки, быстросъёмные колёса, откидные подлокотники Ширина в сложенном состоянии: не более 34 см Диаметр колёс (передние/задние): не более 8/24 дюймов Шины (передние/задние) пневматические/пневматические Количество подножек: не менее 2 Длина: не более 102 см Ширина: не более 68 см Высота: не более см 91 Материал сталь Максимальная нагрузка: не менее кг 100 Транспортные характеристики Вес нетто (ед): не более кг 17,5 Вес брутто (ед): не более кг 18 | 2 шт. |
| 3 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP Заказчик |  |  |  |
| 4 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | До 10 декабря 2024г. |  |  |  |
| 5 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание не менее МТ 37 месяцев. |  |  |  |