## Лист1
Техническая спецификация
№ лота | Наименование лота | Техническая характеристика | Ед.изм. | Количество | Цена | Сумма
|  | Лекарственные средства |  |  |  | 18342911
1 | Транексамовая кислота | Раствор для внутривенного введения 500 мг/мл по 5 мл №5 | ампула | 3000 | 570 | 1710000
2 | Гадоксетовая кислота | Раствор для внутривенного введения 0,25 ммоль/мл, 10мл №1 | флакон | 100 | 58779.11 | 5877911
3 | Натрия левофолинат | Раствор для внутривенного введения или инфузий, 50 мг/мл, 4 мл, №1 | флакон | 450 | 23900 | 10755000
|  | Медицинские изделия |  |  |  | 17811880
4 | Нить монофиламентная с иглой для безузлового шва, длина нити 23см, игла колющая 5/8 окружности, длина иглы 27 мм | Нить монофиламентная с иглой для безузлового шва. Монофиламент рассасывающийся с однонаправленными насечками, расположенными спирально на всей поверхности нити, фиксирующимися в тканях. Концевая петля на нити для первого шва. Полное рассасывание 110 дней. Размер M 2 ( 3-0 ), длина нити 22,5-23 см, окрашенный в фиолетовый цвет, в пакете 1 нить. Игла 27 мм, 5/8 круга, колющая. Игла соединяется с нитью в просверленное отверстие для повышения прочности места соединения. Игла из стали c пределом текучести 0,2% не менее 1680 Н/мм2 для повышения устойчивости к разгибанию, и пределом прочности не менее 1720 Н/мм2 для увеличения прочности. Каждая нить запакована в дважды стерильную упаковку: пакет из синтетической бумаги с пленкой и пакета из фольги. Нить свернута на круглом бластере для минимизации памяти формы. Вторичная упаковка из картона. В коробке 12 стерильных пакетов. Упаковка шовного материала допускает максимально возможную заявленную температуру хранения. Наличие регистрационного свидетельства, сертификата соответствия. Инструкция на русском языке в каждой коробке. | штука | 42 | 22500 | 945000
5 | Синтетический рассасывающийся монофиламентный шовный материал для безузлового шва, длина нити 30см, игла колющая 26мм, 1/2 окружности | Синтетический рассасывающийся монофиламентный шовный материал для безузлового шва из сополимера гликолевой кислоты и триметиленкарбоната, представляет собой нить с однонаправленными насечками, расположенными спирально на всей поверхности, обеспечивающими фиксацию в тканях, концевая петля на нити для первого шва, сохранение прочности не менее 80% в течение 7 дней, не менее 75% в течение 14 дней и не менее 65% в течение 21 дня, полное рассасывание в течение не более 180 дней. Размер M 2 (3-0 ), длина нити 29-30 см, окрашенный в зеленый цвет, в пакете 1 нить. Игла 26 мм, 1/2 круга, колющая тонкая органная, Игла соединяется с нитью в просверленное отверстие для повышения прочности места соединения. Материал иглы - особо-прочный хром-никель-титановый сплав с повышенным содержанием хрома с повышенной устойчивостью к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/cм2 для прошивания плотных тканей. Каждая нить запакована в дважды стерильную упаковку: пакет из синтетической бумаги с пленкой и пакета из фольги. Нить свернута на круглом бластере для минимизации памяти формы. Вторичная упаковка из картона. В коробке 12 стерильных пакетов. Упаковка шовного материала допускает максимально возможную заявленную температуру хранения. Срок годности от производителя не менее 3 лет. Наличие регистрационного свидетельства, сертификата соответствия. Инструкция на русском языке в каждой коробке. | штука | 42 | 20300 | 852600
6 | Синтетический нерассасывающийся монофиламентный шовный материал для безузлового шва длина нити 23см, игла колющая 26 мм, 1/2 окружности | Синтетический нерассасывающийся монофиламентный шовный материал для безузлового шва из полибутилентерефлата, представляет собой нить с однонаправленными насечками, расположенными спирально на всей поверхности, обеспечивающими фиксацию в тканях, концевая петля на нити для первого шва, не теряет прочности in vivo. Размер M 2 (3-0) , длина нити 22,5-23 см, окрашенный в синий цвет, в пакете 1 нить. Игла 26 мм 1/2 круга, колющая, Игла соединяется с нитью в просверленное отверстие для повышения прочности места соединения. Вторичная упаковка из картона с открывающимся в бок лотком для легкого извлечения шовных материалов на стелажах. В коробке 12 стерильных пакетов. Упаковка шовного материала допускает максимально возможную заявленную температуру хранения. Срок годности от производителя не менее 3 лет. Наличие регистрационного свидетельства, сертификата соответствия. Инструкция на русском языке в каждой коробке. | штука | 42 | 32000 | 1344000
7 | Материал хирургический гемостатический рассасывающийся | Стерильный местный рассасывающийся гемостатический монокомпонентный материал на основе окисленной восстановленной целлюлозы, выполненный из древесного сырья, что позволяет сохранять достаточную прочность и структуру материала после соприкосновения с кровью для возможного репозиционирования продукта. Материал представлен в виде многослойной волокнистой структуры, позволяющей моделировать размер и форму фрагмента, а также расслаивать материал не менее, чем на 7 слоев для достижения гемостаза на больших поверхностях. Содержание карбоксильных групп составляет от 18% до 21% от массы. При контакте материала с кровью создается кислая среда (рН ниже 4), при которой подавляется рост и развитие основных возбудителей раневой инфекции (являющимися нейтрофилами, согласно классификации микроорганизмов, основанной на кислотности среды) - устойчивые к пенициллину. Приведенный выше список штаммов патогенов подтвержден доказанным бактерицидным эффектом и указан в прилагаемой к продукту инструкции. Материал полностью рассасывается в течение 7-14 дней. Материал предназначен для остановки капиллярных, венозных и слабых артериальных кровотечений во многих областях хирургии, например, в сердечно-сосудистой хирургии, при геморроодэктомии, имплантации сосудистых протезов, проведении биопсий, при операциях на легких, в челюстно-лицевой хирургии, при резекции желудка, при операциях на ЛОР-органах, печени и желчном пузыре, при гинекологических операциях, при торакальной и абдоминальной симпатэктомии, в нейрохирургии, особенно при оперативных вмешательствах на головном мозге, при операциях на щитовидной железе, при пересадках кожи, а также при лечении поверхностных травматических повреждений. Инструкция содержит пошаговое схематическое руководство по применению при эндоскопических процедурах в виде изображений. Наличие маркировки продукции на стерильном вкладыше: наименование гемостатического материала, состав, размер гемостатического материала, наименование производителя, матричный код, каталожный номер и указание о стерильности для правильной идентификации продукции персоналом в стерильной зоне в ходе хирургического вмешательства. Размер 5,1 см х 10,2 см. | штука | 70 | 76300 | 5341000
| Пластырь Верисет 5-10 см HP0510Е | Пластырь Верисет 5-10 см HP0510Е | штука | 30 | 270000 | 8100000
8 | Пластырь гемостатический 5-10 см | Пластырь гемостатический стерильный состоит из окисленной целлюлозы, пропитанной буферными солями, трилизином и реакционноспособным полиэтиленгликолем (ПЭГ). Пластырь гемостатический можно резать по мере необходимости, в зависимости от предполагаемого места применения. Пластырь гемостатический предназначен для применения при открытых хирургических вмешательствах на паренхиматозных органах и мягких тканях в качестве вспомогательного кровоостанавливающего средства в тех случаях, когда остановка капиллярного, венозного или артериального кровотечения посредством давления, перевязки или других обычных методов неэффективна или применение невозможно. Гемостатический пластырь поставляется размером 5 х 10 см – этот размер соответствует 50 см2 | штука | 30 | 270000 | 8100000
9 | Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения объемом 10 мл, с иглой 21G | Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения объемом 10 мл, с иглой 21G | штука | 18000 | 24.96 | 449280
10 | Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения объемом 20 мл, с иглой 20G | Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения объемом 20 мл, с иглой 20G | штука | 15000 | 31.08 | 466200
11 | Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения объемом 5 мл, с иглой 22G | Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения объемом 5 мл, с иглой 22G | штука | 20000 | 15.69 | 313800
| ИТОГО: |  |  |  |  | 36154791