## ЛС и МИ
Приложение 1
к протоколу 89 от 14.11.2024г.
Перечень закупаемых товаров
№ Лота | Наименование лота | Описание лекарственного средства и медицинского изделия (краткая характеристика) | Ед изм | Кол-во | Цена, тенге | Сумма, тенге | ТОО "ФармГранд" Цена | ТОО "ФармГранд" Сумма | ТОО "VITA PHARMA" Цена | ТОО "VITA PHARMA" Сумма
Медицинские изделия
1 | Бахилы низкие полиэтиленовые на резинке для поситетелей, в упаковке 500 пар | Бахилы низкие полиэтиленовые на резинке для поситетелей, в упаковке 500 пар | штука | 50000 | 7 | 350000 |  |  | 6.9 | 345000
2 | Стент пищеводный никель титановый | Стент пищеводный никель-титановый, тип стента – цельно-каркасный для обеспечения равномерного раскрытия (не допускается разрыва плетения стента по всей длине), с анти миграционным механизмом, полностью покрытый, материал покрытия – медицинский силикон - устойчивый к среде с повышенной кислотностью обеспечивающий ребристость поверхности покрытого участка, Стент из материала (сплав Никеля и Титана), диаметр покрытого участка стента не менее 20 мм, диаметр непокрытой воронкообразной верхней и нижней манжеты не менее 26 мм, общая длина стента от 80 мм до 160 мм, общая длинна покрытого участка стента не менее 5 см, Стент с не менее 10-ю рентгенноконтрастными метками, рентгенноконтрастные метки расположены на дистальной и проксимальной воронкообразной манжетах, а также в центральной части стента. Стент снабжен проксимальным и дистальным механизмом для релокации, предустановленный в просвет тефлонового тубуса системы доставки, система доставки с механизмом затягивания стента в просвет тефлонового тубуса для релокации стента, система доставки с возможностью фиксации раскрытия при помощи кольца-стоппера с резьбовым соединением, ручка системы доставки с замком типа "Luer-Lock", диаметр тефлонового тубуса системы доставки не более 24 Fr., длина тефлонового тубуса системы доставки не менее 700мм, олива системы доставки стента длинной не более 20 мм конусообразного типа с диаметром носика не более 2мм, верхняя и нижняя границы установленного в систему доставки стента обозначены рентгенноконтрастными металлическими кольцами, система доставки с каналом для рентген контрастного проводника диаметром не более 0,052”, протяженность стента установленного в просвет системы доставки указана в мм на стерильной упаковке. Стент упакован стерильно, срок стерильности упаковки не менее 24месяцев. | штука | 5 | 400000 | 2000000 | 395000 | 1975000
3 | Стент пилородуоденальный никель-титановый | Стент пилородуоденальный никель-титановый, тип стента – цельно-каркасный для обеспечения равномерного раскрытия (не допускается разрыва плетения стента по всей длине), непокрытый, толстокишечный, стент из материала (сплав Никеля и Титана), диаметр стента не менее 22 мм, диаметр воронкообразной верхней и нижней манжеты не менее 28 мм, общая длина стента от 80 мм до 120 мм, длина тела стента не менее 9 см, Стент с 6-ю рентгенноконтрастными метками, рентгенноконтрастные метки расположены на дистальной и проксимальной воронкообразной манжетах, а также в центральной части стента. Предустановленный в просвет тефлонового тубуса системы доставки, система доставки с механизмом затягивания стента в просвет тефлонового тубуса для релокации стента, система доставки с возможностью фиксации раскрытия при помощи кольца-стоппера с резьбовым соединением, ручка системы доставки с замком типа "Luer-Lock", диаметр тефлонового тубуса системы доставки не более 10 Fr., длинна тефлонового тубуса системы доставки не менее 2300мм, олива системы доставки стента длинной не более 10 мм конусообразного типа с диаметром носика не более 3,3 мм, верхняя и нижняя границы установленного в систему доставки стента обозначены рентгенноконтрастными металлическими кольцами, система доставки с каналом для рентген контрастного проводника диаметром не более 0,035”, протяженность стента установленного в просвет системы доставки указана в мм на стерильной упаковке, Стент упакован стерильно, срок стерильности упаковки не менее 24 месяцев. | штука | 5 | 400000 | 2000000 | 395000 | 1975000
| Сумма закупа |  |  |  |  | 4350000 |  | 3950000 |  | 345000
* \примечание:
1) оформлять приходные документы в строгом соответствии с нормативно-правовыми актами Республики Казахстан, регулирующими фармацевтическую деятельность (обязательное наличие в документе: серии, срока годности изделия, номер заключения о безопасности качества продукции и его срок действия. Если изделие не подлежит обязательной сертификации, то это указывается в документе. Должен быть указан производитель и страну производителя изделия)
| Руководитель ОГЗ и ЮС |  |  |  |  | Иманғали Д.Қ.
| Специалист по государственным закупкам |  |  |  |  | Кушкумбаева Р.К.