## Лист1
Техническая спеицификация
№ лота | Наименование лота | Техническая характеристика | Ед.изм. | Количество | Цена | Сумма
Медицинские изделия
1 | Биопсийные щипцы | Биопсийные щипцы канал 2,0 мм, длина 1150 мм. Одноразовые биопсийные щипцы с браншами типа «Аллигатор». Наличие отверстия в браншах для захвата увеличенного количества материала, конструкция овальных чашечек из нержавеющей стали с механизмом точного закрытия браншей для четкого среза и снижения травматизации тканей. Наличие механизма «Качающиеся бранши» для прицельной биопсии. Цветовое обозначение вводимой части для легкой идентификации инструмента. Наличие ребристой поверхности для более легкого введения инструмента в канал эндоскопа. Наличие интегрированной ручки. Наличие 20 штук в упаковке. | упаковка | 1 | 197000 | 197000
2 | Стилет для эндотрахеальных трубок, размер 14 Fr | Стилет интубационный, размер14 Fr/4,7 мм/5-11, одноразовый, предназначен для облегчения постановки интубационных трубок. Используется при реанимационных или анестезиологических манипуляций, для придания эндотрахеальной трубке необходимой степени изгиба при интубациях. Стилет для эндотрахеальных трубок изготовлен из безопасного алюминия и покрытого медицинским ПВХ. Благодаря материалам изготовления, легко вводится в трубку и извлекается из нее, а мягкий дистальный конец снижает риск повреждения при интубации. Упаковка: индивидуальная, стерильная, в упаковке 10 шт. | упаковка | 1 | 28000 | 28000
3 | Интубационный буж, размер 15 Fr | Интубационный буж, размер 15 Fr ,наружний диаметр 5,0 мм, длина 700 мм., с изогнутым атравматичным дистальным концом, разметкой для определения глубины введения, покрытый атравматичной оболочкой. Интубационный буж является гибким интрадьюсером эндотрахеальных трубок, он как расширитель проводится в трахею, и далее по нему, как по направителю, проводится эндотрахеальная трубка при сложной интубации. Однократного использования, не содержит латекс. Упаковка: индивидуальная, стерильная, в упаковке 10 шт. | упаковка | 1 | 56000 | 56000
4 | Спрей для фиксации в цитологии, гемолитический фиксатор на спиртовой основе, общего назначения, 1000 мл | Спрей для фиксации в цитологии, гемолитический фиксатор на спиртовой основе, общего назначения, 1000 мл. Гемолитический, спиртовой универсальный фиксирующий раствор. Его активные ингредиенты включают спирты, 1,2-этандиол и нетоксичные успокоительные средства, смягчающие средства и буферы. Он используется для подготовки клеток и небольших фрагментов тканей к цитологическому и гистологическому исследованию. | бутылка | 5 | 182000 | 910000
5 | Спрей для фиксации, разжижающий слизь в цитологии, 1000 мл | Спрей для фиксации, разжижающий слизь в цитологии, 1000 мл. Консервант, разжижающий слизь, предназначенный для использования при подготовке образцов цитологии слизистых мазков. Фиксатор разжижает слизь и обеспечивает оптимальные результаты цитологической диагностики. Не разбавляется. | бутылка | 1 | 151100 | 151100
6 | Спрей для фиксации в цитологии, 1000 мл | Спрей для фиксации в цитологии, 1000 мл, который быстро проникает в ткани и отлично подходит для фиксации гликогенов, гранул Ниссля и ядерных материалов. Поскольку это безводный фиксатор на основе спирта, спрей одновременно фиксирует и дегидратирует. Безводный фиксатор на основе этилового спирта, хлороформа и уксусной кислоты. | бутылка | 1 | 51300 | 51300
| ИТОГО: |  |  |  |  | 1393400