## тендер МИ
Техническая спецификация
№ лота | Наименование лота | Техническая характеристика | Ед.изм. | Количество | Цена | Сумма
Медицинские изделия
1 | Перчатки нестерильные неопудренные размер S (6-7) | Латексные, cмотровые, нестерильные, особопрочные, на 50% толще обычных, текcтурированные только на пальцах, внутреннее полиуретановое покрытие, обработаны силиконом, длина не менее 300 мм, толщина (средний палец) не менее 0,38 мм, цвет-синий, для продолжительных манипуляций повышенного риска в условиях агрессивных сред (в т.ч. в паталогоанатомии); повышенная прочность к повреждениям (в т.ч. на разрыв), соответствует стандарту EN455, размер S | пара | 1600 | 580 | 928000
2 | Перчатки нестерильные неопудренные размер M (7-8) | Латексные, cмотровые, нестерильные, особопрочные, на 50% толще обычных, текcтурированные только на пальцах, внутреннее полиуретановое покрытие, обработаны силиконом, длина не менее 300 мм, толщина (средний палец) не менее 0,38 мм, цвет-синий, для продолжительных манипуляций повышенного риска в условиях агрессивных сред (в т.ч. в паталогоанатомии); повышенная прочность к повреждениям (в т.ч. на разрыв), соответствует стандарту EN455, размер M | пара | 14700 | 580 | 8526000
3 | Набор для выполнения трехэтапной чрезкожной пункционной нефростомии. Размер 9 | Набор для выполнения трехэтапной чрезкожной пункционной нефростомии. Комплектация: Двухкомпонентная пункционная игла с тремя ультразвуковыми метками на конце. Размер иглы: диаметр 17,5 мм для 9 Ch длиной 200 мм. Жесткая струна-проводник без покрытия с гибким J-образным наконечником в диспенсере, с толкателем, длиной 800 мм. Дилататор из двух частей, с открытым наконечником, длиной 17,5G / 1,30 мм с разделяемой оболочкой, рентгенконтрастный. Нефростомический катетер с завитком типа Пигтейл, изготовленный из полиуретана, рентгенконтрастный, длиной 30 см. с наконечником открытого типа c 6-ю дренажными отверстиями, желобки для наложения швов на дренаже, удлинитель завитка с вертикальной прорезью и коннектором Luer-Lock. Переходник с краном. Адаптер для мочеприемника. Три информационные наклейки. Стерильно. Для одноразового использования. Не содержит латекса. | штука | 55 | 56120 | 3086600
4 | Гастростомическая трубка с раздельными портами для питания и доставки медикаментов размер 16 | Гастростoмическая трубка показана пациентам, нуждающимся в непрерывном энтеральном питании. Материал - медицинский силикон. Универсальный порт для введения питания. Порт для введения лекарств. Внешний фиксатор типа SECUR-LOK. Силиконовый внутри желудочный баллон для фиксации трубки. Конический дистальный наконечник. Дистальный наконечник утоплен при рекомендуемом объеме баллона с не утопленным наконечником. Ренген непроницаемая полоса. Гамма-стерилизация. размер 16 | штука | 20 | 27000 | 540000
5 | Гастростомическая трубка с раздельными портами для питания и доставки медикаментов размер 18 | Гастростoмическая трубка показана пациентам, нуждающимся в непрерывном энтеральном питании. Материал - медицинский силикон. Универсальный порт для введения питания. Порт для введения лекарств. Внешний фиксатор типа SECUR-LOK. Силиконовый внутри желудочный баллон для фиксации трубки. Конический дистальный наконечник. Дистальный наконечник утоплен при рекомендуемом объеме баллона с не утопленным наконечником. Ренген непроницаемая полоса. Гамма-стерилизация. размер 18 | штука | 25 | 27000 | 675000
6 | Гастростомическая трубка с раздельными портами для питания и доставки медикаментов размер 20 | Гастростoмическая трубка показана пациентам, нуждающимся в непрерывном энтеральном питании. Материал - медицинский силикон. Универсальный порт для введения питания. Порт для введения лекарств. Внешний фиксатор типа SECUR-LOK. Силиконовый внутри желудочный баллон для фиксации трубки. Конический дистальный наконечник. Дистальный наконечник утоплен при рекомендуемом объеме баллона с не утопленным наконечником. Ренген непроницаемая полоса. Гамма-стерилизация. размер 20 | штука | 30 | 27000 | 810000
7 | Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения объемом 3 мл, с иглой 23G | Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения объемом 3 мл, с иглой 23G | штука | 27200 | 17.46 | 474912
8 | Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения объемом 10 мл, с иглой 21G | Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения объемом 10 мл, с иглой 21G | штука | 58750 | 24.96 | 1466400
9 | Трубка эндобронхиальная правосторонняя, коннектор 15мм М, угловой, с аспирационным клапаном и защитным колпачком — 2 штуки, Y-образный коннектор — 1 штука, размер 35FR | Трубка эндобронхиальная правосторонняя, коннектор 15мм М, угловой, с аспирационным клапаном и защитным колпачком — 2 штуки, Y-образный коннектор — 1 штука, размер 35FR | штука | 15 | 35000 | 525000
10 | Трубка эндобронхиальная правосторонняя, коннектор 15мм М, угловой, с аспирационным клапаном и защитным колпачком — 2 штуки, Y-образный коннектор — 1 штука, размер 37FR | Трубка эндобронхиальная правосторонняя, коннектор 15мм М, угловой, с аспирационным клапаном и защитным колпачком — 2 штуки, Y-образный коннектор — 1 штука, размер 37FR | штука | 15 | 35000 | 525000
11 | Трубка эндобронхиальная левосторонняя, коннектор 15мм М, угловой, с аспирационным клапаном и защитным колпачком — 2 штуки, Y-образный коннектор — 1 штука, размер 37FR | Трубка эндобронхиальная левосторонняя, коннектор 15мм М, угловой, с аспирационным клапаном и защитным колпачком — 2 штуки, Y-образный коннектор — 1 штука, размер 37FR | штука | 30 | 35000 | 1050000
| ИТОГО: |  |  |  |  | 18606912